新培楼四间机房基础设施改造项目
采

购

需

求

资产管理处

2026年10月22日
新培楼四间机房基础设施改造项目采购需求

一、项目概述

本项目为新培楼四间机房基础设施改造项目。采购内容包括功放、话筒、交换机、交换机柜、凳子、教师电脑桌、学生电脑桌、投影仪、监控等教学设备采购及基础建设的事项，具体建设内容详见附件1.设备部分经费清单和附件2.场地改造清单。

预算控制价：259039.86元，其中货物部分114220元，工程部分144819.86元（其中暂列金额8355.29元）

三、采购方式：竞争性谈判
四、对投标人的要求
（一）投标人基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.在经营活动中没有重大违法记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明。

（二）投标人必须有相关资质，提供有效的法人营业执照副本复印件。

五、供货时间或完成时间的要求

（一)供货地点：娄底职业技术学院第二实训楼。

（二）供货时间：在合同签订后30天内，供货商应将本项目设备及设施完成安装、调试、验收等全部工作。
（三）验货要求：中标人及时递交送货验收书面申请，采购方接到书面申请报告一周内组织验收，按国家有关产品生产规范、质量检评标准、工程部分按投标时的《主要材料清单一览表》提供主要材料的样品和相关检测资料（具有原厂正规包装及商标），具体使用要求及实际完成装配情况进行验货验收。

六、对投标产品的要求

（一）所投产品符合国家质量标准，按国家规定实行“三包”服务，即在质保期内，采购人正常使用中标人所供商品而出现质量问题时，中标人负责对商品包修、包换、包退；工程质量达到合格及以上标准。

（二）投标人应保证提供的合同设备是设备生产厂商原造的，全新、未使用过的正规产品，符合本项目招标文件规定的数量、质量、性能和规格的要求。投标人应保证其货物经正确安装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

（三）所提供设备与建材均为环保材质，通过环保认证，环保等级要求达到国家环保标准。

（四）项目整体质保5年，相关仪器设备、软件应全部在指定地点安装并调试（包括电路、硬件、系统软件及网络)，免费培训合格，服务即时响应。
（五）技术上（技术参数以外）的要求

项目相关仪器设备、技术参数应符合采购清单要求。

（六）报价要求

货物部分总价不能超过货物部分项目预算控制价，分项报价不能超过货物部分分项控制价，按附件要求注明品牌、产地、规格型号，否则视为无效报价。

工程部分

1.报价方式：供应商在采购人娄职预审J[2026]015（2）号审定的《工程量清单》中综合单价基础上实行“综合单价统一下浮费率（百分率）”报价，暂列金额、暂估价不能下浮优惠，报价下浮率不能低于2.0％，下浮率只保留小数点后一位，否则视为无效报价。

2.暂列金额、暂估价、设计变更等以实际签证为准进行结算。

3.工程结算：以中标人下浮费率后的工程量清单综合单价、实际工程量和相关签证进行结算。

4.本工程按湘建科函[2025]150、151号文件相关规定要求计取分步分项工程费、措施项目费、其他项目费、税金，管理费按湖南省取费标准的50%、利润按湖南省取费标准的10%计取；人工工资单价按湘建价[2026]18号文件规定执行，如遇政策变化不再调整。
5.设计变更必须经甲方组织充分论证和批准后方可实施。乙方在签订合同后开工之前应将错项、漏项的清单递交甲方审核认可。
变更新增内容按湘建科函[2025]150、151号和湘建价建[2025]18号文件计取工程直接费（不含管理费和利润）、措施项目费、税金，《娄底工程造价》中没有公布造价信息的材料按甲方认可的签证价格为准。 
6.中标人结算报价必须全面真实，对报审金额超过10%以上部分，审计费按核减额的10%，由乙方承担，由采购人财务处根据审计定额书从工程款中直接扣除。
七、付款方式

（一）本项目设履约保证金壹万叁仟元，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还；
（二）本项目经验收合格结算审计后，一个月内付清货物部分款项及工程部分款项的97%的款项，余款（工程部分的3%）待质保期满后，如无质量问题，一个月内付清。

八、售后服务

（1）提供5年全天候免费上门现场保修服务，所有部件免费保修，免费上门及配件更换（配件+人力），人工、配件、交通等任何费用全免。

（2）备件服务：提供产品所需更换的任何备件；质保期内所有部件均为原厂商备件。成交供应商不能因为产品停产而拒绝提供备品备件，应提供相应的解决方案和同类档次规格的产品。

（3）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；中标人未及时履行售后服务义务的，打入黑名单，上报财政局。

九、其它

    技术参数详见附件，所有报价为含税价，包括货物运输及税费等一切费用。如有疑问咨询联系人：李老师15080803379
                                         资产管理处
                                        2026年10月22日
附件1.设备部分经费清单

	序号
	名称
	规格、参数详见采购需求
	单位
	数量
	控制单价（元）
	控制金额（元）
	备注

	1
	功放
	双通道专业纯后级功放，标准 2U 机架式结构；额定功率≥300W×2@8Ω，≥450W×2@4Ω；频率响应 20Hz～20kHz（±0.5dB），总谐波失真≤0.03%，信噪比≥95dB；支持立体声、并联、桥接工作模式，0.775V 平衡 XLR 信号输入；具备软启动、短路、过载、过热多重保护，采用智能温控风扇散热；配备卡侬信号输入、Speakon 音箱输出接口，支持音频信号级联扩展，满足多媒体实训室日常授课语音、课件音频扩声需求，
	台
	4
	2200
	8800
	新科、天逸、声准

	2
	话筒
	频率响应 60Hz～18kHz，灵敏度 - 40dB±3dB；支持 48V 幻象供电，XLR 卡侬平衡信号输出；配置加长可弯曲金属鹅颈杆，底座配备静音按键及状态指示灯，具备射频干扰抑制功能。
	个
	4
	650
	2600
	

	3
	交换机
	 全千兆非网管交换机，配备 24个 10/100/1000Mbps
	台
	4
	500
	2000
	TP-LINK

	4
	交换机柜
	壁挂式标准网络机柜，采用 19 英寸机架安装标准，外形尺寸 600mm×450mm×368mm；柜体采用 SPCC 优质冷轧钢板，方孔条厚度 1.5mm，箱体板材 1.2mm，静电喷塑防腐处理；配置带锁钢化玻璃前门与可拆卸侧门，顶部及底部预留走线孔；静态承重≥60KG
	个
	2
	350
	700
	427、428

	5
	凳子
	高41CM，长32CM，宽23CM，橡木材质
	套
	102
	55
	5610
	新培楼322

	6
	凳子
	高41CM，长32CM，宽23CM，橡木材质
	套
	61
	55
	3355
	新培楼427

	7
	凳子
	高41CM，长32CM，宽23CM，橡木材质
	套
	61
	55
	3355
	新培楼428

	8
	教师电脑桌
	钢木结构电脑桌（长宽高尺寸：130*45*70cm）下设1个主机、1个功放、1个UPS电源摆放支架
	张
	4
	600
	2400
	新培楼322、427、428

	9
	学生电脑桌
	双人钢木结构，长宽高150*60*70cm
	位
	100
	300
	30000
	新培楼322

	10
	学生电脑桌
	双人钢木结构，长宽高150*60*70cm
	位
	60
	300
	18000
	新培楼427

	11
	学生电脑桌
	双人钢木结构，长宽高150*60*70cm
	位
	60
	300
	18000
	新培楼428

	12
	投影仪
	3600 流明，XGA，3LCD，灯泡机
	套
	2
	6200
	12400
	爱普生、NEC、明基

	13
	电动幕布
	幕面尺寸150英寸，16:9 电动投影幕，可视角度≥160°；配备静音管状电机，支持无线遥控、墙面开关双重控制
	套
	2
	
	
	红叶、锐普、英威

	14
	监控
	400万星光级POE半球网络摄像机，采用1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，分辨率 2560×1440，采用 POE 网线供电、具备移动侦测、视频遮挡告警功能；星光夜视，红外补光距离 30 米，IP40 室内防护
	个
	4
	400
	1600
	康威、大华、海康威视。

	15
	制度牌
	材质：亚克力版；大小：60*80cm
	块
	24
	100
	2400
	定制每间6块

	16
	窗帘
	1套包含5个窗户，窗户大小：宽4米*高2.5米，窗布不透光率80%以上
	套
	2
	1500
	3000
	定制

	17
	设计费
	
	平方米
	
	
	
	

	合计
	114220
	


以上为建议品牌和参数，投标时的品牌和参数可以等于或优于以上品牌和参数
附件2：工程量清单

	主要材料清单一览表
序号
名称
规格（符合清单项目特征描述）
产地
品牌
1

木地板 
2

乳胶漆
3

窗帘
4

电线（铜芯线）
5

荧光灯
6

配管
7

防盗门
8

24口交换机

9
插座

10
千兆六类网线

表E.1.1 工程项目清单汇总表

	工程名称：新培楼四间机房基础设施改造  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程项目
	119361.40

	1.1
	    427#机房
	60591.74

	1.1.1
	    拆除工程
	1880.72

	1.1.2
	    装饰、装修工程
	29854.04

	1.1.3
	    安装工程
	28856.98

	1.2
	    428#机房
	58769.66

	1.2.1
	    拆除工程
	1795.20

	1.2.2
	    装饰、装修工程
	28472.87

	1.2.3
	    安装工程
	28501.59

	
	
	

	2
	措施项目
	5145.56

	2.1
	    其中：安全生产措施项目
	1881.08

	3
	其他项目
	8355.29

	3.1
	    其中：暂列金额
	8355.29

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	

	3.3
	    其中：计日工
	

	3.4
	    其中：总承包服务费
	

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	

	4
	 增值税
	11957.61

	
	合  计
	144819.86

	注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。


	表E.1.2  单位工程清单汇总表

	工程名称：拆除工程 标段：
	

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	1880.72

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	1880.72

	1.1.1
	人工费
	
	
	1553.22

	1.1.2
	材料费
	
	
	143.10

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	114.93

	1.1.4
	管理费
	
	3.47
	57.82

	1.1.5
	利润
	
	0.638
	11.64

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	84.07

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	1.81
	30.19

	3
	其他项目费
	
	
	131.65

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	131.65

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	188.68

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	2285.12

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	011605002001
	立面块料拆除
	1.原150mm高瓷砖踢脚线拆除
	m2
	5.74
	22.38
	128.46

	1.1
	N1-151
	墙面清凿 各种块料面砖
	
	10m2
	0.574
	223.77
	128.44

	2
	011610002001
	金属门拆除
	1.原钢制防火门拆除
	m2
	5.46
	15.70
	85.72

	2.1
	N1-129
	金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢门
	
	10m2
	0.546
	157.00
	85.72

	3
	011613001001
	灯具拆除
	1.原日光灯管拆除
	套
	9
	3.91
	35.19

	3.1
	C4-1855换
	荧光灯具安装 成套型 吊链式 单管~破坏性拆除
	
	10套
	0.9
	39.16
	35.24

	4
	030405015001
	风扇拆除
	1.原吊风扇拆除
	台
	6
	28.01
	168.06

	4.1
	02-06127 *A1.15换
	吊扇~ 人工*1.15
	
	10套
	0.6
	280.16
	168.10

	5
	011614005001
	窗帘拆除
	1.原窗帘拆除
	m
	11.4
	10.00
	114.00

	5.1
	BCZM0001
	窗帘拆除
	
	m
	11.4
	10.00
	114.00

	6
	011608002001
	铲除涂料面
	1.铲除原有墙面及顶棚涂料、腻子
	m2
	237.36
	4.21
	999.29

	6.1
	N1-170
	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面
	
	10m2
	23.736
	42.04
	997.86

	7
	010103002001
	楼面运出垃圾
	1.类别:建筑垃圾;
	m3
	1.94
	68.16
	132.23

	7.1
	N1-177
	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾
	
	10m3
	0.194
	681.63
	132.24

	8
	010103002002
	余方弃置
	1.类别:建筑垃圾;
2.运距:5km;
3.含弃土场费
	m3
	1.94
	112.25
	217.77

	8.1
	N1-178 + N1-179*4换
	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000
	
	10m3
	0.194
	972.57
	188.68

	8.2
	BCZM0001
	弃土场费
	
	m3
	1.94
	15.00
	29.10

	本页小计
	1880.72

	合    计
	1880.72

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.3.1 措施项目清单计价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	30.19
	

	2
	011601008001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	12.84
	

	3
	011601007001
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
	15.51
	

	4
	011601006001
	临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
	22.52
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	3.01
	

	本页小计
	84.07
	

	合    计
	84.07
	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

	

	表E.4.1 其他项目清单计价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）
金额（元）
	结算（确定）
金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	131.65
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合    计
	131.65
	
	
	—

	表E.4.2 暂列金额明细表

	工程名称：拆除工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	暂定金额
（元）
	确定金额
（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	不可预见费
	1880.72
	7
	131.65
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	131.65
	
	
	-

	合    计
	-
	-
	131.65
	
	
	-

	注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，
      并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。


	表E.5.1  增值税计价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	
	2096.44
	9
	188.68

	合    计
	188.68


	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页、共1页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	H00001
	人工费 
	元
	1464.443
	0.95
	1391.22
	人工系数:0.95;

	2
	XS00000010
	综合工日 
	工日
	1.242
	130.00
	161.46
	

	3
	BC000001
	窗帘拆除 
	m
	11.40
	10.00
	114.00
	

	4
	BC000003
	弃土场费 
	m3
	1.94
	15.00
	29.10
	

	5
	J4-11
	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型
	台班
	0.132
	664.62
	87.73
	

	6
	J5-1
	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型
	台班
	0.155
	175.67
	27.23
	

	
	本页小计
	元
	
	
	1810.74
	

	
	合    计
	元
	
	
	1810.74
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。


表E.1.2  单位工程清单汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：
	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	29854.04

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	29575.03

	1.1.1
	人工费
	
	
	9054.62

	1.1.2
	材料费
	
	
	19699.30

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	8.96

	1.1.4
	管理费
	
	7.575
	686.40

	1.1.5
	利润
	
	1.391
	125.77

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	279.01

	2
	措施项目费
	
	
	800.05

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	3.69
	334.45

	3
	其他项目费
	
	
	2089.78

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	2089.78

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	2946.95

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	35690.82

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	010802003001
	防盗门
	1.框、扇材质:防盗门;
2.门洞口尺寸:1300*2100mm;
	m2
	5.46
	629.76
	3438.49

	1.1
	A14-26
	防盗装饰门窗安装 防盗门
	
	100㎡
	0.0546
	62976.01
	3438.49

	2
	010810001001
	窗帘
	1.按投影面积计算（褶皱系数1.8）
2.材质：布艺窗帘（包括罗马杆）
	m2
	11.4
	80.00
	912.00

	2.1
	BCZM0001
	窗帘
	
	m2
	11.4
	80.00
	912.00

	3
	010810002001
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格:木龙骨石膏板;
	m
	11.4
	44.76
	510.26

	3.1
	A14-47换
	窗帘盒 大芯板~ 换:石膏板
	
	100m
	0.114
	4475.44
	510.20

	4
	011104002001
	竹、木(复合)地板
	1.面层材料品种、规格:12mm原木色强化木地板;
	m2
	98.82
	158.33
	15646.17

	4.1
	A11-103换
	木地板 条形复合地板安装（成品） 铺在水泥地面上~ 换:原木色强化木地板
	
	100㎡
	0.9882
	15832.65
	15645.82

	5
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3水泥砂浆;
2.基层类型、部位:踢脚线;
	m2
	5.74
	32.72
	187.81

	5.1
	A12-1换
	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~使用现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1：3
	
	100㎡
	0.0574
	3272.17
	187.82

	6
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:50mm;
2.面层材料品种、规格:深灰铝合金踢脚线;
	m
	38.2
	31.90
	1218.58

	6.1
	A11-173换
	踢脚线 不锈钢板踢脚线(150mm高)~ 换:深灰铝合金踢脚线50mm高
	
	100m
	0.382
	3190.78
	1218.88

	7
	011403001001
	墙面抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍;
2.刮腻子遍数:满刮腻子两遍;
	m2
	116.9
	30.48
	3563.11

	7.1
	A15-116
	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙
	
	100m2
	1.169
	1236.04
	1444.93

	本页小计
	25476.42

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	7.2
	A15-58
	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍
	
	100m2
	1.169
	1812.03
	2118.26

	8
	011403001002
	天棚抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍;
2.刮腻子遍数:满刮腻子两遍;
	m2
	124.54
	32.91
	4098.61

	8.1
	A15-117
	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚
	
	100m2
	1.2454
	1478.24
	1841.00

	8.2
	A15-58
	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍
	
	100m2
	1.2454
	1812.03
	2256.70

	本页小计
	4098.61

	合    计
	29575.03

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表

	（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	011601002001
	垂直运输
	1.卷扬机 檐口高度20米以内;
	台班
	0.56
	498.24
	279.01

	1.1
	N5-90
	卷扬机 檐口高度20米以内
	
	台班
	0.56
	498.24
	279.01

	本页小计
	279.01

	合    计
	279.01


	表E.3.1 措施项目清单计价表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	334.45
	

	2
	011601008001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	148.64
	

	3
	011601007001
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
	68.88
	

	4
	011601006001
	临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
	200.31
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	47.77
	

	本页小计
	800.05
	

	合    计
	800.05
	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。


	表E.4.1 其他项目清单计价表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）
金额（元）
	结算（确定）
金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	2089.78
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合    计
	2089.78
	
	
	—


	表E.4.2 暂列金额明细表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	暂定金额
（元）
	确定金额
（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	不可预见费
	29854.04
	7
	2089.78
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	2089.78
	
	
	-

	合    计
	-
	-
	2089.78
	
	
	-

	注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，
      并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。


	表E.5.1  增值税计价表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	
	32743.87
	9
	2946.95

	合    计
	2946.95


	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第1页、共1页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	H00001
	人工费 
	元
	9670.974
	0.95
	9187.43
	人工系数:0.95;

	2
	03010700012
	膨胀螺栓 M8×55 
	套
	12.54
	0.27
	3.39
	

	3
	03130600011
	合金钢钻头 Φ10 
	个
	0.079
	9.25
	0.73
	

	4
	03210100033
	铁钉 
	kg
	15.683
	6.50
	101.94
	

	5
	03210900009
	加工铁件 
	kg
	8.687
	7.476
	64.94
	

	6
	04010100001
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 
	kg
	49.776
	0.30
	14.93
	

	7
	04030400001
	粗净砂 
	m3
	0.149
	180.00
	26.82
	

	8
	07230100002~1
	原木色强化木地板 
	m2
	103.761
	100.00
	10376.10
	

	9
	09010100001
	石膏板 
	m2
	5.13
	12.00
	61.56
	

	10
	11230900001
	防盗门 
	m2
	5.46
	550.00
	3003.00
	

	11
	12010700001
	榉木收口线 4×18 
	m
	13.338
	2.21
	29.48
	

	12
	12030700001~2
	深灰铝合金踢脚线50mm高 
	m
	40.11
	15.00
	601.65
	

	13
	13010100003
	成品腻子粉 
	kg
	537.372
	1.00
	537.37
	

	14
	13030300005
	白乳胶漆 
	kg
	57.028
	18.00
	1026.50
	

	15
	20330100002
	聚乙烯泡沫塑料垫 δ2 
	m2
	108.702
	22.43
	2438.19
	

	16
	34110100002
	水 
	t
	0.319
	4.10
	1.31
	

	17
	88010500001
	其他材料费 
	元
	498.331
	1.00
	498.33
	

	18
	BC000002
	窗帘 
	m2
	11.40
	80.00
	912.00
	

	19
	J5-3
	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 20 小型
	台班
	0.56
	219.74
	123.05
	

	20
	J6-14
	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型
	台班
	0.02
	226.85
	4.54
	

	21
	J7-124
	电锤 520W 小型
	台班
	0.381
	8.50
	3.24
	

	22
	JX001
	其他机械费 
	元
	1.146
	1.00
	1.15
	

	
	本页小计
	元
	
	
	29017.65
	

	
	合    计
	元
	
	
	29017.65
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。


	表E.1.2  单位工程清单汇总表

	工程名称：安装工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	28856.98

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	28856.98

	1.1.1
	人工费
	
	
	11073.50

	1.1.2
	材料费
	
	
	15566.25

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	217.01

	1.1.4
	管理费
	
	16.08
	1780.41

	1.1.5
	利润
	
	2.00
	219.82

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	1714.42

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	5.29
	585.79

	3
	其他项目费
	
	
	2019.99

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	2019.99

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	2933.23

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	35524.62

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:LED长条吊线灯48W;
2.规格:1200*100mm;
	套
	14
	156.80
	2195.20

	1.1
	C4-1855换
	荧光灯具安装 成套型 吊链式 单管~ 换:LED长条吊线灯1200*100mm
	
	10套
	1.4
	1567.98
	2195.17

	2
	030412004001
	配线
	1.名称:BV-2.5 铜芯线;
	m
	268.38
	3.24
	869.55

	2.1
	C4-1423换
	管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 2.5~ 换:BV2.5铜芯线
	
	100m单线
	2.6838
	325.19
	872.74

	3
	030412004002
	配线
	1.名称: BV-4  铜芯线;
	m
	319.44
	4.34
	1386.37

	3.1
	C4-1441换
	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面（mm2以内） 4~ 换:BV4铜芯线
	
	100m单线
	3.1944
	435.50
	1391.16

	4
	030502003001
	六类网线
	1.名称:千兆六类网线;
	m
	1557.51
	3.42
	5326.68

	4.1
	C5-132换
	双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内~ 换:六类网线
	
	100m
	15.5751
	340.32
	5300.52

	5
	030412001001
	配管
	1.名称:PVC穿线管外径20;
	m
	230.14
	7.01
	1613.28

	5.1
	C4-1322换
	硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径（mm以内） 20~ 换:PVC穿线管外径20
	
	100m
	2.3014
	701.04
	1613.37

	6
	030412001002
	配管
	1.名称:PVC穿线管外径25;
	m
	299.91
	8.50
	2549.24

	6.1
	C4-1323换
	硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径（mm以内） 25~ 换:PVC穿线管外径25
	
	100m
	2.9991
	850.46
	2550.61

	7
	031301001001
	凿(压、切割)槽
	1.配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20;
	m
	104.84
	9.80
	1027.43

	7.1
	C4-1618
	配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20
	
	10m
	10.484
	98.05
	1027.96

	本页小计
	14967.75

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	8
	031301001002
	凿(压、切割)槽
	1.配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 25;
	m
	299.91
	12.18
	3652.90

	8.1
	C4-1619
	配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 25
	
	10m
	29.991
	121.77
	3652.00

	9
	030413013001
	照明开关、按钮
	1.扳式暗开关三开双控;
	套
	2
	43.91
	87.82

	9.1
	C4-1915换
	扳式暗开关(双控) 三联~ 换:扳式暗开关(双控) 三联
	
	10套
	0.2
	439.10
	87.82

	10
	030502010001
	信息、网络插座
	1.名称:信息插座;
	个
	64
	36.00
	2304.00

	10.1
	C5-117
	8位模块式信息插座 单口
	
	个
	64
	36.00
	2304.00

	11
	030413014001
	插座
	1.名称:10A 六孔插座(嵌入);
	套
	60
	32.22
	1933.20

	11.1
	C4-1944换
	单相暗插座15A 6孔~ 换:10A 六孔插座(嵌入)
	
	10套
	6
	322.13
	1932.78

	12
	030413014003
	插座
	1.名称:五孔插座
	套
	2
	25.77
	51.54

	12.1
	C4-1943换
	单相暗插座15A 5孔~ 换:五孔插座
	
	10套
	0.2
	257.62
	51.52

	13
	030413014004
	插座
	1.地面五孔插座
	套
	1
	94.25
	94.25

	13.1
	C4-1964换
	地面单相安全插座 A以下 15~ 换:地面五孔插座
	
	10套
	0.1
	942.47
	94.25

	14
	030413014002
	插座
	1.名称:空调插座(嵌入);
	套
	2
	26.42
	52.84

	14.1
	C4-1941换
	单相暗插座15A 3孔~ 换:空调插座
	
	10套
	0.2
	264.12
	52.82

	15
	030412006001
	接线盒
	1.名称:86底盒;
2.规格:86*86*33mm;
	个
	131
	6.62
	867.22

	15.1
	C4-1635换
	接线盒安装 暗装 接线盒~ 换:86底盒
	
	10个
	13.1
	66.24
	867.74

	16
	030501005001
	机柜
	1.交换机柜
2.尺寸600宽*368高*450深
3.含风扇1个:层板一块:,电源一个
	台
	1
	566.86
	566.86

	16.1
	C5-109换
	安装机柜、机架 墙挂式~ 换:交换机柜
	
	台
	1
	566.86
	566.86

	本页小计
	9610.63

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	17
	030501015001
	交换机
	1.名称:24口千兆交换机;
	台
	4
	1069.65
	4278.60

	17.1
	C5-72换
	交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口
	
	台
	4
	1069.65
	4278.60

	本页小计
	4278.60

	合    计
	28856.98

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.3.1 措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	031401009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	585.79
	

	2
	031401011001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	126.24
	

	3
	031401010001
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
	159.46
	

	4
	031401012001
	临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
	427.44
	

	5
	031401021001
	冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	46.17
	

	6
	031401001001
	脚手架
	
	369.32
	

	本页小计
	
	1714.42

	合    计
	
	1714.42

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

	表E.4.1 其他项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）
金额（元）
	结算（确定）
金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	2019.99
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合    计
	2019.99
	
	
	—


	表E.4.2 暂列金额明细表

	工程名称：安装工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	暂定金额
（元）
	确定金额
（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	不可预见费
	28856.98
	7
	2019.99
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	2019.99
	
	
	-

	合    计
	-
	-
	2019.99
	
	
	-

	注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，
      并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。


	表E.5.1  增值税计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	
	32591.39
	9
	2933.23

	合    计
	2933.23


	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页、共2页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	H00001
	人工费 
	元
	11653.409
	0.95
	11070.74
	人工系数:0.95;

	2
	01030100003
	冷拔低碳钢丝 Φ1.6 
	kg
	0.561
	4.66
	2.61
	

	3
	02191300001
	塑料圆台 
	块
	29.40
	1.33
	39.10
	

	4
	03010300024
	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm 
	十个
	9.152
	0.22
	2.01
	

	5
	03010300026
	木螺钉 M4.5mm-6mm×M15mm-100mm 
	十个
	0.408
	0.48
	0.20
	

	6
	03010500259
	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 
	套
	28.56
	0.34
	9.71
	

	7
	03010700023
	膨胀螺栓 M12×35 
	套
	4.08
	0.29
	1.18
	

	8
	03010900010
	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 
	个
	291.475
	0.22
	64.12
	

	9
	03210700006
	镀锌铁丝 Φ1.2 
	kg
	0.01
	5.35
	0.05
	

	10
	03210700014
	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 
	kg
	0.02
	5.35
	0.11
	

	11
	03210700017
	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 
	kg
	1.325
	5.35
	7.09
	

	12
	03210700020
	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 
	kg
	3.115
	5.35
	16.67
	

	13
	03211300009
	金属片 Φ150 
	片
	27.284
	0.98
	26.74
	

	14
	04010100001
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 
	kg
	859.07
	0.30
	257.72
	

	15
	04030500001
	中净砂(过筛) 
	m3
	1.873
	90.00
	168.57
	

	16
	04050100006
	碎石 5mm-31.5mm 
	m3
	2.818
	85.00
	239.53
	

	17
	25610100001
	吊线盒 
	个
	28.56
	0.22
	6.28
	

	18
	25611100001
	瓜子灯链大号 
	m
	42.42
	0.72
	30.54
	

	19
	28032100002
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 
	m
	6.154
	1.343
	8.26
	

	20
	28032100003
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 
	m
	57.342
	2.159
	123.80
	

	21
	28032100005
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 
	m
	8.16
	5.238
	42.74
	

	22
	28032700004
	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2 
	m
	21.378
	2.21
	47.25
	

	23
	29062300002
	塑料护口（钢管用） DN15 
	个
	62.923
	0.11
	6.92
	

	24
	29062300003
	塑料护口（钢管用） DN15-20 
	个
	291.475
	0.11
	32.06
	

	
	本页小计
	元
	
	
	12204.00
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

	
	
	
	
	
	
	
	

	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：安装工程  标段：
	第2页、共2页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	25
	29090100008
	铜接线端子 DT-6mm2 
	个
	8.16
	1.07
	8.73
	

	26
	88010500001
	其他材料费 
	元
	278.004
	1.00
	278.00
	

	27
	WJJ172513~1
	PVC穿线管外径25 
	m
	319.164
	2.23
	711.74
	

	28
	WJJ172513~2
	PVC穿线管外径20 
	m
	244.109
	1.54
	375.93
	

	29
	WJJ252102~1
	LED长条吊线灯1200*100mm 
	套
	14.14
	120.00
	1696.80
	

	30
	WJJ260501~1
	扳式暗开关(双控) 三联 
	只
	2.04
	31.00
	63.24
	

	31
	WJJ264103~1
	10A 六孔插座(嵌入) 
	套
	61.20
	20.00
	1224.00
	

	32
	WJJ264103~3
	空调插座 
	套
	2.04
	15.29
	31.19
	

	33
	WJJ264103~4
	五孔插座 
	套
	2.04
	14.00
	28.56
	

	34
	WJJ264103~5
	地面五孔插座 
	套
	1.02
	70.78
	72.20
	

	35
	WJJ264106
	信息插座 
	个
	64.64
	28.00
	1809.92
	

	36
	WJJ280302~3
	BV4铜芯线 
	m
	335.412
	3.422
	1147.78
	

	37
	WJJ280304~2
	BV2.5铜芯线 
	m
	311.321
	2.159
	672.14
	

	38
	WJJ282501~1
	六类网线 
	m
	1635.386
	1.50
	2453.08
	

	39
	WJJ291107~1
	86底盒 
	个
	133.62
	1.50
	200.43
	

	40
	WJJ550502~1
	交换机柜 
	个
	1.00
	450.00
	450.00
	

	41
	补充主材1~1
	24口千兆交换机 
	台
	4.00
	800.00
	3200.00
	

	42
	J7-72
	管子切断机 管径(mm) 150 小型
	台班
	1.346
	42.22
	56.83
	

	43
	J9-24
	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型
	台班
	1.696
	25.70
	43.59
	

	44
	Y8-2
	笔记本电脑 配置∶CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 
	台班
	4.00
	9.43
	37.72
	

	45
	Y9-3
	手持式万用表 10000计数,真有效值 
	台班
	1.558
	4.08
	6.36
	

	46
	Y36-15
	对讲机(一对) 最大通话距离∶5km 
	台班
	15.575
	4.22
	65.73
	

	47
	AZCSQTF
	安装措施其他费 
	元
	369.315
	1.00
	369.32
	

	
	本页小计
	元
	
	
	15003.29
	

	
	合    计
	元
	
	
	27207.29
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。


	表E.1.2  单位工程清单汇总表

	工程名称：拆除工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	1795.20

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	1795.20

	1.1.1
	人工费
	
	
	1489.22

	1.1.2
	材料费
	
	
	131.05

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	108.41

	1.1.4
	管理费
	
	3.47
	55.37

	1.1.5
	利润
	
	0.638
	11.14

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	80.52

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	1.81
	28.92

	3
	其他项目费
	
	
	125.66

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	125.66

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	180.12

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	2181.50

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	011605002001
	立面块料拆除
	1.原150mm高瓷砖踢脚线拆除
	m2
	5.8
	22.38
	129.80

	1.1
	N1-151
	墙面清凿 各种块料面砖
	
	10m2
	0.58
	223.77
	129.79

	2
	011610002001
	金属门拆除
	1.原钢制防火门拆除
	m2
	5.04
	15.70
	79.13

	2.1
	N1-129
	金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢门
	
	10m2
	0.504
	157.00
	79.13

	3
	011613001001
	灯具拆除
	1.原日光灯管拆除
	套
	9
	3.91
	35.19

	3.1
	C4-1855换
	荧光灯具安装 成套型 吊链式 单管~破坏性拆除
	
	10套
	0.9
	39.16
	35.24

	4
	030405015001
	风扇拆除
	1.原吊风扇拆除
	台
	6
	28.01
	168.06

	4.1
	02-06127 *A1.15换
	吊扇~ 人工*1.15
	
	10套
	0.6
	280.16
	168.10

	5
	011614005001
	窗帘拆除
	1.原窗帘拆除
	m
	10.36
	10.00
	103.60

	5.1
	BCZM0001
	窗帘拆除
	
	m
	10.36
	10.00
	103.60

	6
	011608002001
	铲除涂料面
	1.铲除原有墙面及顶棚涂料、腻子
	m2
	225.48
	4.21
	949.27

	6.1
	N1-170
	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面
	
	10m2
	22.548
	42.04
	947.92

	7
	010103002001
	楼面运出垃圾
	1.类别:建筑垃圾;
	m3
	1.83
	68.16
	124.73

	7.1
	N1-177
	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾
	
	10m3
	0.183
	681.63
	124.74

	8
	010103002002
	余方弃置
	1.类别:建筑垃圾;
2.运距:5km;
	m3
	1.83
	112.25
	205.42

	8.1
	N1-178 + N1-179*4换
	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000
	
	10m3
	0.183
	972.57
	177.98

	8.2
	BCZM0001
	弃土场费
	
	m3
	1.83
	15.00
	27.45

	本页小计
	1795.20

	合    计
	1795.20

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.3.1 措施项目清单计价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	28.92
	

	2
	011601008001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	12.30
	

	3
	011601007001
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
	14.86
	

	4
	011601006001
	临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
	21.57
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	2.87
	

	本页小计
	80.52
	

	合    计
	80.52
	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。


	表E.4.1 其他项目清单计价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）
金额（元）
	结算（确定）
金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	125.66
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合    计
	125.66
	
	
	—


	表E.4.2 暂列金额明细表

	工程名称：拆除工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	暂定金额
（元）
	确定金额
（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	不可预见费
	1795.20
	7
	125.66
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	125.66
	
	
	-

	合    计
	-
	-
	125.66
	
	
	-

	注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，
      并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。


	表E.5.1  增值税计价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	
	2001.38
	9
	180.12

	合    计
	180.12


	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页、共1页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	H00001
	人工费 
	元
	1397.104
	0.95
	1327.25
	人工系数:0.95;

	2
	XS00000010
	综合工日 
	工日
	1.242
	130.00
	161.46
	

	3
	BC000001
	窗帘拆除 
	m
	10.36
	10.00
	103.60
	

	4
	BC000003
	弃土场费 
	m3
	1.83
	15.00
	27.45
	

	5
	J4-11
	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型
	台班
	0.124
	664.62
	82.41
	

	6
	J5-1
	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型
	台班
	0.146
	175.67
	25.65
	

	
	本页小计
	元
	
	
	1727.82
	

	
	合    计
	元
	
	
	1727.82
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。


表E.1.2  单位工程清单汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：
	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	28472.87

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	28203.82

	1.1.1
	人工费
	
	
	8640.37

	1.1.2
	材料费
	
	
	18779.68

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	8.74

	1.1.4
	管理费
	
	7.575
	654.95

	1.1.5
	利润
	
	1.391
	120.06

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	269.05

	2
	措施项目费
	
	
	763.44

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	3.69
	319.15

	3
	其他项目费
	
	
	1993.10

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	1993.10

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	2810.65

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	34040.06

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	010802003001
	防盗门
	1.框、扇材质:防盗门;
2.门洞口尺寸:1200*2100mm;
	m2
	5.04
	629.76
	3173.99

	1.1
	A14-26
	防盗装饰门窗安装 防盗门
	
	100㎡
	0.0504
	62976.01
	3173.99

	2
	010810001001
	窗帘
	1.按投影面积计算（褶皱系数1.8）
2.材质：布艺窗帘（包括罗马杆）
	m
	10.36
	80.00
	828.80

	2.1
	BCZM0001
	窗帘
	
	m
	10.36
	80.00
	828.80

	3
	010810002001
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格:木龙骨石膏板;
	m
	10.36
	44.76
	463.71

	3.1
	A14-47换
	窗帘盒 大芯板~ 换:石膏板
	
	100m
	0.1036
	4475.44
	463.66

	4
	011104002001
	竹、木(复合)地板
	1.面层材料品种、规格:12mm原木色强化木地板;
	m2
	95.01
	158.33
	15042.93

	4.1
	A11-103换
	木地板 条形复合地板安装（成品） 铺在水泥地面上~ 换:原木色强化木地板
	
	100㎡
	0.9501
	15832.65
	15042.60

	5
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3水泥砂浆;
2.基层类型、部位:踢脚线;
	m2
	5.8
	32.72
	189.78

	5.1
	A12-1换
	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~使用现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1：3
	
	100㎡
	0.058
	3272.17
	189.79

	6
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:50mm;
2.面层材料品种、规格:深灰铝合金踢脚线;
	m
	38.66
	31.90
	1233.25

	6.1
	A11-173换
	踢脚线 不锈钢板踢脚线(150mm高)~ 换:深灰铝合金踢脚线50mm高
	
	100m
	0.3866
	3190.78
	1233.56

	7
	011403001001
	墙面抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍;
2.刮腻子遍数:满刮腻子两遍;
	m2
	117.6
	30.48
	3584.45

	7.1
	A15-116
	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙
	
	100m2
	1.176
	1236.04
	1453.58

	本页小计
	24516.91

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	7.2
	A15-58
	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍
	
	100m2
	1.176
	1812.03
	2130.95

	8
	011403001002
	天棚抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍;
2.刮腻子遍数:满刮腻子两遍;
	m2
	112.03
	32.91
	3686.91

	8.1
	A15-117
	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚
	
	100m2
	1.1203
	1478.24
	1656.07

	8.2
	A15-58
	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍
	
	100m2
	1.1203
	1812.03
	2030.02

	本页小计
	3686.91

	合    计
	28203.82

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表

	（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	011601002001
	垂直运输
	1.卷扬机 檐口高度20米以内;
	台班
	0.54
	498.24
	269.05

	1.1
	N5-90
	卷扬机 檐口高度20米以内
	
	台班
	0.54
	498.24
	269.05

	本页小计
	269.05

	合    计
	269.05


	表E.3.1 措施项目清单计价表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	319.15
	

	2
	011601008001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	141.85
	

	3
	011601007001
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
	65.73
	

	4
	011601006001
	临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
	191.15
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	45.56
	

	本页小计
	763.44
	

	合    计
	763.44
	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。


	表E.4.1 其他项目清单计价表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）
金额（元）
	结算（确定）
金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	1993.10
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合    计
	1993.10
	
	
	—

	表E.4.2 暂列金额明细表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	暂定金额
（元）
	确定金额
（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	不可预见费
	28472.87
	7
	1993.10
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	1993.10
	
	
	-

	合    计
	-
	-
	1993.10
	
	
	-

	注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，
      并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。


	表E.5.1  增值税计价表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	
	31229.41
	9
	2810.65

	合    计
	2810.65


	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第1页、共1页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	H00001
	人工费 
	元
	9229.98
	0.95
	8768.48
	人工系数:0.95;

	2
	03010700012
	膨胀螺栓 M8×55 
	套
	11.396
	0.27
	3.08
	

	3
	03130600011
	合金钢钻头 Φ10 
	个
	0.071
	9.25
	0.66
	

	4
	03210100033
	铁钉 
	kg
	15.078
	6.50
	98.01
	

	5
	03210900009
	加工铁件 
	kg
	7.894
	7.476
	59.02
	

	6
	04010100001
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 
	kg
	50.184
	0.30
	15.06
	

	7
	04030400001
	粗净砂 
	m3
	0.15
	180.00
	27.00
	

	8
	07230100002~1
	原木色强化木地板 
	m2
	99.761
	100.00
	9976.10
	

	9
	09010100001
	石膏板 
	m2
	4.662
	12.00
	55.94
	

	10
	11230900001
	防盗门 
	m2
	5.04
	550.00
	2772.00
	

	11
	12010700001
	榉木收口线 4×18 
	m
	12.121
	2.21
	26.79
	

	12
	12030700001~2
	深灰铝合金踢脚线50mm高 
	m
	40.593
	15.00
	608.90
	

	13
	13010100003
	成品腻子粉 
	kg
	508.776
	1.00
	508.78
	

	14
	13030300005
	白乳胶漆 
	kg
	54.238
	18.00
	976.28
	

	15
	20330100002
	聚乙烯泡沫塑料垫 δ2 
	m2
	104.511
	22.43
	2344.18
	

	16
	34110100002
	水 
	t
	0.308
	4.10
	1.26
	

	17
	88010500001
	其他材料费 
	元
	476.745
	1.00
	476.75
	

	18
	BC000002
	窗帘 
	m2
	10.36
	80.00
	828.80
	

	19
	J5-3
	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 20 小型
	台班
	0.54
	219.74
	118.66
	

	20
	J6-14
	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型
	台班
	0.02
	226.85
	4.54
	

	21
	J7-124
	电锤 520W 小型
	台班
	0.35
	8.50
	2.98
	

	22
	JX001
	其他机械费 
	元
	1.16
	1.00
	1.16
	

	
	本页小计
	元
	
	
	27674.43
	

	
	合    计
	元
	
	
	27674.43
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。


	表E.1.2  单位工程清单汇总表

	工程名称：安装工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	28501.59

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	28501.59

	1.1.1
	人工费
	
	
	11012.93

	1.1.2
	材料费
	
	
	15282.26

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	217.08

	1.1.4
	管理费
	
	16.08
	1770.69

	1.1.5
	利润
	
	2.00
	218.63

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	1703.06

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	5.29
	582.58

	3
	其他项目费
	
	
	1995.11

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	1995.11

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	2897.98

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	35097.74

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:LED长条吊线灯48W;
2.规格:1200*100mm;
	套
	12
	156.80
	1881.60

	1.1
	C4-1855换
	荧光灯具安装 成套型 吊链式 单管~ 换:LED长条吊线灯1200*100mm
	
	10套
	1.2
	1567.98
	1881.58

	2
	030412004001
	配线
	1.名称:BV-2.5 铜芯线;
	m
	260.88
	3.24
	845.25

	2.1
	C4-1423换
	管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 2.5~ 换:BV2.5铜芯线
	
	100m单线
	2.6088
	325.19
	848.36

	3
	030412004002
	配线
	1.名称: BV-4  铜芯线;
	m
	315.9
	4.34
	1371.01

	3.1
	C4-1441换
	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面（mm2以内） 4~ 换:BV4铜芯线
	
	100m单线
	3.159
	435.50
	1375.74

	4
	030502003001
	六类网线
	1.名称:千兆六类网线;
	m
	1566.15
	3.42
	5356.23

	4.1
	C5-132换
	双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内~ 换:六类网线
	
	100m
	15.6615
	340.32
	5329.92

	5
	030412001001
	配管
	1.名称:PVC穿线管外径20;
	m
	226.32
	7.01
	1586.50

	5.1
	C4-1322换
	硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径（mm以内） 20~ 换:PVC穿线管外径20
	
	100m
	2.2632
	701.04
	1586.59

	6
	030412001002
	配管
	1.名称:PVC穿线管外径25;
	m
	301.53
	8.50
	2563.01

	6.1
	C4-1323换
	硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径（mm以内） 25~ 换:PVC穿线管外径25
	
	100m
	3.0153
	850.46
	2564.39

	7
	031301001001
	凿(压、切割)槽
	1.配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20;
	m
	100.92
	9.80
	989.02

	7.1
	C4-1618
	配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20
	
	10m
	10.092
	98.05
	989.52

	本页小计
	14592.62

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	8
	031301001002
	凿(压、切割)槽
	1.配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 25;
	m
	301.53
	12.18
	3672.64

	8.1
	C4-1619
	配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 25
	
	10m
	30.153
	121.77
	3671.73

	9
	030413013001
	照明开关、按钮
	1.扳式暗开关三开双控;
	套
	2
	43.91
	87.82

	9.1
	C4-1915换
	扳式暗开关(双控) 三联~ 换:扳式暗开关(双控) 三联
	
	10套
	0.2
	439.10
	87.82

	10
	030502010001
	信息、网络插座
	1.名称:信息插座;
	个
	64
	36.00
	2304.00

	10.1
	C5-117
	8位模块式信息插座 单口
	
	个
	64
	36.00
	2304.00

	11
	030413014001
	插座
	1.名称:10A 六孔插座(嵌入);
	套
	60
	32.22
	1933.20

	11.1
	C4-1944换
	单相暗插座15A 6孔~ 换:10A 六孔插座(嵌入)
	
	10套
	6
	322.13
	1932.78

	12
	030413014002
	插座
	1.名称:五孔插座
	套
	2
	25.77
	51.54

	12.1
	C4-1943换
	单相暗插座15A 5孔~ 换:五孔插座
	
	10套
	0.2
	257.62
	51.52

	13
	030413014003
	插座
	1.地面五孔插座
	套
	1
	94.25
	94.25

	13.1
	C4-1964换
	地面单相安全插座 A以下 15~ 换:地面五孔插座
	
	10套
	0.1
	942.47
	94.25

	14
	030413014004
	插座
	1.名称:空调插座(嵌入);
	套
	2
	26.42
	52.84

	14.1
	C4-1941换
	单相暗插座15A 3孔~ 换:空调插座
	
	10套
	0.2
	264.12
	52.82

	15
	030412006001
	接线盒
	1.名称:86底盒;
2.规格:86*86*33mm;
	个
	131
	6.62
	867.22

	15.1
	C4-1635换
	接线盒安装 暗装 接线盒~ 换:86底盒
	
	10个
	13.1
	66.24
	867.74

	16
	030501005001
	机柜
	1.交换机柜
2.尺寸600宽*368高*450深
3.含风扇1个:层板一块:,电源一个
	台
	1
	566.86
	566.86

	16.1
	C5-109换
	安装机柜、机架 墙挂式~ 换:交换机柜
	
	台
	1
	566.86
	566.86

	本页小计
	9630.37

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	17
	030501015001
	交换机
	1.名称:24口千兆交换机;
	台
	4
	1069.65
	4278.60

	17.1
	C5-72换
	交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口
	
	台
	4
	1069.65
	4278.60

	本页小计
	4278.60

	合    计
	28501.59

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.3.1 措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	031401009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	582.58
	

	2
	031401011001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	125.55
	

	3
	031401010001
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
	158.59
	

	4
	031401012001
	临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
	425.10
	

	5
	031401021001
	冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	45.60
	

	6
	031401001001
	脚手架
	
	365.64
	

	本页小计
	1703.06
	

	合    计
	1703.06
	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。


	表E.4.1 其他项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）
金额（元）
	结算（确定）
金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	1995.11
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合    计
	1995.11
	
	
	—


	表E.4.2 暂列金额明细表

	工程名称：安装工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	暂定金额
（元）
	确定金额
（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	不可预见费
	28501.59
	7
	1995.11
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	1995.11
	
	
	-

	合    计
	-
	-
	1995.11
	
	
	-

	注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，
      并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。


	表E.5.1  增值税计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	
	32199.76
	9
	2897.98

	合    计
	2897.98


	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页、共2页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	H00001
	人工费 
	元
	11589.582
	0.95
	11010.10
	人工系数:0.95;

	2
	01030100003
	冷拔低碳钢丝 Φ1.6 
	kg
	0.551
	4.66
	2.57
	

	3
	02191300001
	塑料圆台 
	块
	25.20
	1.33
	33.52
	

	4
	03010300024
	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm 
	十个
	7.904
	0.22
	1.74
	

	5
	03010300026
	木螺钉 M4.5mm-6mm×M15mm-100mm 
	十个
	0.408
	0.48
	0.20
	

	6
	03010500259
	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 
	套
	24.48
	0.34
	8.32
	

	7
	03010700023
	膨胀螺栓 M12×35 
	套
	4.08
	0.29
	1.18
	

	8
	03010900010
	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 
	个
	291.475
	0.22
	64.12
	

	9
	03210700006
	镀锌铁丝 Φ1.2 
	kg
	0.01
	5.35
	0.05
	

	10
	03210700014
	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 
	kg
	0.02
	5.35
	0.11
	

	11
	03210700017
	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 
	kg
	1.32
	5.35
	7.06
	

	12
	03210700020
	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 
	kg
	3.132
	5.35
	16.76
	

	13
	03211300009
	金属片 Φ150 
	片
	27.162
	0.98
	26.62
	

	14
	04010100001
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 
	kg
	858.178
	0.30
	257.45
	

	15
	04030500001
	中净砂(过筛) 
	m3
	1.87
	90.00
	168.30
	

	16
	04050100006
	碎石 5mm-31.5mm 
	m3
	2.816
	85.00
	239.36
	

	17
	25610100001
	吊线盒 
	个
	24.48
	0.22
	5.39
	

	18
	25611100001
	瓜子灯链大号 
	m
	36.36
	0.72
	26.18
	

	19
	28032100002
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 
	m
	5.544
	1.343
	7.45
	

	20
	28032100003
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 
	m
	57.342
	2.159
	123.80
	

	21
	28032100005
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 
	m
	8.16
	5.238
	42.74
	

	22
	28032700004
	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2 
	m
	18.324
	2.21
	40.50
	

	23
	29062300002
	塑料护口（钢管用） DN15 
	个
	63.272
	0.11
	6.96
	

	24
	29062300003
	塑料护口（钢管用） DN15-20 
	个
	291.475
	0.11
	32.06
	

	
	本页小计
	元
	
	
	12122.54
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

	
	
	
	
	
	
	
	

	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：安装工程  标段：
	第2页、共2页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	25
	29090100008
	铜接线端子 DT-6mm2 
	个
	8.16
	1.07
	8.73
	

	26
	88010500001
	其他材料费 
	元
	277.348
	1.00
	277.35
	

	27
	WJJ172513~1
	PVC穿线管外径25 
	m
	320.888
	2.23
	715.58
	

	28
	WJJ172513~2
	PVC穿线管外径20 
	m
	240.058
	1.54
	369.69
	

	29
	WJJ252102~1
	LED长条吊线灯1200*100mm 
	套
	12.12
	120.00
	1454.40
	

	30
	WJJ260501~1
	扳式暗开关(双控) 三联 
	只
	2.04
	31.00
	63.24
	

	31
	WJJ264103~1
	10A 六孔插座(嵌入) 
	套
	61.20
	20.00
	1224.00
	

	32
	WJJ264103~3
	空调插座 
	套
	2.04
	15.29
	31.19
	

	33
	WJJ264103~4
	五孔插座 
	套
	2.04
	14.00
	28.56
	

	34
	WJJ264103~5
	地面五孔插座 
	套
	1.02
	70.78
	72.20
	

	35
	WJJ264106
	信息插座 
	个
	64.64
	28.00
	1809.92
	

	36
	WJJ280302~3
	BV4铜芯线 
	m
	331.695
	3.422
	1135.06
	

	37
	WJJ280304~2
	BV2.5铜芯线 
	m
	302.621
	2.159
	653.36
	

	38
	WJJ282501~1
	六类网线 
	m
	1644.458
	1.50
	2466.69
	

	39
	WJJ291107~1
	86底盒 
	个
	133.62
	1.50
	200.43
	

	40
	WJJ550502~1
	交换机柜 
	个
	1.00
	450.00
	450.00
	

	41
	补充主材1~1
	24口千兆交换机 
	台
	4.00
	800.00
	3200.00
	

	42
	J7-72
	管子切断机 管径(mm) 150 小型
	台班
	1.342
	42.22
	56.66
	

	43
	J9-24
	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型
	台班
	1.689
	25.70
	43.41
	

	44
	Y8-2
	笔记本电脑 配置∶CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 
	台班
	4.00
	9.43
	37.72
	

	45
	Y9-3
	手持式万用表 10000计数,真有效值 
	台班
	1.566
	4.08
	6.39
	

	46
	Y36-15
	对讲机(一对) 最大通话距离∶5km 
	台班
	15.662
	4.22
	66.09
	

	47
	AZCSQTF
	安装措施其他费 
	元
	365.637
	1.00
	365.64
	

	
	本页小计
	元
	
	
	14736.31
	

	
	合    计
	元
	
	
	26858.85
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。



