娄底职业技术学院

病理实验室显微镜升级建设项目
采

购

需

求

基础医学院
2026年5月

娄底职业技术学院

病理实验室显微镜升级建设项目

采购需求

一、项目概述：该项目为病理实验室显微镜升级建设项目，包括数码显微镜，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：105000元
三、采购方式：询价采购
四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。
3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。
五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2026年1月后生产，经验收合格后方可入库使用。
3、服务要求
中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期两年内，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方1小时内响应，24小时内解决到位。
报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、型号和规格。
六、设备采购清单

详见附件一
七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后20个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
八、付款方式

1、本项目设履约保证金5000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清。

基础医学院
2026年5月7日

附件一

病理实验室显微镜升级建设项目明细表

	序号
	品名
	技术参数
	规格型号
	品牌
	产地
	数量
	单价控价（元）
	控价合计（元）
	单价报价（元）
	总报合计（元）
	备注

	
	数码显微镜
	1、CCIS无限远双重色差校正光学系统，多层镀膜技术（绿膜）。

2、摄像系统：内置高分辨率摄像系统，进口高清彩色芯片；静态≥1600万像素、动态≥1080P像素，不受操作系统限制，兼容macOS、Android、Windows、统信UOS及银河麒麟V10操作系统提供软件界面截图，通过连接智能显示终端实时展现镜下优质图像。

3、数码摄像系统结构：数码芯片为内置一体化结构。

4、目镜：N-WF 10×/20mm，双目目镜视度

可调，镀膜指针指示，带护眼罩。

5、镜筒：铰链式双目镜筒。左右两系统放大率差≤0. 3％

6、物镜：无限远平场消色差4×、10×、大数值孔径超长工作距离40×（弹簧）N.A 0.7、W.D.≥1.8mm

7、转换器：内倾、内定位四孔转换器。

转换器定位稳定性≤0.008mm；

8、聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A≥1.25；齿轮齿条升降。

9、载物台：双层机械移动载物台，≥140×135（mm），移动范围≥76×50（mm），最小读数值≤0.1 mm，上限位装置防挤压切片；载物

台X,Y,Z传动均采用进口三角导轨。

焦距调节 ：粗微调同轴，左右双侧都有

粗微调节手轮，带上限位装置，微调最小读数值≤2μm。

光源：≥单颗3WLED灯照明,非铺光不均

匀影响切片观察效果的多颗LED复眼照明；光亮连续可调。

12、目镜观察与显示屏观察的图像同步齐焦，物方调焦量应不超过±0.03mm。

13、整机稳重，同时提供较为合理的手持拉手便于移动。

14、提供带有CMA或CNAS标识的检测报告
	BA

210Digital
	麦克奥迪


	厦门
	10
	10500
	105000
	
	
	需与之前采购的显微镜和互动系统能够无缝对接，包含在系统原有基础上（20个学生位）将互动软件通过专业算法扩展至30个学生位，以满足当下教学需求。

	
	
	
	UB

203i


	澳浦光电


	重庆
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CM2000

IFD
	湛京光学


	宁波
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□
                          公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:

(根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》投标人的基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以上面承诺方式递交。


