附件二：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创伤换药缝合训练模拟人 | 1.材质为高级硅胶，自然大小 2.标准仿真躯干，体表标志精确，外观真实； 3.皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境； 4.切口设计≥18处：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术等。 | 套 | 2 | 5000 | 10000 |  |  |  |
| 2 | 高分子夹板 | 本产品又名卷式夹板，高分子夹板，可塑型夹板等。 本产品材质安全 ，无苯无毒无味，可直接接触皮肤；柔软度适中，弹性优良，使用方便舒适。多种规格可适用于全身的多个部位，是急救包中必配的产品。 品重量较轻，具有良好的X光可透视性，可塑性强，可根据不同需要成形、固定并可反复使用，洗涤方便、卫生清洁，使用不受任何环境和条件制约。 可塑型高分子夹板和高分子卷式夹板是采用金属（铝板）与高分子材料（橘黄色的交联酯泡膜无毒材料）复合加工而成，利用柱面体的静曲直撑力来稳定受伤部位，从而达到固定效果。是目前国外广泛使用的先进外固定材料，适用于上、下肢骨折及额部、手指、肩关节脱臼固定使用。稳定性好，不受温度和气候的影响。特别适用于户外急救使用。 可随意弯曲成各种形态，具有X经通透性，防水，可水洗清洁后反复使用，体积小，重量轻，便于携带，操作简便，附体性好。 使用时可根据患部需要用普通剪刀剪裁成所需形状，从而达到快速、稳定的固定。 | 付 | 10 | 90 | 900 |  |  |  |
| 3 | 四肢骨折固定、搬运模拟人 | 1.本模型外观仿真，可以根据需要摆放成多种操作体位，可进行闭合性四肢骨折固定、脊髓损伤搬运等急救训练； 2.模型的右前臂有一处上端尺桡骨闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 3.模型的左小腿有一处胫腓骨下段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 4.可以配套使用所有的骨折支具； 5.模型颈部带有电子感应装置，能够感应颈部抬高的角度，一旦搬运过程中颈部抬高的角度大于30度，即有感应器报警； 6.模型腰部带有电子感应装置，能够感应腰部弯曲并有感应器报警； 7.此模型可以广泛用于各种急救教学及实践操作时使用。 8.具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。 9.评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。 10.可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）。 11.支持拍照获取学生头像。 12.具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。 13.学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。 14.可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。 15.支持考官手写签名。 | 套 | 2 | 22700 | 45400 |  |  |  |
| 4 | 脓肿鉴别与切开操作模块 | 1.模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供鉴别诊断。 2.采用高分子材料制成，环保无污染，病变处手感真实，并具有真实的张力。 3.切开后可观察内有两个窦道以及不同性状的脓液，状态逼真。 4.进行术后伤口处理的练习。 | 套 | 10 | 550 | 5500 |  |  |  |
| 5 | 外科打结操作模型 | 1.用于练习各种打结技术的模型，可挑战高难度的在局限空间内操作的灵活性。可练习打结与血管钳夹、结扎。以透明的圆柱模拟打结空间，便于观察与评估。 至少由两部分组成： 1)打结训练系统：可进行单手打结、器械打结、外科结打结、假结和滑结的辨认、小空间打结、大垂直空间打结、大倾斜空间打结及剪线训练； 2)血管结扎模型：血管钳夹、结扎和切开训练； 2.独特的磁力系统模拟组织拉力； 3.2种规格圆柱体模拟打结空间：小而浅的固定圆柱体模拟小空间打结；大而深的可拆卸圆柱体模拟外科腹部及妇产科手术的深部成角空间打结； 4.圆柱体由透明材料制成，便于训练者观察以及评估受训者的能力； 5.平行的模拟血管富有弹性，非常逼真； 6.体积小巧，拆装方便，便于携带； | 套 | 20 | 1600 | 32000 |  |  |  |
| 6 | 脊柱板（平板塑料担架） | 本产品又名脊髓板，抬板，板式担架，塑料担架，固定抬板，漂浮救援板，脊椎板担架等。 本产品采用高密度塑料聚乙烯吹塑一次成型，坚固耐用，不易老化。本产品适合各种恶劣环境抢救，抗碰撞性能强，防水而不易污染，易清洗。 可以进行X光、MRI、 CT穿透效果极佳，方便伤者检查，最大限度降低搬运过程中给病人造成的痛苦。周边均匀开提手口，可供多人同时提、扛、抬。硬质结构，便于在转运过程中，继续进行CPR和心脏按压抢救。 担架周边均匀开提手口，可供三人以上同时提、扛、抬；适用于各类固定带； 排水量大，整体体积达到0.04m³，在常温水里可浮起一成人，大大降低了水上救生人员的难度，便于更快的抢救伤者。 板内有标准开孔，专门配合头部固定器和胸肋夹板； ≧159KG | 个 | 4 | 1800 | 7200 |  |  |  |
| 7 | 头部固定器 | 由高密度的塑料材料制成，头部两侧设有两个圆形耳洞，用来观察出血或引流，使伤员耳部舒适，不影响听力。 安全带使用魔术贴设计，便捷耐用。两侧固定海绵柔软舒适，两侧固定海绵可进行多向调节，尼龙绑带可以有效固定伤员，卡扣设计可调节大小。底部安全带设计，可以将头部固定器固定在担架上。 整体材料无金属成份，固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低，无需脱掉头部固定器即可进行X光透视，CT扫描，核磁共振。成像检查。 可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，结实耐用， 性能价格比高，在使用时操作简单 质量轻耐用表面光滑，具有防水﹑易清洁﹑防病毒感染等功能。。 可配于脊椎板和铲式担架使用。 | 个 | 4 | 650 | 2600 |  |  |  |
| 8 | 直肠指诊训练模型 | 1、 模型为成年人下腹部至大腿上1/3，可模拟俯卧位和侧卧位； 2、解剖结构准确，具有肛门、直肠结构，有模拟肛柱； 3、有可更换的会阴和前列腺； 4、直肠指诊可进行直肠息肉、内痔和肿瘤检查，可模拟指套带血效果； 5、前列腺模型包含了≥7种：正常、单侧良性占位、前列腺增生、单侧前列腺癌、双侧前列腺癌2种、前列腺囊肿。 | 套 | 5 | 9750 | 48750 |  |  |  |
| 9 | 清创台 | 主要用于外科清创术训练 1、尺寸：600*560*800mm； 2、材质:整车采用优质不锈钢材质1.0mm厚不锈钢管及不锈钢板制作； 3、结构：不锈钢手术冲洗车分上下两层，面板由大型油压机一次性冲压成型成平面；上层漏斗面板抽屉式； 4、脚轮：脚轮采用防滑静音轮，方便灵活，对角装刹车，刹车稳定，静音耐磨。 | 个 | 7 | 2800 | 19600 |  |  |  |
| 10 | 无菌手术衣 | 主要功能：穿脱无菌手术衣、戴无菌手套 技术要求： 1.无菌手术衣为棉质、而氯漂、耐高温 2. 包被式，具体规格尺寸待中标后与承办单位商定。 | 套 | 40 | 115 | 4600 |  |  |  |
| 11 | 训练模拟人 | 主要功能:协助完成体格检查操作。 技术要求: 模拟人具有完整的骨骼结构，关节灵活，可摆放多种体位，全身包裹柔软的皮肤且具有肌肉层，触感真实。 1.模型具有仿真的全身骨骼结构，关节灵活，可根据需要调整各种标准体位。 2.具有仿真的口鼻，咽、喉、会厌、食管、胃、十二指肠、空肠、直肠、肛门、肛管，完整的会阴部，包括阴茎、阴囊等。腹腔内有模拟膀胱。 3.模型体表标志明显，胸部体表定位标志准确，可测量前额发际至剑突或鼻尖经耳垂至剑突距离。 4.模型头颈部可实现真实人体的活动范围及动作，头部可后仰、屈曲。插管至咽喉）可抬起头部靠近胸骨，利于插管。 | 套 | 2 | 9700 | 19400 |  |  |  |
|  | 合计 | 小写人民币：￥195950 （大写人民币：壹拾玖万伍仟玖百伍拾元整） |  |  |  |  |  |  |  |