娄底职业技术学院

新图书馆档案室安装监控设备采购项目
采

购

需

求

保卫处

2026年05

娄底职业技术学院新图书馆档案室安装监控设备

项目采购需求

一、项目概述：该项目为新图书馆档案室按照监控设备采购项目，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：45478元
三、采购方式：询价采购
四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。
五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2026年1月后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，投标时提供质保函。学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，24小时内解决到位。

为了便于日后统一管理和维护，投标人所投产品须接入原校综合安防管理平台，提供所投品牌出具的无缝对接承诺函并加盖公章。

技术要求

中标人需与恒温恒湿系统平台结合打通数据对接，把视频接入到恒温恒湿可视化数据看板显示，两套系统共用一套显示屏等方式实现。

报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号和规格。

六、设备采购清单

	娄底职院新图书馆一楼档案室监控设备采购清单

	序号
	名称
	品牌推荐
	型号
	参数
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	全彩高清摄像机（半球）POE
	海康、

大华、

宇视
	
	传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux
宽动态：数字宽动态
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°
4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
红外波长范围：850 nm           防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码
子码流：H.265                 音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口            防护：IP67
	台
	16
	660
	10560
	[image: image1.png]




	2
	视频监控接入授权点
	无缝连接现有监控管理平台
	iSecure Center综合安防管理平台
	iSecure Center综合安防管理平台授权接入点
	路
	16
	80
	1280
	

	3
	摄像头支架
	国产
	国产
	摄像头固定支架
	个
	16
	26
	416
	

	4
	硬盘录像机
	海康、

大华、

宇视
	
	3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽：256Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持24×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 
	台
	1
	4470
	4470
	

	5
	监控硬盘
	希捷

海康、

大华
	8T
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持3年有限质保服务    适用海拔高度范围-305m至3050m
标称容量：8TB    外形规格：3.5-inch    接口类型：SATA
刻录技术：CMR    转速：5400RPM         缓存：256MB
最大读取速度：215MB/s   接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
平均读写功率（W）：5.3W          加载/卸载周期：600,000
MTBF：1,000,000                  年负荷（TB/年）：180TB
工作状态温度(°C)：0-65℃
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)                       满足90天的回看需求
	块
	7
	3360
	23520
	

	6
	网线
	国产
	6类
	6类室内非屏蔽双绞线     6类网线,Cat6非屏蔽双绞线
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳；
执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5
性能等级：六类              是否屏蔽：非屏蔽 
芯线材料：无氧铜            芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 
撕裂绳：有   排流线：无    十字骨架：有   应用场景：室内 
1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15
1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45
直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5 
	箱
	2
	816
	1632
	

	7
	PVC槽板
	国产
	槽板
	槽板，接头、水晶头等辅助材料
	批
	1
	400
	400
	

	8
	辅材及安装调试
	国产
	国产
	电源线，插线板，布线、设备安装、调试、平台对接、维护等
	点
	16
	200
	3200
	

	9
	小计金额
	
	
	45478
	

	
	合计
	
	
	45478
	


七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后30个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
八、付款方式

1、本项目设履约保证金2000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清。

保卫处

2026年5月20日


