娄底职业技术学院

娄底市第一人民医院医教协同
实训室建设项目
采

购

需

求

临床医学院、护理学院
2024年12月

娄底职业技术学院

娄底市第一人民医院医教协同实训室建设项目
采购需求

一、项目概述：该项目为娄底市第一人民医院医教协同实训室建设项目，采购仪器设备包括：移动交互式心肺复苏训练及考核系统、无菌术训练及手术切口换药训练考核模型、动脉穿刺平台、腹膜腔穿刺模型、导尿模型（男女兼容款）、换药车、医用外固定夹板（肱骨）、多功能模拟人、海姆立克马甲、血糖仪、T管引流模型、着装式乳房检查模型、心电监护仪等，具体详见附件采购清单。

二、项目预算、控制价及采购方式

	序列
	项目
	控制预算价（元）
	采购方式

	1
	娄底市第一人民医院医教协同实训室建设项目
	107055
	询价采购


三、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。
四、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2024年后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求
中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期内，采购人正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方1小时内响应，24小时内解决到位。
4、报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号、规格。
五、设备采购清单

详见附件一。
六、交货时间、地点及方式

1、交货时间：中标人须于合同签订后20个工作日内完成项目的全部内容。

2、交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3、交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
七、付款方式

1、本项目设履约保证5千元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清合同款项。

临床医学院、护理学院

2024年12月27日

附件一

娄底市第一人民医院医教协同实训室建设项目明细报价表
	序

号
	仪器设备名称
	规格和技术参数
	推荐品牌
	型号
	产

地
	数

量
	单

位
	单价控价（元）
	控价合计（元）
	单价报价（元）
	总报合计（元）
	备注

	1
	移动交互式心肺复苏训练及考核系统
	1.教师控制端一对一连接模型，开机自动检测模型并连接；

2.可显示模拟人电量；

3.提供训练和考核两种模式；

4.训练模式时，实时显示按压、吹气数据，并有曲线图、柱状图两种图形显示模式，两种模式可任意切换；

5.特别针对临床技能大赛考核要求而设计，支持手动终止考试。

6.内置AHA评价标准、ERC评价标准。 

7.考试结束后，可保存学生成绩，支持打印；

8.支持回看模式，可查看操作数据和图形等细节；

9.支持数据上传到服务器；

10.统计数据包括：CPR时长、按压中断时长大于10s的次数、按压吹气曲线、实时潮气量、实时按压位置、实时按压频率、实时按压深度、实时按压次数统计（按压次数、正确次数、错误次数）、实时通气次数统计（通气次数、正确次数、错误次数）、实时循环组数等；按压总时长占CPR总时长比例，按压中断总时长、吹气时长、放气时长、胸廓是否完全回弹；

11.高仿真亚洲人头部解剖结构，具有逼真的口腔、呼吸道结构等；

12.模拟人为一全身人，设计轻便，便于搬运；

13.可进行高级气道管理技术：面罩通气，LMA置入，口咽导管，鼻咽导管，气管插管等；

14.可检测学员是否查看患者意识；

15.可行仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道，支持气道打开角度检测；

16.模拟人内置高精度传感器，实时检测CPR按压深度；

17.模拟人可实时检测潮气量值；

18.精确的胸部解剖标志，实时检测按压位置；

19.模拟人支持电源适配器和电池组供电两种模式，内置电池持续使用近6小时；

20.支持PBL小组成员随时在线讨论，发送消息包括语音、文字、图片、文档等格式；语音消息可以语音识别，语音同时转文字处理；还可回复他人消息；支持撤回本人已发布消息。 
	1.天津天堰

2.上海康人

3.广州朝天汇


	1.TY9013

2.KAR/ACLS850

3.JJ1001


	1.天津

2.上海

3.广东广州


	1
	个
	30000
	30000
	
	
	

	2
	无菌术训练及手术切口换药训练考核模型
	1、仿真男性躯干外观，皮肤柔软有弹性，质感逼真，上至头部下至大腿上1/3。
2、解剖标志明显有胸廓、乳头、锁骨、胸骨角、肋骨、肚脐、腹直肌外侧缘、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂脊、髂前上棘、耻骨联合、男性生殖器、臀裂等。
3、可进行胸、腹、盆部手术区域消毒和铺巾操作训练。
4、可进行多种穿刺操作前的穿刺点定位及消毒操作。
5、可进行头、颈、胸、腹各类伤口的换药操作训练。
6、可进行伤口的清创、缝合技能操作。
7、消毒训练时使用模拟碘酊，可实现在模型上真实涂抹后颜色变化的效果，模拟碘酊易于清洁，不留痕迹。
8、配有模型专用粘合剂，将不同类型的伤口放置在躯干任何部位。伤口大小、范围能满足教学与考核需求。
9、可根据不同的要求在躯干任何部位自行设计模拟伤口。如：甲状腺切除术、胸骨切开术、气胸置管引流、开胸术、肝脏手术、剖腹探查术、阑尾切除术、肾脏切除术、椎板切除术等。
10、包含多款伤口类型：引流管拔除后伤口、术后切口瘢痕、腹部探查术后切口、弧形术后切口、术后切口、清创缝合伤口（>6cm长）、清创缝合伤口（>3cm长）、术后缝合伤口（>6cm长）。
	1.天津天堰

2.上海康人

3.广州朝天汇


	1.TY1534.10

2.KAR/LV19

3.MW1011


	1.天津

2.上海

3.广东广州


	1
	套
	4200
	4200
	
	
	

	3
	动脉穿刺平台
	1.模拟成人一侧手臂，外形仿真，解剖结构包括腕横纹、桡骨茎突等。

2.模型可自动产生桡动脉搏动，搏动档位1-3档可调，不同档位搏动可产生的动脉血压不同，穿刺时可体会到不同的脉冲感觉。

3.可在腕部触诊到桡动脉搏动，在搏动位置穿刺，进入血管可体会到突破感，可见动脉血将注射器活塞顶起。

4.支持在桡动脉采集动脉血标本。

5.穿刺部位内部具有液体防外漏设计，可经受上百次以上穿刺。

6.穿刺位置为耗材式设计，更换方便。

7.肩部设计有透明可视窗，可观察模拟血液的液位，方便及时补充液体。

8.内置锂电池供电，可持续工作不少于3小时。
	1.天津天堰

2.上海康人

3.广州朝天汇


	1.TY1020.1

2.KAR/S3A

3.MJ1082


	1.天津

2.上海

3.广东广州


	1
	套
	7000
	7000
	
	
	

	4
	腹膜腔穿刺模型
	1.模型腹部材料质地要求柔软，富有弹性，触感真实，外观形象逼真。

2.腹部皮肤采用微发泡高分子聚合材料，结实耐穿刺，穿刺后针眼不明显；

3.能明显展现体表标志包括：肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等，易触及，解剖位置准确；

4.可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练；

5.可以触诊到股动脉搏动，以利于定位股静脉；

6.腹部穿刺的皮肤、腹部水囊和股静脉血管都可以更换，实现模型的反复长期使用。

7.配置：腹部穿刺模块 3个（含模型自带）、腹部穿刺皮肤3张（含模型自带）、股静脉穿刺模块3个（含模型自带）
	1.天津天堰

2.上海康人

3.广州朝天汇


	1.TY1553.10
2.KAR/CK814
3.MJ1047
	1.天津

2.上海

3.广东广州


	2
	个
	8500
	17000
	
	
	

	5
	导尿模型（男女兼容款）
	1. 模拟一成人下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展。

2. 男女外生殖器可更换。男性生殖器模块，阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入，导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲。女性生殖器模块模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口。

3. 采用优质材料制成，坚固耐用且手感真实。

4. 可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液。

5. 可连接外置储液袋提供不间断的尿液。

6. 模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成。

7. 可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管。

8. 模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。

9.评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像。

10.具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。
	1.天津天堰

2.上海康人

3.广州朝天汇


	1.TY1826

2.KAR/D3

3.MJ1015


	1.天津

2.上海

3.广东广州


	2
	个
	2800
	5600
	
	
	

	6
	换药车
	1.尺寸：650×420×800-1000mm；

2.材质:整车采用优质≥1.0mm厚不锈钢管及不锈钢板制作；

3.结构：不锈钢治疗车分上下两层，面板由大型油压机一次性冲压成型成凹面；上下两层均带≥70mm高的三面围栏，可防止物品滑落，配不锈钢抽屉1个，下层配2个垃圾桶，上层配换药架及换药盘；

4.脚轮：脚轮采用防滑静音轮，方便灵活，对角装刹车，刹车稳定，静音耐磨。
	1.大端

2.永发医疗

3.新塔
	1.B15
2.600*420*900MM
3.2515
	1.上海

2.四川

3.河北
	1
	个
	850
	850
	
	
	

	7
	医用外固定夹板（肱骨）
	1.产品结构及性能:骨科创伤手术配套工具可重复使用。

2.使用范围:用于骨折固定时支持骨骼固定或支撑
	1.鸿赫源

2.YH/永辉

3.骆夫特
	1.TX-099
2.001
3.均码
	1.上海

2.四川

3.河北
	3
	个
	35
	105
	
	
	

	8
	多功能模拟人
	1.模型为成年男性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高。
2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种
3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法
4.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液
5.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500ml
6.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液
7.灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml
8.造瘘口护理：腹部有肠造瘘口，能够进行术后造瘘口的扩大练习，造瘘口冲洗练习，安装护理粪袋和灌肠练习。造瘘口采用柔软材质制成，触感真实，可进行造瘘口管饲、清洗练习。
9.口腔护理:有活动义齿。  
10.气管切开术后护理
11.可进行胸腔穿刺术后护理
12.肌内注射：上臂、臀部均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换
13.右手均有手背静脉网，头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作
14.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、膀胱冲洗等多项护理操作。
	1.圣医智教

2.妙创医学

3.普教
	1.SY/H001
2.MC12300
3.PJH007
	1.北京

2.广东深圳

3.广东东莞
	1
	个
	5400
	5400
	
	
	

	9
	海姆立克马甲
	1.本产品由海姆立克操作外套、模拟气囊、模拟异物组成。

2.模拟成人异物阻塞，通过海姆立克操作可将异物取出。

3.可穿戴在SP身上，也可以穿戴在模拟人身上。
	1.圣医智教

2.妙创医学

3.普教
	1.SY/P007S
2.MC1211
3.PJJ17
	1.北京

2.广东深圳

3.广东东莞
	1
	个
	3100
	3100
	
	
	

	10
	血糖仪
	配50片试纸，语音播报功能和背光功能。
	1.可孚

2.鱼跃

3.柯菲平
	1.CGH15
2.590
3.倍稳IIS—25
	1.湖南

2.江苏

3.江苏
	3
	台
	100
	300
	
	
	

	11
	T管引流模型
	1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实

2.练习插管成功后与周围皮肤的缝合固定；

3.可进行胸部引流管放置，换药，及引流管的拔管操作

4.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单等
	1.圣医智教

2.妙创医学

3.普教
	1.SY/H029
2.MC2050
3.PJH327
	1.北京

2.广东深圳

3.广东东莞
	1
	个
	5000
	5000
	
	
	

	12
	着装式乳房检查模型
	1.可以模拟一成年女性上半身和中等尺寸乳房；

2.表皮采用优质硅胶制成，内部凝胶填充，使操作者体验触诊时的真实手感和肿块的硬度、活动度以及与周围组织粘连的情况；

3.包括的乳房病变有：边缘光滑可移动的良性肿瘤，多个不同大小硬度的恶性肿瘤，恶性肿瘤淋巴转移如腋窝、锁骨上淋巴结肿大粘连，乳头凹陷，皮肤橘皮样改变；

4.左侧乳房可模拟乳头溢液；

5.可平铺于桌面进行演示教学，也可佩戴于胸前进行自我检查；

6.带英文标识教学挂图。
	1天津天堰

2上海康人

3广州朝天汇
	1.TY1520

2.KAR/14B

3.MRFB
	1.天津

2.上海

3.

广东广州
	1
	个
	3500
	3500
	
	
	

	13
	心电监护仪
	1.标准配置参数：3/5导心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)

2.显示器尺寸：≥10寸LED液晶显示器。

3.具备参数报警指示灯360°声光报警

4.具备可拆卸充电锂电池，断电后可使用时间≥4小时，整机采用无风扇设计

5.具备掉电存储功能，可存储72小时以上趋势图表、≥90个报警事件、≥100个心律失常、≥1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能；

6.心电

6..1具备3导/5导心电监测

6.2心率测量范围 ：成人/小儿 15bpm - 350bpm

6.3具有心率失常分析功能，具备≥23种实时心律失常分析功能

6.4扫描速度：心电波形扫描速度档调整≥3种

7.呼吸率

7.1测量方式采用胸阻抗测量法

7.2呼吸检测模式 自动

7.3呼吸率测量范围0rpm-150rpm

8.脉搏血氧(SpO2)

8.1脉搏血氧饱和度采用红外光吸收技术，抗运动干扰

8.2血氧附件防水防摔

8.3  SpO2测量范围 0% -  100%

8.4可监测血氧灌注指数PI值

9.无创血压(NIBP)

9.1测量方法  震荡法或者示波法

9.2测量模式 手动/自动/连续，具有过压保护功能

9.3测量参数 收缩压/舒张压/平均压/脉搏

9.4测量单位 mmHg/kPa

9.5测量范围

平均压测量范围：成人（20-230mmHg或大于此范围）

儿童（20-165mmHg或大于此范围）

10.体温监测

10.1体温监测方式：双体温监测

10.2显示通道数：两通道

10.3测量范围：0～50℃

10.4精度：±0.1℃

11.显示器功能：

11.1可在同一界面设置所有参数的报警上下限

11.2具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面、标准显示界面等多种显示界面

11.3支持中/英文操作界面，全中文按键面板

11.4显示内容应包含心电波形、心率、导联、脉搏血氧、无创血压、时间、电池电量指示、中文患者信息等

12.输入输出接口：

12.1具备USB数据接口和网络接口

12.2可通过有线、无线和混联方式联入中央机

13.具有防电击防护功能，符合相关国家标准
	1.迈瑞

2.科曼

3.理邦


	1.UMEC10
2.C80
3.Im8B
	1.广东深圳

2.广东深圳

3.广东深圳
	1
	台
	25000
	25000
	
	
	


附件二：
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。
                          公司(单位)名称(盖章)
______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:


