1+X产后恢复职业技能等级证书考点建设（医疗设备及辅具类）

	品目
	设备名称
	招标参数及要求
	数量
	单价控价（元）
	控价合计（元）
	单价报价（元）
	报价合计（元）
	备注

	乳房保健模块
	按摩床
	
	2
	800
	1600
	
	
	

	乳房保健模块
	硅胶模拟双侧乳房
	
	10
	308
	3080
	
	
	

	乳房保健模块
	硅胶模拟单侧乳房
	
	10
	132
	1320
	
	
	

	产妇体质调理模块
	浴缸或木桶
	
	2
	860
	1720
	
	
	

	产妇体质调理模块
	上下水设施（脚踏凳）
	
	2
	50
	100
	
	
	

	形体恢复模块、生殖保健模块
	产后恢复仪
	
	4
	35500
	142000
	
	
	推荐品牌：南京爱唯芙医疗科技有限公司、南京华贝电子医疗设备有限公司

	通用
	靠背椅
	
	6
	210
	1260
	
	
	

	乳房保健模块
	音乐播放器
	
	6
	280
	1680
	
	
	

	总    计
	152760
	
	
	


  项目建设需新增仪器设备
	品目
	设备名称
	招标参数及要求
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	乳房保健模块
	按摩床
	[image: image1.jpg]



框架材质：加厚加粗钢架，承重200斤以上；床体面料：优质皮革；床体填充：高回弹加厚海绵；产品功能：床头可升降，有头洞、胸洞设计；尺寸：长宽高185*70*60cm左右；床腿加粗75mm左右，带防护垫。
配美容凳。
配套四件套（带孔床罩、被套含被芯、枕头含枕套、凳子套）：尺寸合适，纯色（紫色），面料：水晶绒。
	2
	800
	1600

	乳房保健模块
	硅胶模拟双侧乳房
	[image: image2.jpg]LHERMFLEHE 7
<,®‘ 18 B A B i





标准医用教学模型。该模型具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用的特点。适用于高等医学院校、护理学院、护士等临床教学示教及学员实践操作使用。柔软度同真人皮肤接近，-25-30°左右，可供催乳师培训及哺乳教学使用。材质：实心硅胶；质地：柔软、细腻、光滑；长、宽、高：32*22*6cm左右；重量1100克左右。可水洗，乳头乳晕清晰。参考品牌：广州政河教学模型有限公司、深圳诺博威科教仪器设备有限公司。
	10
	308
	3080

	乳房保健模块
	硅胶模拟单侧乳房
	[image: image3.jpg]



标准医用教学模型。该模型具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用的特点。适用于高等医学院校、护理学院、护士等临床教学示教及学员实践操作使用。柔软度同真人皮肤接近，-25-30°左右，可供催乳师培训及哺乳教学使用。材质：实心硅胶；质地：柔软、细腻、光滑；尺寸：30*19cm左右；重：500克左右。可水洗，乳头乳晕清晰。参考品牌：广州政河教学模型有限公司、深圳诺博威科教仪器设备有限公司。
	10
	132
	1320

	产妇体质调理模块
	浴缸或木桶
	[image: image4.jpg]



长1.0米左右，高62cm左右，无盖；超厚杉木用料，桶壁厚度2.5cm左右，材料坚固；拉筋加固设计；极速排水。
	2
	860
	1720

	产妇体质调理模块
	上下水设施（脚踏凳）
	[image: image5.jpg]



舒适脚踏；人性设计；宽大凳面；加厚榉木板材，尺寸：37*27*27cm左右。
	2
	50
	100

	形体恢复模块、生殖保健模块
	产后恢复仪
	[image: image6.png]



产品适用范围：采用电刺激疗法对神经和肌肉软组织进行训练，具有缓解疼痛、改善肌肉健康状态、提高局部机能、促进软组织损伤和刺激细胞恢复功能，可用于术后恢复及康复训练。
国际知名品牌平板电脑，产品安全性、电磁兼容性、静电释放，符合国家标准。
平板电脑内置WiFi、蓝牙通信模块，且WiFi通信模块速度为800Mbps；
平板电脑配置安卓10.0操作系统，运行内存4GB，空间内存64G。
11.0英寸超大控制液晶显示器，产品安全性、电磁兼容性、静电释放，符合国家标准。
分体式设置，可直接手持平板电脑观察生物反馈情况。
通道：电刺激通道数量4个；生物反馈采集通道数量2个。
外部模拟信号通道：外部模拟信号（肌电）采集与训练通道数量2个（A、B）。
电流发生器4个，可产生恒定电流。
电流稳定锁4个，电流发生时30秒无电流刺激，将自动锁定电流，解锁后方可继续增减。
刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度1 mA。
反射采集 EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-130μV，肌电位灵敏度：≤ 1μV。
电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。
满足《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底压力及肌电评估指标要求：I类肌纤维肌力、I类肌纤维肌力、II类肌纤维肌力肌电指标。
满足《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底电生理训练指标要求：训练方案及训练参数均可多选、多种训练方式，训练模式5种，包括：电刺激、触发电刺激、模板生物反馈训练、游戏生物反馈训练、盆底肌肉康复器（选配）。
数据管理专用软件：盆底功能训练+客户管理模块，具备专用软件著作权。
训练方案执行计划编排、训练日志填写，支持训练记录全过程回放。
集成肌电报告模板，支持连接打印机打印。
电刺激产康训练项目包含腹直肌分离及乳腺、纤体塑形。
疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底五大常规筛查指标对比、多次盆底肌电评估指标对比、多次POP-Q评估指标对比，直观反映训练效果。
有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。
数据云端备份、云端统计、训练人数与人次。
每台仪器带配套电极片1套。
每台仪器带配套阴道探头1套。
	4
	35500
	142000

	通用
	靠背椅
	[image: image7.jpg]



简约时尚，轻盈自然；材料：榉木+棉麻+高弹力棉；采用健康环保油漆；经久耏用。
尺寸：靠背椅37cm，坐深46cm，坐宽48cm，坐高45cm，总高78cm左右。
	6
	210
	1260

	乳房保健模块
	音乐播放器
	[image: image8.jpg]



材质：ABS塑料；输入电源：电源适配器/USB供电/锂电；额定功率：3W；
分离度：80db左右可插U盘；带蓝牙功能，4.2版本；单曲循环；随机播放；顺序播放，延时关机。信噪比:83db左右
	6
	280
	1680

	总    计
	152760




