娄底职业技术学院

眼视光技术实训室建设
采

购

需

求

临床医学院
2026年7月

娄底职业技术学院

眼视光技术实训室建设采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为眼视光技术实训室建设采购项目，包括低视力专业视力表、助视器验配箱、便携台式助视器等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：48260元
三、采购方式：询价采购
四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。
3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。
五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2026年1月后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求
中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期1年内，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，24小时内解决到位。
报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号和规格。
六、设备采购清单

详见附件一
七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后30个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
八、付款方式

1、本项目设履约保证2000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清。

临床医学院
2026年7月7日

附件一

眼视光技术实训室建设采购项目明细表

	序号
	品名
	型号规格
	品牌
	参数

要求
	产地
	数量
	单价控价（元）
	控价合计（元）
	单价报价（元）
	总报合计（元）
	备注

	
	低视力专用视力表
	富影FY-SLB-02/ 运康YK-SLB01/睿作RZ-S100
	富影、运康、睿作
	低视力专用视力表灯箱，采用E字灯片，检测距离是2.5米；
2.视力记录：五分记录，小数记录，以及国际标准对数视力表logMAR;
3.有无线遥控器调节亮度
灯箱外框采用铝合金材质，面板为亚克力材质；
5.视力检查范围是3.5到4.7（小数0.03-0.5），特别适用于低视力者检查视力。
[image: image1.png]



	
	2
	3100
	6200
	
	
	

	
	低视力近用视力表
	富影FY-SLB-05/运康YK-SLB02/睿作RZ-S200
	富影、运康、睿作
	1.低视力专用视力表灯箱，采用E字灯片，检测距离是40厘米；
2.视力检查范围是3.5到4.7（小数0.03-0.5），特别适用于低视力者检查视力；
3.视力记录：五分记录，小数记录；
4.灯箱外框采用铝合金材质，面板为亚克力材质。

[image: image2.png]



	
	2
	600
	1200
	
	
	

	
	助视器验配箱
	富影FY-YPX-01/运康YK-YPX50/睿作RZ-Y200
	富影、运康、睿作
	1.设备由铝合金箱体、多个低视力视力表、多个助视器等组成；
2.视力表包含：低视力远用表灯箱、低视力近用视力表（E视标）1套，汉字阅读视力表1套，对比敏感度视力表1套；
3.助视器包含：多种不同规格的远用助视器、近用助视器；
4.产品功能：
（1）产品适用于低视力筛查验配。
（2）具备近视力检查、远视力检查、对比敏感度检查等基本眼科检查功能；
（3）可满足看电视、看黑板、看杂志等不同视障者的验配需求；
（4）远视力表具有辅助灯；
（5）箱内具有遮掩板，指挥棒，笔灯等基本辅助检查工具。
5.产品配置：
便携式铝合金箱体；
≧5寸电子助视器；
镇纸式助视器（50mm/80mm)2个；
单筒望远镜助视器（4X/6X/8X）3个；
双筒眼镜式望远镜1个；
中距离眼镜助视器1个；
近用眼镜式助视器6副(10D/12D/14D/16D/18D/20D)；
手持式助视器1个；
手持多功能放大镜1个；
立式助视器1个；
柱面放大镜1个；
滤光镜1个；
笔灯1个；
嵌入式远用低视力表灯箱1个；
低视力近用视力表（E视标）1套；
汉字阅读视力表1套；
对比敏感度视力表1套；
6.配件：适配器，遮眼板，指挥棒，眼镜布。
[image: image3.png]



	
	1
	5500
	5500
	
	
	

	
	助视器验配箱
	富影FY-YPX-02/运康YK-YPX10/睿作RZ-Y100
	富影、运康、睿作
	1、设备由铝合金箱体、低视力远近视力表、多个助视器等组成；
2、视力表包含：低视力远用视力表、低视力近用视力表；
3、助视器包含：多种不同规格的远用助视器、近用助视器；
4、使用方式：可低视力验配，也可助视器试戴后适配；
5、产品配置：远用低视力视力表1个(检查距离2m,检查范围：0.1-1.0）；近用低视力视力表1个(检查距离40cm,检查范围：0.05-0.5）； 手持放大镜1个；立式放大镜1个；多功能手持照明放大镜1个；柱面放大镜1个；镇纸式助视器（50mm/80mm)2个；单筒望远镜助视器（4X/6X/8X）3个；双筒眼镜式望远镜1个；中距离眼镜助视器1个；滤光镜1个；近用眼镜式助视器6副(8D/10D/12D/14D/16D/18D)；
6.配件：遮眼板，指挥棒，眼镜布。

[image: image4.png]



	
	1
	5000
	5000
	
	
	

	
	便携台式助视器
	富影FY108F/运康YK-ZSQ50/

睿作RZ-T500
	富影、运康、睿作
	1.便携台式助视器，配置液晶显示屏；
2.有图像放大功能，放大倍数：4-50倍；
3.有12种色彩模式；有图像冻结（定格）、解除冻结功能；
4.产品由助视器和显示器组成；使用独特的分离式设计（阅读时显示屏固定放置，只需要移动小鼠标便可方便阅读）；
5.显示屏带台式支架；
6.显示屏可以打开或折叠，方便携带收纳；
7.操作有按键音提示；
8.助视器可外接视频输出获取更大图像，如连接电视；
10.生产厂家需提供第三方质量检测报告。
[image: image5.png]SoORmETEAR





	
	1
	2000
	2000
	
	
	

	
	台式电子助视器
	富影FY2018/运康 YK-ZSQ240/

睿作RZ-T238
	富影、运康、睿作
	技术规格：
1、显示器：配≧23英寸显示器；
2、放大倍率：连接显示屏时，最小放大倍率2倍，最大放大倍率不低于220倍；
3、可看远看近，画面清晰，无暗斑，边缘无毛刺，静止和移动清晰无拖影；
4、色彩模式：提供多种高对比度模式切换；有自动/手动聚焦、自动光圈、自动白平衡功能；
5、功能：冻结、黑白彩色、正负片、镜像、灯光补偿、旋转、同屏对比、图像/文本模式转换、亮度调节、远近焦调节、按鍵板上特有：频闪、锐度+-，可自由切近中英文菜单，双侧LED灯有两级调光，满足明暗环境的使用；频闪能解决在复杂光源之下的闪屏问题；
6、镜头可垂直350度旋转；
7、关机信号可直通电脑功能，有ESD静电保护功能；
8、双侧臂灯采用LED灯，每侧有15颗以上高亮灯珠，提高亮度，进行图像的白平衡功能，图像清楚；底灯采用低灰的冷透光板，光线均匀柔和，减少对眼睛的刺激；
9、面板按键防尘防水；
10、摄像头支撑杆顶部带放大缩小旋钮,方便站立时操作。
[image: image6.png][
HOM I\ VGAZj
ERHFLE, 2




	
	2
	8200
	16400
	
	
	

	
	单筒望远镜助视器
	富影4X/6X/8X /运康YK-6X/ 睿作4X
	富影、运康、睿作
	1. 符合标准《 眼科光学和仪器  光学助视器 (GB 23719-2009)》的要求；
2、成像清晰，无成像弯曲、发毛、边缘带色；
3、镜片无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等；
4、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等；
5、各调节部件运转灵活，间隙均匀适当，方便调节；
6. 光学部件表面镀膜层牢固；
7. 放大倍率：4倍/6倍/8倍；
8. 具有腕带接口配有腕带，配有便携包装袋，防震保护；
9、近焦距离：:可清晰观察到目标物的最近距离不大于250mm。
[image: image7.png]



	
	6
	150
	900
	
	
	

	
	单筒望远镜
	10X
	富影、运康、睿作
	放大倍率：10 倍;
产品材质：金属镜体外包防滑橡胶饰皮，光学棱镜目镜物镜。
	
	2
	100
	200
	
	
	

	
	单筒望远镜
	2.5X
	富影、运康、睿作
	1. 放大倍率 2.5倍 ；观察距离大于30毫米；
2.清晰度好。
[image: image8.png]



	
	2
	80
	160
	
	
	

	
	望远镜眼镜助视器
	2.8X
	富影、运康、睿作
	符合标准符合标准《 眼科光学和仪器  光学助视器 (GB 23719-2009)》的要求；
1、放大倍率：2.8倍；
2、屈光度：-12D～+5D；
3、焦距可调，双目可独立调焦；
4、视场直径：≥25mm"。
[image: image9.png]



	
	4
	420
	1680
	
	
	

	
	近用望远镜助视器
	2.5X-15X
	富影、运康、睿作
	1.由双目望远镜和多个不同倍率的阅读帽组成，阅读帽安装在眼镜上获得更大的倍率；
2.附加有５种不同放大倍率（2×、3×、4×、5×、6×）的带有镜框的凸透镜，将凸透镜加在单目望远镜助视器物镜前，构成一个显微系统，将近距离物体进一步放大，形成高倍放大镜（最高能放大15×），以适应弱视群体的需要。
[image: image10.png]



	
	5
	700
	3500
	
	
	

	
	手持阅读助视器
	富影2158/运康YK-2290/睿作FDJ3395
	富影、运康、睿作
	
1.2个或以上高清亚克力光学镜片;
2.带LED灯光源，可夜间使用; 
3.有多种光源颜色模式可选择。

[image: image11.png]



	
	6
	95
	570
	
	
	

	
	多功能多倍率放大镜
	富影2275-65/运康YK-F150/睿作FDJ3820
	富影、运康、睿作
	1.两个镜片可组合可分离使用；
2.有多个倍率可选择调节，6X/9X/15X可调节；
3.带LED照明；
4.可充电使用；充满电续航不小于10小时。
[image: image12.png]



	
	6
	150
	900
	
	
	

	
	立式放大镜
	富影9005A/运康YK-F180/睿作FDJ1850
	富影、运康、睿作
	1.放大倍数10倍，可折叠，带刻度；
2.材质：全锌合金架构，光学玻璃镜片。
[image: image13.jpg]



	
	6
	75
	450
	
	
	

	
	读写立式放大镜
	富影MG14115A/运康YK-F190/睿作FDJ1860
	富影、运康、睿作
	1.放大倍数是3倍，可折叠，带刻度；；
3.材质：ABS材质架构，光学玻璃镜片。

[image: image14.png]



	
	6
	100
	600
	
	
	

	
	盲杖
	富影S108/运康YK-MZ100/ 睿作MZ1280
	富影、运康、睿作
	1 反光膜：杆身外表具有反光膜覆盖，反光色不低于四级反光膜亮度，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光，反光膜长度≥150mm；
2 杆身长度尺寸（L）：1200mm≤L＜1500mm，折叠后长度≤350mm；
3 手柄最小长度（L）≥150mm；
4 铝合金管材，壁厚≥1mm；
6 环保材料，无毒、无害、抗菌、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；
7 结构设计应适合盲杖使用中正确握持，不易从手中滑落。
[image: image15.png]AVAN




	
	10
	50
	500
	
	
	

	
	视觉训练图谱
	富影CHAR/运康YK-XLT01/睿作SXT
	富影、运康、睿作
	一套5张，包含：视力训练图，视力保健图，增视图，15点眼肌训练图，眼肌运动图。
[image: image16.png]



	
	10
	70
	700
	
	
	

	
	假人头模型（带加粗支架）
	M2S
	
	　
	
	10
	70
	700
	
	
	

	
	多功能弱视近视综合治疗仪
	保视佳、飞瞳、音魅
	
	产品构成:1主机、2治疗镜、3光刷、4视刺；

工作方式:弱视、近视、光刷、视刺四种工作方式；

光源成像距离:大于明视距离。
	
	2
	550
	1100
	
	
	

	合计（元）
	
	
	
	
	
	
	48260
	
	
	


附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□
                          公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:

(根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》投标人的基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以上面承诺方式递交。


