附件一                                  理实一体楼窗帘项目明细表

| 序号 | 品名 | 型号规格 宽×长/米 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 布窗帘 | 3×2.7 | 布料：洛可可/摩可丽 罗马杆：金富源/摩力克 吊环：超滑时代/法罗娜 | 浙江 | 102 | 760 | 77520 |  |  | 质保一年 |
|  | 布窗帘 | 3.35×2.4 |  | 浙江 | 4 | 880 | 3520 |  |  |  |
|  | 布窗帘 | 1.8×2.4 |  | 浙江 | 16 | 510 | 8160 |  |  |  |
|  | 布窗帘 | 1.8×2 |  | 浙江 | 4 | 510 | 2040 |  |  |  |
|  | 铝合金百叶窗帘 | 1.2×2 | 佳宇/泰佳 | 浙江 | 14 | 400 | 5600 |  |  |  |
|  | 铝合金百叶窗帘 | 1.8×2 |  | 浙江 | 4 | 520 | 2080 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 144 |  | 98920 |  |  |  |

附件二                                理实一体楼窗帘参数及要求

| 序号 | 仪器、设备名称（宽×长） | 招标参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布窗帘3×2.7 | 一、窗帘面料要求 1、纤维成分含量：100%聚酯纤维； 2、单位面积质量≥330g/㎡； 3、甲醛含量≤20mg/kg； 4、PH值：4.0～9.0； 5、耐皂洗色牢度≥4级； 6、耐水洗色牢度≥4级； 7、耐干洗色牢度≥4级； 8、耐热压色牢度≥4级； 9、耐光色牢度≥3级； 10、耐酸汗渍色牢度≥3级； 11、耐碱汗渍色牢度≥3级； 12、耐干摩擦色牢度≥3级； 13、耐湿摩擦色牢度≥3级； 14、起球≥3级； 15、水洗尺寸变化率：-1.0%～+1.0%； 15、面料断裂强力经向≥1800N，纬向≥1300N； 16、撕破强力经向≥100N，纬向≥100N； 17、无异味； 18、无可分解致癌芳香胺染料； 19、遮光率＞90%， 检验依据符合但不限于GB 18401-2010或国家现行执行标准。 二、窗帘面料1级阻燃要求 1、氧指数≥32； 2、续燃时间≤5s ； 3、阻燃时间≤5s； 4、损毁长度≤150mm； 5、燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 三、窗帘辅料要求：有纺布带 1、材质为聚酯纤维100%； 2、无可萃取重金属含量（砷、铅、镉、铬、铬（六价）、钴、铜、镍、汞）； 3、无甲醛。 四、窗帘工艺和品质要求 面料幅宽2.8m，褶皱1:2.0倍，布帘顶部卷边双层10cm，布帘底部卷边双层10cm ，左右卷边各3cm，制作工艺精细，缝纫线路笔直，窗帘超高，不允许有接缝。挂钩采用不锈钢挂钩。 抗菌、防霉、环保、不含毒元素、无毒、无害、无异味、隔热、手感柔软、不易变形，防紫外线。 五、铝合金轨道（直轨）技术要求 1、优质原生铝合金，表面电泳处理，抗氧化能力强，光泽度高，符合GB/T 6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》标准的要求； 2、轨道：壁厚≥1.4mm； 3、封口：封口为铁质镀锌铸件； 4、安装码：厚度≥1.2mm； 5、化学成分要求:Si:0.2-0.6%；Mn≤0.002%；Cu≤0.08%；Mg:0.4-0.9%；Zn≤0.01%；Cr≤0.003%；Fe≤0.1%；Ti≤0.003%； 6、力学性能：Rp0.2≥201Mpa；Rm≥224Mpa；A50≥14.5%； 7、复合膜局部厚度≥21μm； 8、盐雾测试经过18小时，PH值在7.0之间的盐溶液中连续喷雾，表面无锈点； 9、轨道每米不低于8个走珠，走珠采用中厚型轴承轮，材质为不锈钢芯和无缝拉环外加强化PVC材质包裹成型，应用高科技纳米材料，静音、无尘、耐磨，每隔70cm（±5%）位置1个安装码。 检验依据符合GB/T 26014-2010《非建筑用铝合金装饰型材》标准。 “铝合金轨道（直轨）1-8项技术要求”提供投标人的权威检测机构出具的合格检测报告复印件进行佐证，复印件加盖投标人鲜章。 六、罗马杆技术及安装要求 原生铝材、直径28mm、壁厚≥0.8mm，装饰头2个/根，吊环单轨8个/米。 | 102 | 副 | 760 | 77520 | 其中16副为深黄色，7副为粉红色，79副为深灰色。 其中1副为深黄色，其余为深灰色 |
| 2 | 布窗帘3.35×2.4 |  | 4 | 副 | 880 | 3520 |  |
| 3 | 布窗帘1.8×2.4 |  | 16 | 副 | 510 | 8160 | 其中4副为深黄色，其余为深灰色 |
| 4 | 布窗帘1.8×2 |  | 4 | 副 | 510 | 2040 | 其中两幅为深黄色，两幅为深灰色 |
| 5 | 铝合金百叶窗帘 1.2×2 | 1. 阻燃防火； 2. 防紫外线：紫外线穿透率5% (阻挡95%左右直射阳光) 3. 抗拉强度： 310 1b(经向) 4. 窗帘配件设计：(配置市场上质量最好省力配件) 5. 轨道：采用钢制上轨道,表面阳极氧化处理，经久耐用 6. 拉珠：最大承重13KG大力士拉珠, 拉珠之间摩擦系数小，不易损坏,性 能稳定 插件：精巧的齿轮设计使操纵和控制变得更加顺畅；强度高耐腐化，并使用优质的插件，无需缝纫。 | 14 | 副 | 400 | 5600 | 其中2幅为深黄色，2副为粉红色，其余为深灰色。 |
| 6 | 铝合金百叶窗帘 1.8×2 |  | 4 | 副 | 520 | 2080 | 4副为深黄色 |
|  | 合计 |  | 144 | 副 |  | 98920 |  |

附件三：                        理实一体楼窗帘归置一览表

| 序号 | 理实一体楼房号 | 型号（宽×长） | 数量 | 所属专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 204-205 | 3×2.7 | 4 | 外科实训室 | 深灰色 |
| 2 | 206-207 | 3×2.7 | 3 |  | 深灰色 |
| 3 | 208 | 3×2.7 | 2 |  | 深灰色 |
| 4 | 209 | 3×2.7 | 1 |  | 深灰色 |
| 5 | 210外 | 1.2×2（百叶帘） | 2 |  | 深灰色 |
| 6 | 215 | 3×2.7 | 1 |  | 深灰色 |
| 7 | 216 | 3×2.7 | 1 |  | 深灰色 |
| 8 | 217 | 3.35×2.4 | 1 | 眼视光教研室 | 深灰色 |
| 9 | 218 | 1.8×2.4 | 4 | 眼耳鼻咽喉口腔科实训室 | 深灰色 |
| 10 | 219 | 3×2.7 | 2 |  | 深灰色 |
| 11 | 301 | 3×2.7 | 2 |  | 深灰色 |
| 12 | 302 | 3×2.7 | 1 |  | 深灰色 |
| 13 | 303 | 1.8×2 | 2 |  | 深灰色 |
| 14 | 303外 | 1.2×2（百叶帘） | 2 |  | 深灰色 |
| 15 | 304-305 | 3×2.7 | 4 |  | 深灰色 |
| 16 | 306-307 | 3×2.7 | 3 |  | 深灰色 |
| 17 | 308-309 | 3×2.7 | 4 |  | 深灰色 |
| 18 | 310外 | 1.2×2（百叶帘） | 2 |  | 深灰色 |
| 19 | 311-312 | 3×2.7 | 3 |  | 深灰色 |
| 20 | 313-314 | 3×2.7 | 4 |  | 深灰色 |
| 21 | 315 | 3×2.7 | 1 |  | 深灰色 |
| 22 | 316 | 3×2.7 | 1 |  | 深灰色 |
| 23 | 317 | 3.35×2.4 | 1 |  | 深灰色 |
| 24 | 318 | 1.8×2.4 | 4 |  | 深灰色 |
| 25 | 319 | 3×2.7 | 2 |  | 深灰色 |
| 26 | 320-321 | 3×2.7 | 4 |  | 深灰色 |
| 27 | 401 | 3×2.7 | 2 | 儿科实训室 | 粉红色 |
| 28 | 402 | 3×2.7 | 1 |  | 粉红色 |
| 29 | 403外 | 1.2×2（百叶帘） | 2 |  | 粉红色 |
| 30 | 404-405 | 3×2.7 | 4 |  | 粉红色 |
| 31 | 406 | 3×2.7 | 2 | 诊断实训室 | 深灰色 |
| 32 | 407 | 3×2.7 | 1 |  | 深灰色 |
| 33 | 408-409 | 3×2.7 | 4 | 内科实训室 | 深灰色 |
| 34 | 410外 | 1.2×2（百叶帘） | 2 |  | 深灰色 |
| 35 | 411-412 | 3×2.7 | 4 | 诊断实训室 | 深灰色 |
| 36 | 413-414 | 3×2.7 | 4 | 内科实训室 | 深灰色 |
| 37 | 415 | 3×2.7 | 1 |  | 深灰色 |
| 38 | 416 | 3×2.7 | 1 | 诊断实训室 | 深灰色 |
| 39 | 417 | 3.35×2.4 | 1 | 儿科教研室 | 深灰色 |
| 40 | 418 | 1.8×2.4 | 4 | 内科实训室 | 深灰色 |
| 41 | 419 | 3×2.7 | 2 |  | 深灰色 |
| 42 | 420-421 | 3×2.7 | 4 | 儿科实训室 | 深灰色 |
| 43 | 501 | 3×2.7 | 2 | 中医实训室 | 深黄色 |
| 44 | 502 | 3×2.7 | 1 |  | 深黄色 |
| 45 | 503 | 1.8×2 | 2 |  | 深黄色 |
| 46 | 503外 | 1.2×2（百叶帘） | 2 |  | 深黄色 |
| 47 | 504-505 | 3×2.7 | 4 |  | 深黄色 |
| 48 | 506 | 3×2.7 | 2 |  | 深黄色 |
| 49 | 507 | 3×2.7 | 1 | 中医实训室 | 深黄色 |
| 50 | 508-509 | 3×2.7 | 4 | 中康实训室 | 深灰色 |
| 51 | 510外 | 1.2×2（百叶帘） | 2 |  | 深灰色 |
| 52 | 511-512 | 3×2.7 | 3 |  | 深灰色 |
| 53 | 513-514 | 3×2.7 | 4 |  | 深灰色 |
| 54 | 515 | 3×2.7 | 1 |  | 深灰色 |
| 55 | 516 | 3×2.7 | 1 |  | 深灰色 |
| 56 | 517 | 3.35×2.4 | 1 | 中医实训室 | 深黄色 |
| 57 | 518 | 1.8×2.4 | 4 |  | 深黄色 |
| 58 | 519 | 3×2.7 | 2 |  | 深黄色 |
| 59 | 520-521 | 3×2.7 | 4 |  | 深黄色 |
| 60 | 五楼药学院 | 1.8×2（百叶帘） | 4 | 药学院 | 深黄色 |
|  |  |  | 144副 |  |  |