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娄底职业技术学院综合校区学生食堂防火隔断改造项目
采购需求
一、项目名称：娄底职业技术学院综合校区学生食堂防火隔断改造项目。
二、项目基本情况：
本工程为娄底职业技术学院综合校区学生食堂防火隔断改造项目。改造内容为学生食堂现有区域防火分隔隐患整改及装饰恢复工程，主要针对食堂原有非防火隔断、老旧饰面、非防火门窗进行整体拆除，新建烧结页岩多孔砖墙体、增设防火过梁、圈梁、植筋加固、并完成墙面抹灰、墙面铺贴300×600mm陶瓷面砖、安装钢制乙级防火门，吊顶复原、成品线条装饰及全过程脚手架搭设施工，全面满足校园食堂消防安全规范及建筑装饰验收标准。施工范围含拆除工程、土建结构工程、装饰装修工程、配套安装工程及完工成品恢复，整体包工包料、包质量、包安全、包验收。具体内容见工程量清单。投标人投标前自行踏勘现场，了解该项目实际情况，产生的费用或发生的意外由投标人自行负责。
三、采购方式：询价采购。
四、招标控制价：488963.78元
五、资质条件及要求：
1、一般资质条件
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交。如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。
2、特定资质条件：
（1）供应商具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质，且安全生产许可证在有效期内。并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力；
（2）项目负责人（项目经理）须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师证书，具备有效的B类安全生产考核合格证书，且证书注册单位与投标申请人一致；
3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。投标人的投标文件按政府招标文件制作和递交，必须胶装，否则，其投标将被拒绝。
4、本项目专门面向中小企业采购且不接受联合体投标。
5、投标人能处理好工程实施过程中的工农矛盾并承担全部费用。
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
8、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与采购活动。
六、交货时间、地点及方式：
1、交货时间：中标人须于合同签订后在8月25日前完成项目的全部内容。
2、交货地点：娄底职业技术学院院内指定地点。
3、交货方式：中标方将货物免费运至交货地点，并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
七、履约保证金交纳及付款方式：
1、合同签订前需要缴纳履约保证金贰万肆仟元整（转入学校指定对公账号），履约保证金在竣工验收合格后一个月内无息退还。
2、验收合格结算审计后一个月内支付结算价款总额的97％，余款（工程款总额的3％）作为质保金，待项目整体质保期满后如无工程质量问题一个月内无息支付。
八、合同工期：
自合同签订、现场交底完成之日起，按甲方要求工期保质保量完成全部拆除、砌筑、结构、装修、安装、恢复及清洁收尾工作，必须于2026年8月25日前完成竣工验收。
九、总体质量要求
1、所有施工工艺、材料规格、防火等级必须符合《建筑设计防火规范》《建筑装饰装修工程质量验收标准》及学校食堂消防安全整改要求。
2、所有隐蔽工程（植筋、圈梁、过梁、墙体基层）需验收合格后方可封闭施工。
3、完工后整体墙体牢固、防火达标、装饰美观、无开裂、无空鼓、无渗漏、无明显色差。
4、施工全过程保护食堂原有水电、消防、排烟、通风、照明、地面设施，严禁野蛮施工造成二次损坏。
十、安全及文明施工要求
1、严格遵守校园施工管理规定，错峰施工、降噪降尘，避免影响师生就餐及教学秩序。
2、施工区域做好围挡隔离、警示标识、防火防护，施工现场配备灭火器，杜绝动火、用电安全隐患。
3、所有建筑垃圾日产日清，完工现场干净整洁，恢复食堂原有环境面貌。
十一、验收标准
1、拆除工程彻底干净、基层达标、无残留隐患；
2、砌体、植筋、过梁圈梁结构牢固、工艺合规；
3、防火门、防火分隔完全满足消防规范要求；
4、墙面、吊顶、线条装饰恢复平整美观、色差统一；
5、整体工程一次性通过学校后勤、消防、市场监督管理局联合验收。
十二、报价方式及其它要求：
1、报价方式：供应商在采购人的《工程量清单》中综合单价基础上实行“综合单价统一下浮费率（百分率）”报价，暂列金额、暂估价不参与下浮优惠，报价下浮率不能低于2.0％，否则视为无效报价。
2、暂列金额、暂估价、设计变更等以实际签证为准进行结算。
3、工程结算：以中标人下浮费率后的工程量清单综合单价、实际工程量和相关签证进行结算。
4、按湘计价[2020]56号规定的简易计税法，只计取工程直接费、绿色施工安全防护措施项目费、税金。
5、人工工资综合单价计取按湘建价【2025】18号文件规定执行，如遇政策变化不予调整。
6、供应商必须按规定要求填写《主要材料清单》，必须满足原有《工程量清单》中项目特征描述要求，且注明其具体品牌、产地、规格工艺及材质。
7、成交供应商的结算送审报价必须全面真实，对报审金额超过10%以上部分，审计费按核减额的10%由中标人承担，由采购人根据审计定额书从工程款中直接扣除。

后勤服务中心
                                   2026年8月3日









附件1：
报 价 函
娄底职业技术学院：
1.根据贵单位娄底职业技术学院综合校区学生食堂防火隔断改造项目询价采购公告要求，我公司针对该工程《工程量清单》中的“综合单价下浮费率”投标报价为    ％（报价不能低于2.0%）。
2.我司已详细审核并确认邀请函的全部内容，我司完全认可，承诺确保按相关规定要求完成全部相关工作。
3.中标通知下达后，我司将按规定时间开工并签订合同。

法定代表人或授权委托人（签章）：

公司盖章：
2026年   月  日










附件2：
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。
                          公司(单位)名称(盖章)
______年____月____日

机构代码：                          注册登记机构：           
日期：                              有效期：         
注册资本：                          地址：                          经济行业：                          经济性质：
法定代表人(负责人)姓名(签字)          授权代表人姓名(签字)：
身份证号：                            身份证号：
手机号:                               手机号:
附件3：
主要材料清单
单位：                               日期：2026年  月   日
	序号
	名称
	品牌规格
	产地
	备注

	1
	陶瓷面砖 
	
	
	

	2
	钢制防火门
	
	
	

	3
	闭门器
	
	
	



