娄底职业技术学院消防设备及服务
定点采购需求
一、项目概述

本项目为娄底职业技术学院“消防器材及消防技术服务定点采购”供应商的确定项目，包括各类消防器材（如灭火器、消火栓箱、消防水带、消防水枪等）、火灾报警系统设备（如火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器等）、自动喷水灭火系统组件（如喷头、报警阀组等）、消防应急照明灯具、疏散指示标志、防排烟系统、气体灭火系统、其他消防辅助设备及消防技术服务等。
二、预算价格：按清单目录（具体按实结算）

三、采购方式：询价采购

四、投标人的基本资质要求

（一）投标人基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》

第二十二条规定的供应商基本资质条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的2.3.4.5.证明文件也可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（见附件）

（三）投标人必须有相关资质，提供有效的法人营业执照副本复印件。

五、供货时间或完成时间的要求

（一)供货地点：娄底职业技术学院院内

（二）供货时间：随时供货。
（三）验货要求：安装完后按国家有关产品生产规范、质量检评标准、清单、具体使用要求及实际完成装配情况进行验货验收。

六、技术商务要求

（一）定点供应商应严格遵守国家法律法规和合同约定，保证所提供的消防器材质量合格、价格稳定，并按时足额供货。如发现提供的产品质量不符合要求或存在其他违约行为，学校有权按照合同约定追究其违约责任，直至取消其定点供应商资格。

（二）在服务有效期内，定点供应商如需变更企业名称、经营范围、法定代表人等重要信息或发生重大股权变更等事项，应及时书面通知学校，并提供相关证明材料。学校将对供应商的变更情况进行审查，如不符合要求或影响合同履行的，有权解除合同。

（三）在娄底地区设有固定的售后服务机构或网点，配备专业的维修技术人员，能够提供及时的安装调试、培训指导、维修保养及应急响应等服务。承诺在接到故障报修后1小时内到达现场进行处理。

（四）供应商必须具备消防设施维保检测、消防安全评估资格条件，并在消防技术服务网备案。

（五）根据采购人需求，供应商需随时无偿配合校方并完成对校园内消防安全隐患排查工作，发现问题，及时出具书面报告。

（六）对上级或消防部门及学院提出的消防设施故障隐患，供应商必须在规定时间内限期整改到位，并符合上级部门的验收标准。

（七）报价要求：按照采购人的要求（顺序）报价，并标明品牌、产地、规格、型号等。

七、售后服务

质保期一年。质保期内所有硬件设备如有任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外）要求在24小时内免费上门更换、维护。
八、其他 

（一）货物送达并安装验收一个月内付清货款，或者按照合同具体规定的方式付款。

（二）合同暂定一年，详细采购清单见附表。

（三）技术参数详见附件，所有报价为含税价，包括货物运输及税费等一切费用。

                            娄底职院保卫处

                            2026年7月6日

附件：
娄底职业技术学院消防设备及服务定点采购技术参数及要求
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价（含税）
	品牌参数说明

	
	火灾自动报警系统
	
	
	
	
	产品型号更新淘汰快，实际采购中适配原有系统最新型号

	1
	手动报警按钮
	1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮;

2.满足原有系统设计要求;

3.含人工安装/调试
	个
	1
	120
	1.推荐品牌：（1）霍尼韦尔（2）泰和安

2.型号：HD100

	2
	模块
	1.名称:短路隔离器;
2.满足原有系统设计要求;

3.含人工安装/调试
	个
	1
	121
	1.推荐品牌：（1）霍尼韦尔（2）泰和安
2.型号：TC9010A

	3
	点型感烟探测器
	1.名称:感烟火灾探测器;
2.满足原有系统设计要求;

3.含人工安装/调试
	个
	1
	107
	1.推荐品牌：（1）霍尼韦尔（2）泰和安

2.型号：TC906A

	4
	消防电话分机
	1.名称:电话分机;
2.满足原有系统设计要求;

3.含人工安装/调试
	部
	1
	139
	1.推荐品牌：（1）霍尼韦尔（2）泰和安

2.型号：YJGF3295A

	5
	声光报警器
	1.名称:火灾声光报警器;
2.满足原有系统设计要求;

3.含人工安装/调试
	个
	1
	130
	1.推荐品牌：（1）霍尼韦尔（2）泰和安

2.型号：P900A

	6
	消防广播(扬声器）
	1.名称:消防广播;
2.满足原有系统设计要求;

3.含人工安装/调试
	个
	1
	109
	1.推荐品牌：（1）霍尼韦尔（2）泰和安

2.型号：LM2-VCP06B

	7
	模块
	1.名称:输出/输入模块;
2.满足原有系统设计要求;

3.含人工安装/调试
	个
	1
	163
	1.推荐品牌：（1）霍尼韦尔（2）泰和安

2.型号：TC910A

	8
	模块箱
	1.名称:端子箱;
2.满足设计;

3.含人工安装
	个
	1
	378
	1.规格：300*200

	9
	接线盒
	1.名称:接线盒;
2.材质:钢制;
3.满足设计

4.含人工安装
	个
	1
	8.55
	1.规格：66cm*6cm

	10
	配线
	1.名称:电源支线;
2.规格:NH-BV-2.5 ;

3.配线形式:综合考虑;
4.满足设计;

5.含人工安装
	m
	1
	5.8
	推荐品牌：

华实电缆

天昕线缆

金凤电缆

	11
	配线
	1.名称:电源总线;
2.规格:NH-BV-4 ;

3.配线形式:综合考虑;
4.满足设计;
	m
	1
	6.4
	推荐品牌：

华实电缆

天昕线缆

金凤电缆

	12
	配线
	1.名称:广播总线;
2.规格:NH-RVS-2X1.5 ;

3.配线形式:综合考虑;
4.满足设计;

5.含人工安装
	m
	1
	4
	推荐品牌：

华实电缆

天昕线缆

金凤电缆

	13
	配线
	1.名称:多线制控制线;
2.规格:NH-KVV-10*1.5 ;

3.配线形式:综合考虑;
4.满足设计;

5.含人工安装
	m
	1
	54.5
	推荐品牌：

华实电缆

天昕线缆

金凤电缆

	14
	配线
	1.名称:压力开关启泵线;
2.规格:NH-KVV-2*1.5 ;

3.配线形式:综合考虑;
4.满足设计;

5.含人工安装
	m
	1
	9.6
	推荐品牌：

华实电缆、

天昕线缆

金凤电缆

	15
	配管
	1.名称:消防电气配管;
2.材质、规格:SC15 ;
3.满足设计;5.含人工安装
	m
	1
	12.2
	

	16
	配管
	1.名称:消防电气配管;
2.材质、规格:SC20 ;
3.满足设计;

5.含人工安装
	m
	1
	8
	

	
	应急照明系统
	
	
	
	
	

	17
	消防疏散指示牌
	1.名称:安全出口/单向指示/楼层标志;
2.应急时间：90分钟（2026新国标）
3.满足设计;

4.含人工安装/调试
	块
	1
	70
	推荐品牌：

劳士/东君/凡可

	18
	消防应急照明灯
	1.名称:消防应急照明灯;
2.应急时间：90分钟
3.满足设计;

4.含人工安装/调试
	具
	1
	89
	推荐品牌：
劳士/东君/凡可

	
	防排烟系统
	
	
	1
	
	

	19
	电力电缆
	1.名称:风机至控制柜电缆;
2.规格:NH-YJV-4*50 ;

3.配线形式:综合考虑;
4.满足设计;

3.含人工安装
	m
	1
	128.6
	  推荐品牌：

华实电缆

天昕线缆

金凤电缆

	20
	碳钢风口、百叶窗
	1.名称:单层百叶风口;
2.规格:630*400 ;

3.满足设计;

4.含人工安装
	个
	1
	373
	

	21
	碳钢通风管道
	1.名称:排烟风管;
2.材质:热镀锌钢板;
3.形状:矩形;
4.板材厚度: δ 1.0mm ;
5.满足设计;

6.含人工安装
	m2
	1
	299
	

	22
	通风管道绝热
	1.绝热棉

2..含人工安装
	m2
	1
	63
	

	
	灭火器系统
	
	
	1
	
	

	23
	手提式干粉灭火器
	1.规格、型号:MF/ABCE4 ;
2.新国标

3.含人工安装
	具
	1
	75
	推荐品牌：
1.湖南蓝盾
2.湖南福临
3.江苏誉强

	24
	悬挂式干粉灭火器
	规格：4公斤

含人工安装
	台
	1
	200
	推荐品牌：
1.湖南蓝盾
2.湖南福临
3.江苏誉强

	25
	手提式水基型灭火器
	1.规格、型号:MPZ/3 ;
2.新国标

3.含人工安装
	具
	1
	116
	推荐品牌：

1.湖南蓝盾
2.湖南福临
3.江苏誉强

	26
	二氧化碳灭火器
	1.规格、型号:MT/2 ;
2.新国标

3.含人工安装
	具
	1
	138
	推荐品牌：
1.湖南蓝盾
2.湖南福临
3.江苏誉强

	27
	灭火器箱
	规格：4公斤*2具装

大红圆弧形

含人工安装
	只
	1
	52
	

	
	七氟丙烷气体自动灭火系统
	
	
	
	
	

	28
	紧急启停按钮
	电子编码、唯一ID、两线制，带指示灯、防护罩

含人工安装/调试
	只
	1
	185
	推荐品牌：

1.安徽依爱

2.深圳泰和安

3.河北海湾

	29
	气体释放警示牌
	光型，电子编码、唯一ID、两线制

含人工安装/调试
	块
	1
	207
	推荐品牌：

1.安徽依爱

2.深圳泰和安

3.河北海湾

	30
	七氟丙烷灭火药剂
	充装与七氟丙烷灭火装置内
	kg
	1
	105
	推荐品牌：

1.湖南金鼎

2.湖南双湖

3.湖北启盾

	
	消火栓系统
	
	
	
	
	

	31
	消火栓箱
	1.规格：1000*800

2.材质：304不锈钢

3.含人工安装
	个
	1
	428
	

	32
	消防水带
	1.规格：8-65-25
2.材质：聚氨酯

3.含人工安装
	卷
	1
	128
	推荐品牌：
江苏一帆

湖南蓝盾

广东冠雄

	33
	消防水枪
	规格：DY65

含人工安装
	把
	1
	32
	推荐品牌：
1.福建鲸煌

2.广东冠安

3.广东冠雄

	34
	水带接扣
	规格：KY65

含人工安装
	对
	1
	35
	推荐品牌：
1.福建鲸煌

2.广东冠安

3.广东冠雄

	35
	流量开关
	1.名称:流量开关;
2.型号、规格:DN100 ;
3.连接形式:卡箍连接;

4.含人工安装
	个
	1
	495
	推荐品牌：
1.湖南水力
2.湖南森昌
3.福建广渤

	36
	蝶阀
	1.名称:蝶阀;
2.型号、规格:DN65 ;
3.连接形式:卡箍连接;
4.满足设计;

5.含人工安装
	个
	1
	278
	推荐品牌：
1.湖南水力
2.湖南森昌
3.福建广渤

	37
	闸阀
	1.名称:闸阀;
2.型号、规格:DN100 ;
3.连接形式:卡箍连接;
4.满足设计;

5.含人工安装
	个
	1
	300
	推荐品牌：
1.湖南水力
2.湖南森昌
3.福建广渤

	38
	止回阀
	1.名称:止回阀;
2.型号、规格:DN100 ;
3.连接形式:卡箍连接;
4.满足设计;

5.含人工安装
	个
	1
	477
	推荐品牌：
1.湖南水力
2.湖南森昌
3.福建广渤

	39
	消火栓栓头
	规格：SN65

含人工安装

	个
	1
	225
	

	
	微型消防站
	
	
	1
	
	

	40
	消防头盔
	1.规格：02款 防冲击，防腐蚀，防 热辐射，反光，绝缘
	只
	1
	112
	推荐品牌：

战术国度/援邦

	41
	消防手套
	规格：02款  绝缘耐高温，阻燃耐酸 碱，抗油，防静电
	双

	1
	42
	推荐品牌：

战术国度/援邦

	   42
	消防靴子
	规格：02款  耐高温高压，耐一般化学 品，防砸，防穿刺，防静电，防切割
	双
	1
	65
	推荐品牌：

战术国度/援邦

	43
	消防腰斧
	1.材质：铸钢
	把
	1
	60
	

	44
	头灯
	
	支
	1
	105
	推荐品牌：

战术国度/援邦

	45
	断线绝缘钳
	1.材质：铸钢
	把
	1
	138
	

	46
	安全绳
	规格：12mm*20m
	根
	1
	52
	推荐品牌：

战术国度/援邦

	47
	消防扳手
	1.材质：铸铁
	把
	1
	32
	

	48
	扩音器
	
	把
	1
	66
	

	49
	自救呼吸器
	1.型号：TLZ30A
	个
	1
	32
	 推荐品牌：

浙安/援邦

	
	智慧消防
	
	
	
	
	

	50
	智能独立式光电感烟火灾探测报警器
	保护面积：60-100平方、报警音量：大于80DB/3M、电源：电池3年、通信标准：LoRaWAN或NB
	个
	1
	158
	推荐品牌：
武汉拓宝

北京万霖
深圳泰和安

	51
	智能声光报警器
	报警音量：75~100dB；变调周期：2.5~3.5s；闪光频率：1.0~1.3Hz；电源：市电（内置备用电池，可使用1周）；通信标准：LoRaWAN或NB
	个
	1
	385
	推荐品牌：
1.武汉拓宝

2.北京万霖
3.深圳泰和安

	52
	智能手报
	报警确认灯：红灯；底座指示灯：红绿双色；电源：电池5年；通信标准：LoRaWAN或NB
	个
	1
	380
	推荐品牌：
1.武汉拓宝

2.北京万霖
3.深圳泰和安


