
[bookmark: _GoBack]附3：娄底职业技术学院宿舍消防烟雾报警系统点位分布表

	一、本部综合校区（2456个）

	楼栋
	数量
	楼栋
	数量
	楼栋
	数量

	1栋
	102
	2栋
	102
	3栋
	102

	4栋
	102
	5栋
	233
	6栋
	233

	7栋
	233
	8栋
	233
	9栋
	60

	10栋
	72
	11栋
	72
	12栋
	62

	13栋
	66
	14栋
	203
	15栋
	203

	16栋
	203
	17栋
	53
	18栋
	61

	19栋
	61
	
	
	
	

	二、医学部（1140个）

	1栋
	285
	2栋
	285
	3栋
	285

	4栋
	285
	
	
	
	

	共计3596个



