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医学部学生公寓楼屋顶供水管网改造升级项目

采购需求
一、项目名称：医学部学生公寓楼屋顶供水管网改造升级项目

二、项目预算及控制价：468318.05元,其中包含暂列金额30502.46元。以采购人审定的《工程量清单》中的“综合单价下浮费率方式”报价，报价下浮率不能低于2％（下浮率只保留小数点后一位），其中暂列金额、暂估价不下浮，否则视为无效报价。

三、采购方式：询价采购

四、资质条件

1、一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有最近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或承诺书；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》.
2、特定资质条件：具备住房和城乡建设行政主管部门核发的建筑总承包工程专业叁级及以上资质，且安全生产许可证处于有效期内。
3、投标人的营业执照具备所必需的相应经营范围。

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。

5、本项目不接受联合体投标。

6、投标人能处理好工程实施过程中的工农矛盾并承担全部费用。

7、主材进场时须进行初验。

8、《报价函》和《主要材料清单》必须单独密封并加盖骑缝章，报价总价、单价均不能超过采购预算价。
五：项目实施时间、地点及方式

1时间：中标人须于合同签订后40个日历日内完成项目的全部内容。

2.地点：娄底职业技术学院医学校区。

3.方式：中标方将主材免费运至施工地点，并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

六、项目基本情况、施工内容及要求

（一）项目基本情况概述

本项目工程为医学部学生公寓楼屋顶供水管网改造升级项目，主要工作内容为学生宿舍1#、2#、3#、4#给水管道更换，其中1#2#更换屋面给水管道，3#4#更换屋面给水管道，宿舍内立管，东面楼梯间进水主立管及其首层室外管道。1#至4#栋屋顶局部防水维修，面积约200平方米。

（二）主要施工内容及要求

详见附件（工程量清单）

七、工程质量和质保期：
    本项目材料和设备均按国家有关规范要求，由中标人采购供应并运送至现场，保证材料和设备质量合格，并达到国家环保要求，工程质量达到合格及以上等级。质保期均按国家相关规定执行。
八、报价方式及计价办法

1.报价方式：供应商在采购人娄职预审J[2026]13号审定的《工程量清单》中综合单价基础上实行“综合单价统一下浮费率（百分率）”报价，暂列金额、暂估价不能下浮优惠，报价下浮率不能低于2.0％，下浮率只保留小数点后一位，否则视为无效报价。

2.暂列金额、暂估价、设计变更等以实际签证为准进行结算。

3.工程结算：以中标人下浮费率后的工程量清单综合单价、实际工程量和相关签证进行结算。

4.按湘建科函（2025）150、151号规定的一般计税法计税。

5.人工工资综合单价计取按湘建科函（2025）150、151号和湘建价（2025）18号文件规定执行，如遇政策变化不予调整。

6.中标人结算报价必须全面真实，对报审金额超过10%以上部分，审计费按核减额的10%，由乙方承担，由采购人财务处根据审计定额书从工程款中直接扣除。

 九、合同工期
合同签订后，40个日历日内完成竣工验收。

 十、付款方式

（1）本项目设履约保证金贰万元，在签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

(2)竣工验收合格结算审计后一个月内付至审定工程款的97％，余款3％作为质保金，待质保期（二年）满后如无工程质量问题一个月内一次性无息付清。

附件1：

报  价  函

娄底职业技术学院：

1.根据贵单位医学部学生公寓楼屋顶供水管网改造升级项目采购需求要求，我公司针对该工程《工程量清单》中的“综合单价下浮费率”投标报价为      ％（报价不能低于2.0%，保留小数点后一位小数，暂列金额、暂估价不下浮）。

2.我司已详细审核并确认邀请函的全部内容，我司完全认可，承诺确保按相关规定要求完成全部相关工作。

3.中标通知下达后，我司将按规定时间开工并签订合同。

法定代表人或授权委托人（签章）：

公司盖章：

 年      月      日

主要材料清单

	序号
	名称
	规格
	产地
	品牌

	1
	不锈钢管（50）
	
	
	

	2
	不锈钢管（80）
	
	
	

	3
	不锈钢管（100）
	
	
	

	4
	PPR管（50）
	
	
	

	5
	防水卷材
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	


附件：

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型£ 中型£ 小型£ 微 型£

本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。 

公司（单位）名称（盖章） 

年   月   日 

机构代码：
注册登记机构日期：

有效期：
注册资本：
地址：
经济行业：
经济性质：
法定代表人姓名（签字）：        授权代表人姓名（签字）：
身份证号：                        身份证号：
手机号：                           手机号：
