娄底职业技术学院2025年度能源专项审计项目项目

采购需求

一、项目名称：娄底职业技术学院2025年度能源专项审计项目项目

- 二、项目预算及控制价：30000元

- 三、采购方式：询价采购

四、资质条件

（一）基本资质条件：投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》若是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》。

- 一般资质条件：

1.具有独立法人资格；

2.具备开展能源审计工作所必需的专业技术能力,具有节能检验测试技术条件和相应设备；

3.拥有熟悉节能法律、法规和标准，具备相关专业知识和能力的技术人才；

4.具备为公共机构能源审计提供公正、客观、科学、高效服务的制度、措施；

5.具有2个以上能源审计的项目案例；

6.具备开展能源审计工作的其他条件。

五、项目主要内容及要求：

1.节能管理情况。核查节能管理岗位设置、规章制度建立与执行、能源计量与统计、能耗定额与目标考核、节能宣传教育培训等情况。

2.能源资源消费与碳排放状况。分析近3年电、气、油、水等能源资源的消费种类、数量、结构、流向及费用支出，核算碳排放总量及强度，评估碳排放变化趋势。

3.重点用能系统与设备。对建筑围护结构、暖通空调、照明、电梯、数据中心、厨房设备供水车辆等重点用能系统与设备进行检测分析，评估其运行效率匹配合理性及节能降碳潜力。

4.水资源利用效率。核查用水计量器具配备情况，分析用水结构、用水效率、漏损情况；是否符合水耗定额标准。

5.节能潜力分析与建议。识别能源资源浪费和碳排放偏高环节，从管理、技术、行为等多角度分析节能、节水潜力，提出切实可行的节能、节水技术改造方案、运行管理优化措施、碳排放降低建议，以及预期节能、节水、生态和经济效益。

6.能源审计结论与整改要求。形成审计结论，找出存在的主要问题，提出改进措施建议和能效提升建议，并附整改责任清单。

六、服务时间：合同签订日起至2026年10月20日前将盖章后的《能源审计报告》纸质版(一式两份)和电子版报送学校。

七、付款方式

学校对审计报告服务质量进行评价，合格后一个月内凭合同和发票支付合同金额。

2026年9月2日

附件一

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日