娄底职业技术学院

基础医学院库房改造项目
采

购

需

求

基础医学院
2026年5月

娄底职业技术学院

基础医学院库房改造采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为基础医学院库房改造采购项目，包括医用冷藏箱、不锈钢货架、电热恒温水浴箱等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：49860元
三、采购方式：询价采购
四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。
3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。
五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2025年10月后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求
中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期3年内，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，24小时内解决到位。
报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号和规格。
六、设备采购清单

详见附件一
七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后15个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
八、付款方式

1、本项目设履约保证3000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清。

基础医学院
2026年5月26日

附件一

基础医学院库房改造项目明细表

	序号
	品名
	型号规格
	品牌
	产地
	数量
	单价控价（元）
	控价合计（元）
	单价报价（元）
	总报合计（元）
	备注

	
	医用冷藏箱
	结构设计：
一、箱体整体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化，喷涂工艺处理。温度控制：
1，采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；

2.精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃；
3.温度设定值偏差保护，避免误操作；
二、标配USB存储模块，每月可存不少于8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年(120个月)数据；
三、可温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。

制冷系统：
1.内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。技术参数 :
 外门类型 :电加热玻璃门
 搁架数量不少于 5个
 除霜方式：自动
 制冷剂/g R134a/120g
 噪音级别 55dB (A)
 温度范围 2~8℃
 控制蒸发器类型 :翅片式
 蒸发器材料 :铝管铝翅片
 冷凝器类型 :丝管式
 冷凝器材料 ：邦迪管
 传感器类型: NTC
 显示方式: 数码管显示
 功率(VA)≥ 363W
 材质 :内部材料 喷涂钢板
 外部材料 喷涂钢板
 隔热层 :聚氨酯环戊烷发泡
 尺寸: 有效容积(L) ≥368L
	1.山东

博科

2.安徽

中科美菱
3.青岛

澳柯玛
	
	1
	12400
	12400
	
	
	

	
	空调
	基本参数 ：
220V、制冷量:3510(200--4000)W、制热量:4600(200--5590)W(含电辅900W)、制冷功率:980(85--1400)W、制热功率:1390(85--1960)W(含电辅900)、循环风量:690M3/h、室内机噪音24-35dB，室外机噪音≤51dB，适用面积8-18平方米，配管长度3米
 空调匹数/空调功率 1.5P
 能效等级 1级能效
 含安装，外挂，支架，开孔等辅料
	1.青岛

海尔
2.广东

格力
3.广东

美的
	
	2
	3500
	7000
	
	
	

	
	不锈钢货架
	外形尺寸：1100*700*2200mm（长*宽*高）
2、材质：货架采用优质304不锈钢制作；
3、结构：四层层板，平板款，三面栏杆，四个立柱管材采用304不锈钢50*50*≥1.2mm方管，层板采用304材质≥0.8mm不锈钢板，
层板整体成型，每层层板下面加

加强筋。
	1.长沙国林医疗

2.长沙途源

3.长沙华健
	
	5
	2950
	14750
	
	
	[image: image1.png]'/'/<>/<>/






	
	不锈钢货架
	1、外形尺寸：1350*700*2200mm（长*宽*高）

2、材质：货架采用优质304不锈钢制作；

3、结构：四层层板，平板款，三面栏杆，四个立柱管材采用304不锈钢50*50*≥1.2mm方管，层板采用304材质≥0.8mm不锈钢板，层板整体成型，每层层板下面加加强筋。
	1.长沙国林医疗

2.长沙途源

3.长沙华健
	
	1
	3200
	3200
	
	
	[image: image4.png]




	
	不锈钢货架
	外形尺寸：850*700*2200mm（长*宽*高）
2、材质：货架采用优质304不锈钢制作；
3、结构：层层板，平板款，三面栏杆，四个立柱管材采用304不锈钢50*50*≥1.2mm方管，层板采用304材质≥0.8mm不锈钢板，
层板整体成型，每层层板下面加

加强筋。
	1.长沙国林医疗

2.长沙途源

3.长沙华健
	
	1
	2780
	2780
	
	
	[image: image5.png]




	
	不锈钢货架
	1、外形尺寸：850*700*2200mm（长*宽*高）

2、材质：货架采用优质304不锈钢制作；

3、结构：五层层板，平板款，三面栏杆，四个立柱管材采用304不锈钢50*50*≥1.2mm方管，层板采用304材质≥0.8mm不锈钢板，

层板整体成型，每层层板下面加加强筋。
	1.长沙国林医疗

2.长沙途源

3.长沙华健
	
	1
	2780
	2780
	
	
	[image: image2.png]




	
	不锈钢货架
	外形尺寸：1100*700*2200mm（长*宽*高）
2、材质：货架采用优质304不锈钢制作；
3、结构：四层层板，平板款，三面栏杆，四个立柱管材采用304不锈钢50*50*≥1.2mm方管，层板采用304材质≥0.8mm不锈钢板，
层板整体成型，每层层板下面加

加强筋。
	1.长沙国林医疗

2.长沙途源

3.长沙华健
	
	1
	2950
	2950
	
	
	[image: image3.png]




	
	仪容镜
	规格60*170cm，松木框架坚固耐用，
高清成像镜面，落地壁挂两用，圆润光滑边角，安全防爆镜面，折叠碳钢支架
	1.河北和荣轩

2.河北华榻

3.河北阑珊阁
	
	5
	320
	1600
	
	
	

	
	电热恒温水浴箱
	产品功率：1000W


外径尺寸：590*230*240MM
温控范围：室温+5C-99.9C


工作电源：220V
熔丝管：15A


内胆尺寸：长420*宽180*高180《隔板以上140>>MM
	1.江苏天力
2.江苏康健
3.江苏金怡
	
	2
	1200
	2400
	
	
	

	合计（元）
	
	
	
	
	
	49860
	
	
	


附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□
                          公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:

(根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》投标人的基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以上面承诺方式递交。


