娄底职业技术学院

图书馆医学院分馆设计装修项目

采

购

需

求

资产管理处

2022年7月

娄底职院图书馆医学院分馆设计装修项目

采购需求

- 项目概述

- 项目名称

娄底职院图书馆医学院分馆设计装修项目

- 项目概述

该项目为图书馆医学院分馆设计装修项目。包括定制期刊架、照明灯具、沙发卡座区、服务台、文化墙、铝合金百叶窗、空调设备及附件的安装调试等项目。

二、采购预算控制价：799392.35元（已包含暂列金额、不可预见费63102.93元，此项金额参与投标报价，但不参与投标竞价与投标优惠。）

- 三、采购方式：竞争性谈判后再在电子卖场直购

- 四、投标人基本资质要求

1.一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人必须已入驻湖南省政府采购电子卖场。

3、本项目专门面向中小企业采购。投标人具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力。本项目拒绝联合体投标。

4、投标人的工商营业执照必须有相关产品生产或经营范围。

- 五、项目基本要求

1)中标方承担一切运输费用，承担安装过程中的一切安全责任；

2)施工过程中所有的工农矛盾由中标人负责处理，费用由中标人全部承担；

3)因施工区域已经摆放有部分设施设备和图书，在施工过程中，供应商必须有保护措施，在有图书的书库，不能开展有扬尘的工作，因本项目移动的设施设备等，必须在验收前按采购方要求摆放到位；

4)主材进场时须经采购人初验后方可施工；

5)所提供的多联机组室外机具备多种静音功能，且具备强制静音模式（以产品画册为准，加盖投标人公章），所投多联机组产品获得中国质量认证中心出具的超高能效五星级认证（提供第三方证明文件，加盖投标人公章）,所投多联机组空调系统网络效率高，可靠性高，兼容性强，通讯距离长，能通过网络进行远程控制。（提供相应证明文件，加盖投标人公章）

6）采购人不组织现场踏勘，潜在投标人可自行到实验室进行现场踏勘。现场踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

7）本工程项目包含实施和完成本工程项目所需的劳务、材料、安装、质检、缺陷修复、管理、措施费、规费、税金和利润等所有费用。

8）项目负责人、技术负责人、施工员必须在现场进行施工管理。

- 六、质量要求

1、质保期：整体质保期为两年。

2、本工程符合《工程施工质量验收规范》要求。

七、计价方式

1、投标报价：投标人工程总报价的同时，还必须以财评中心审定并出具的清单综合单价为基准价，实行综合单价整体下浮优惠率（百分率）报价，其中暂估价、不可预见费不下浮。

2、按湖南省住房和城乡建设厅《关于印发（湖南省建设工程计价办法）及（湖南省建设工程消耗量标准）通知》（湘建价）【2020】56号文件）取费；

3、工程造价总价、单项工程造价都应严格控制在招标人招标控制价内，暂估价按招标控制价不予调整，结算时按实结算。

4、本工程材料按2021年第5期《娄底工程造价》计费，缺项按市场调查计费；

5、工程结算方式：以经招标人审定的中标人按投标时优惠率调整后的中标报价清单综合单价与实际工程量进行结算。最终结算以市审计局审定金额为准。

6、审计费用：结算审计时，对报审金额超出审定金额10%以上部分，审计费用按审减额的10%由中标人承担，由计划财务处根据审计定额书从最终工程款中扣除。

7、投标人在招标文件中必须对清单中的主材（产品）按财评清单的描述要求就其品牌、产地、规格、型号、技术参数等做出明确表述，其中空调为格力空调，否则，其报价被视为无效报价。

8、本工程采用一般计税法计算,工程完工后中标方出示正规完税发票。

9.《主要材料清单》必须满足原有《工程量清单》中项目特征描述要求，并注明其具体品牌、生产厂家、型号、产品合格证书。

八、交货、地点及方式

1、交货时间：中标人须于合同签订后60个日历日内完成项目的全部内容。

2、交货地点：娄底职业技术学院医卫校区

3、交货方式：由中标方按合同要求改造并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

九、付款方式

1、本项目设履约保证金35000元，签订合同前交清，改造完成验收合格后一个月内一次性无息退还。

2、工程竣工验收合格结算审计后一个月内付至审定工程价款的97%，余款作为质保金，质保金在质保期满后一个月内一次性付清(无息)。

资产管理处

2022年7月5日