附件1：
零星货物（空调及耗材）定点采购清单及报价表
	序号
	机型
	功能参数
	控制单价（元）
	单价报价（元）
	备注

	1
	格力KFR-26GW/

26523FNhAa-B3（1.2P变频）
	220V、制冷量:2600(200--3800)W、制热量:3900(200--5000)W(含电辅900W)、制冷功率:730(85--1650)W、制热功率:1100(85--1755)W(含电辅900)、循环风量:620M3/h、室内机噪音22-34dB，室外机噪音≤51dB，全年能耗4.42，适用面积10-15平方米，配管长度3米
	2650
	
	

	2
	格力KFR-35GW/

35523FNhAa-B3（大1.5P变频）
	220V、制冷量:3510(200--4000)W、制热量:4600(200--5590)W(含电辅900W)、制冷功率:980(85--1400)W、制热功率:1390(85--1960)W(含电辅900)、循环风量:690M3/h、室内机噪音24-35dB，室外机噪音≤51dB，全年能耗4.42，适用面积12-18平方米，配管长度3米
	2900
	
	

	3
	格力KFR-35GW/

35563FNhAa-B3（大1.5P变频）
	220V、制冷量:3510(200--4000)W、制热量:4600(200--5590)W(含电辅900W)、制冷功率:980(85--1400)W、制热功率:1390(85--1960)W(含电辅900)、循环风量:690M3/h、室内机噪音24-35dB，室外机噪音≤51dB，全年能耗4.42，适用面积12-18平方米，配管长度3米
	2900
	
	

	4
	格力KFR-50GW/

50571FNhA-B3（大2P变频挂机）
	220V、制冷量:5000(600--6100)W、制热量:6300(750--8000)W(含电辅1200W)、制冷功率:1570(200--2470)W、制热功率:2100(200--3036)W(含电辅1200)、循环风量:910M3/h、室内机噪音31-40dB，室外机噪音≤54dB，全年能耗4.02，适用面积21-34平方米，配管长度4米
	5050
	
	

	5
	格力KFR-50LW/

50536FNHAp-B3JY01（大2P变频柜机）
	220V、制冷量:5110(950--6250)W、制热量:7110(950--8010)W(含电辅1800W)、制冷功率:1620(300--2530)W、制热功率:2300(260--2800)W(含电辅1800)、循环风量:1000M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤54dB，全年能耗4.02，适用面积21-34平方米，配管长度4米
	5950
	
	

	6
	格力KFR-72LW/

72536FNHAp-B3JY01（大3P变频柜机）
	220V、制冷量:7210(900--8610)W、制热量:9110(900--11730)W(含电辅1800W)、制冷功率:2350(400--3200)W、制热功率:3080(400--4390)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗3.36，适用面积32-50平方米，配管长度4米
	6350
	
	

	7
	格力RF12WPdQ/NhA-N3JY01（大5P柜机）
	380V、制冷量≥12500W、制热量≥16000W(含电辅)、制冷功率≤3720W、制热功率≤7140W(含电辅)、循环风量≥2000M3/h、室内机噪音44-50dB，配管长度4米
	9150
	
	

	8
	合计（元）
	/
	34950
	
	


