娄底职业技术学院

AI小鼠步态精细行为分析系统采购项目
采

购

需

求

资产管理处
2026年05月

娄底职业技术学院

AI小鼠步态精细行为分析系统采购项目采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为AI小鼠步态精细行为分析系统采购项目采购项目，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：30万元
三、采购方式：询价采购
四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。
3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。
五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2026年1月后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求
中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，项目整体质保3年，其中软件终生免费升级，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，24小时内解决到位。

报价要求

总价不能超过项目预算控制价，分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号或规格。
六、设备采购清单

详见附件一
七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后30个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证金12000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清。

资产管理处
2026年05月8日

附件一

AI小鼠步态精细行为分析系统采购项目明细表

	序号
	品名
	型号规格
	品牌
	产地
	数量
	单价控价（万元）
	控价合计（万元）
	所投品牌
	所投产地
	单价报价（元）
	总报合计（元）
	备注

	
	AI小鼠步态精细行为分析系统


	1、B/S架构：系统基于B/S架构，无需安装任何插件，输入网址即可访问使用，内置加密登录，不少于2种访问线路选择

2、视频采集：系统采用高速摄像机捕捉小鼠的运动过程，确保每一个细微的动作都被准确记录。

3、步行台设计：封闭式通道，材质为高透光学玻璃或丙烯酸树脂

4、摄像系统：高速工业相机，帧率≥100 fps（部分系统达120fps），分辨率≥1280×1024

5、摄像机位置：于步行台下方，垂直向上拍摄，实时捕捉足底接触图像

6、光源系统：白色LED，可调光强，减少动物应激，优化不同毛色与体重个体的足印识别效果

7、通道调节：走道宽度可调，适配小鼠模型，避免非行走行为干扰

8、采集模式：非侵入式光学捕捉，支持自然行走状态下的连续记录

9、AI算法支持：基于深度学习的目标检测与步迹聚类，实现四爪自动归类（左前、右前、左后、右后）

10、软件功能：自动识别60余种步态参数，支持数据导出至Excel进行统计分析 

11、适用动物：小鼠

12、步行台刻度设计：方便软件定标

13、实验台：不透光隔板和安全门设计，避免外界灯光变化干扰

14、实验隔板：可分离设计，方便清洁动物排泄物

15、鼠笼放置平台设计：使用动物原饲养笼也能轻松完成

16、产品尺寸：约1130x500x950mm;

17、步行台：长度约800mm，宽度20-80mm可调，隔板高约120mm

18、识别点：全方位智能识别身体大小、头、尾、四肢、中心。

19、自定义指标模式：根据您的需求随时自定义程序系统。

20、步态分析：该系统可以根据每个足印的大小尺寸，位置，压力计算出大量的参数。

21、设备管理功能：实验项目，仪器管理，设备状态，基本设置，实验数据，实验查询等。支持任意时间添加或删除设备以及数据自动上传等（使用方需配置服务器）需软件截图证明。

22、设备维修登记：维修日期，条形码，仪器名称，仪器型号，损坏原因，维修详情，维修结果，维修费用，经办人等。

23、实验项目登记：实验编号，实验名称，实验室名称，位置，课程名称，课程编号，实验类别，实验人数，实验次数，每组人数，计划学时，实际学时，实验要求，登记日期，单位名称，实验简介等。

24、仪器登记：仪器设备名称、启用日期、总数量、位置、型号等。

25、仪器借用：借用日期、实验室号、登记序号、条形码、仪器名称、借用人、联系电话等。

26、云端/本地化在线视频分析功能：均支持在线视频回放、在线视频分析、数据下载。

27、单只脚印的参数：制动时长及制动指数、推进时长及推进指数、脚触地压力、脚印宽度、站立时长及摆动时长、左侧步基、右侧步基、前肢步宽、后肢步宽、后肢共享触地时间、步幅长度变化性、摆动时长变化系数等。

28、可视化呈现：步态足迹图、步态步序图、右前足迹图、左前足迹图、右后足迹图、左后足迹图、右前足迹面积图、左前足迹面积图、右后足迹面积图、左后足迹面积图、所有足关节角度图、右前足关节角度图、左前足关节角度图、右后足关节角度图、左后足关节角度图。

29、视频图表导出：一键导出步行图/视频。

30、图表显示：脚印右前脚、左前脚、右后脚、左后脚分布图、脚印右前脚步幅时间、左前脚步幅时间、右后脚步幅时间、左后脚步幅时间、脚印右前脚步幅长度、左前脚步幅长度、右后脚步幅长度、左后脚步幅长度、X/Y像素图等.

31、实验数据：右前足步幅长度 单位/cm,左前足步幅长度 单位/cm,右后足步幅长度 单位/cm,左后足步幅长度 单位/cm,右前足步幅宽度 单位/cm,左前足步幅宽度 单位/cm,右后足步幅宽度 单位/cm,左后足步幅宽度 单位/cm,右前足步幅时间 单位/s,左前足步幅时间单位/s,右后足步幅时间单位/s,左后足步幅时间 单位/s,右前足步幅频率单位/hz,左前足步幅频率单位/hz,右后足步幅频率 单位/hz,左后足步幅频率 单位/hz,右前足站立时间 单位/s,左前足站立时间 单位/s,右后足站立时间 单位/s,左后足战力时间单位/s,右前足摇摆时间单位/s,左前足摇摆时间 单位/s,右后足摇摆时间单位/s,左后足摇摆时间单位/s,右前足行走周期 单位/s,左前足行走周期单位/s,右后足行走周期单位/s,左后足行走周期 单位/s,右前足足夹角单位,左前足足夹角单位,右后足足夹角单位,左后足足夹角单位,右前足支撑相位单位/s,左前足支撑相位单位/s,右后足支撑相位单位/s,左后足支撑相位 单位/s,小鼠右前足印面积单位/cm²,小鼠左前足印面积单位/cm²,小鼠右后足印面积单位/cm²,小鼠左后足印面积 单位/cm²,小鼠右前腕关节角度单位,小鼠左前腕关节角度单位,小鼠右前腕关节最大角度单位,小鼠左前腕关节最大角度单位,小鼠右前腕关节最小角度单位,小鼠左前腕关节最小角度单位,小鼠右后踝关节角度 单位,小鼠左后踝关节角度单位,小鼠右后踝关节最大角度单位,小鼠左后踝关节最大角度 单位,小鼠右后踝关节最小角度单位,小鼠左后踝关节最小角度 单位,小鼠右后膝关节角度单位,小鼠左后膝关节角度单位,小鼠右后膝关节最大角度单位,小鼠左后膝关节最大角度单位,小鼠右后膝关节最小角度 单位,小鼠左后膝关节最小角度单位,右前爪向外角度平均值单位,左前爪向外角度平均值单位,右后爪向外角度平均值单位,左后爪向外角度平均值单位,行走速度 单位n/nin,身体平均旋转角度单位,身体旋转角度标准差单位。

32、工作站配置

主机：不低于i9-14900KF+27英寸显示器 64G/1T固态/ RTX4090D-24G独显。

33、配置清单

小鼠步态精细行为分析系统软件、小鼠步态精细行为主机、小鼠步态行为跑道、小鼠步态行为隔离3D板、小鼠步态行为摄像机、小鼠步态行为摄像三维支架、设备管理系统软件、小鼠步态行为工作站、小鼠步态行为工作站显示器。
	AI-BehaviorAtlas /深圳一湾
	深圳
	1
	30
	30
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL-AI-BT/安徽耀坤
	安徽
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	MotoRater-TSE Systems/上海建仪
	上海
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（万元）
	
	
	
	
	30
	30
	
	
	
	
	


附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□
                          公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:



