娄底职业技术学院

生物安全实验室升级改造建设项目

采

购

需

求

资产管理处

2022年6月

娄底职业技术学院生物安全实验室改造

工程采购需求

- 项目名称  娄底职业技术学院生物安全实验室改造工程

二、项目预算控制价   786500.14元（已包含暂估价173950元，此项金额参与投标报价，但不参与投标竞价与投标优惠）

三、采购方式     竞争性谈判后再在电子卖场直购

四、资格条件

1、投标人的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。(根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件以承诺方式递交。）

2、特定资格条件：本项目专门面向中小企业采购。投标人具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力。本项目拒绝联合体投标。

3、采购人不组织现场踏勘，潜在投标人可自行到实验室进行现场踏勘。现场踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。实验室联系人 贺丹毅    联系电话157 7381 0606

4、本工程项目包含实施和完成本工程项目所需的劳务、材料、安装、质检、缺陷修复、管理、措施费、规费、税金和利润等所有费用。

五、项目基本情况

（一）项目概况：

该项目主要内容为娄底职业技术学院生物安全实验室改造工程，包括双面石膏板墙体、无菌墙板、吊顶天棚、成品洁净窗、卷材楼地面、门禁系统、不锈钢地弹门、钢制防盗门、成品钢制门带可视窗、双门互锁、钢制伸缩门套、原有门拆除、电气部分、弱电部分、给排水部分、教室给排水，电气改造、高效送风口/回风百叶、中效送风机组、直膨组合式全新风净化空调机组、箱式排风箱、镀锌钢板含保温、空调冷煤铜管及保温、排水管、净化空调室内机组机房隔音处理、空调控制箱、排风控制器、装备式实验台、专用水电辅助设备、手消器、双门互锁传递窗等。具体内容详见工程量清单及平面图。

（二）基本要求：

1、中标方承担一切运输费用，承担安装过程中的一切安全责任。

2、施工过程中所有的工农矛盾由中标人负责处理，费用有中标人全部承担。

3、主材进场时须经采购人初验后方可施工。

4、投标人必须出具不拖欠农民工工资承诺。

5、施工人员要求

1.项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的Ｂ类安全生产考核合格证书；

2.技术负责人必须是投标人的正式职工，具有建筑工程相关专业助理级及以上职称；

3.项目负责人、技术负责人、施工员必须在现场进行施工管理。

六、质量要求

1、质保期：整体质保期为两年。

2、本工程符合《工程施工质量验收规范》要求，改造完成后必须达到二级生物安全实验室建设标准（以省市拟派专家组织现场评估为准）。若未达到二级生物安全实验室建设标准，视为不合格。

七、计价方式

1、投标报价：投标人工程总报价的同时，还必须以财评中心审定并出具的清单综合单价为基准价，实行综合单价整体下浮优惠率（百分率）报价，其中暂估价不下浮。

2、按湖南省住房和城乡建设厅《关于印发（湖南省建设工程计价办法）及（湖南省建设工程消耗量标准）通知》（湘建价）【2020】56号文件）取费；

3、工程造价总价、单项工程造价都应严格控制在招标人招标控制价内，暂估价按招标控制价不予调整，结算时按实结算。

4、本工程材料按2021年第5期《娄底工程造价》计费，缺项按市场调查计费；

5、工程结算方式：以经招标人审定的中标人按投标时优惠率调整后的中标报价清单综合单价与实际工程量进行结算。最终结算以市审计局审定金额为准。

6、审计费用：结算审计时，对报审金额超出审定金额10%以上部分，审计费用按审减额的10%由中标人承担，由计划财务处根据审计定额书从最终工程款中扣除。

7、投标人在招标文件中必须对清单中的主材（产品）按财评清单的描述要求就其品牌、产地、规格、型号、技术参数等做出明确表述，否则，其报价被视为无效报价。

8、本工程采用一般计税法计算,工程完工后中标方出示正规完税发票。

八、交货、地点及方式

1、交货时间：中标人须于合同签订后70个日历日内完成项目的全部内容。

2、交货地点：娄底职业技术学院医卫校区

3、交货方式：由中标方按合同要求改造并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

九、付款方式

1、本项目设履约保证金35000元，签订合同前交清，改造完成验收合格后一个月内一次性无息退还。

2、工程竣工验收合格结算审计后一个月内付至审定工程价款的97%，余款作为质保金，质保金在质保期满后一个月内一次性付清(无息)。

资产管理处

2022年6月12日