附件1

| 建设项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |
|  |  |  | 绿色施工安全防护 措施项目费 | 暂估价 |
| 1 | 娄底职院生物安全实验室升级改造(审) | 786500.14 | 17835.45 |  |
| 1.1 | 娄底职院生物安全实验室升级改造-建筑工程 | 2765.66 | 140.39 |  |
| 1.2 | 娄底职院生物安全实验室升级改造-装饰工程 | 454557.02 | 13755.98 |  |
| 1.3 | 娄底职院生物安全实验室升级改造-安装工程 | 329177.46 | 3939.08 |  |
| 合 计 |  | 786500.14 | 17835.45 |  |
| 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。 |  |  |  |  |

附件2

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-建筑工程 标段： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  | 1974.59 |  |
| 1 | 直接费 |  |  | 1873.03 |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  | 1647.61 |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  | 80.92 |  |
| 1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  | 144.50 |  |
| 2 | 管理费 |  | 4.825 | 90.38 |  |
| 3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） | 2 |  |  |
| 4 | 利润 |  | 0.6 | 11.24 |  |
| 二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  | 537.59 |  |
| 1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  | 393.41 |  |
| 1.1 | 直接费 |  |  | 373.15 |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  | 268.73 |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  | 98.66 |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  | 5.76 |  |
| 1.2 | 管理费 |  | 4.825 | 18.00 |  |
| 1.3 | 利润 |  | 0.6 | 2.24 |  |
| 2 | 总价措施项目费 | （总价措施项目计价表计算） |  | 3.79 |  |
| 3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 6.25 | 140.39 |  |
| 3.1 | 其中安全生产费 | （按绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 3.29 | 73.90 |  |
| 三 | 其他项目费 | （按其他项目计价汇总表计算） |  | 25.12 |  |
| 四 | 税前造价 | 一+二+三 |  | 2537.30 |  |
| 五 | 销项税额 | 四 | 9 | 228.36 |  |
| 单位工程建安造价 |  | 四+五 |  | 2765.66 |  |

附件3

| 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-建筑工程 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 建筑工程 |  |  |  |  | 1974.59 |  |
| 1 | 011610002001 | 原有门拆除 | 1.木门拆除; | 套 | 4.00 | 37.83 | 151.32 |  |
| 2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有200mm轻质砖墙拆除; | m3 | 10.00 | 66.20 | 662.00 |  |
| 3 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 1.原有铁制栏杆拆除; 2.栏杆高850; | m | 22.00 | 14.07 | 309.54 |  |
| 4 | 011601001002 | 楼面运出垃圾 | 1.楼面拆除垃圾运至地面指定堆放垃圾地点，待二次转运; | m3 | 8.76 | 85.44 | 748.45 |  |
| 5 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:现拌; 2.混凝土强度等级:C30; | m3 | 0.18 | 573.78 | 103.28 |  |
| 6 | 011702001001 | 设备基础模板 | 1.木模板 木支撑; | m2 | 4.20 | 93.67 | 393.41 |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  | 2368.00 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 2368.00 |  |

附件4

| 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:娄底职院生物安全实验室升级改造-建筑工程 标段: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 直接费 | 6.25 | 140.39 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 直接费 | 3.29 | 73.90 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |
| 注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。 |  |  |  |  |  |

附件5

| 材料暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-建筑工程 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

| 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-建筑工程 标段： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |

附件7

| 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-建筑工程 标段： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | XS100002 | 综合人工 | 工日 | 12.554 | 130.00 | 1632.02 |  |
| 2 | H00001 | 人工费 | 元 | 284.14 | 1.00 | 284.14 |  |
| 3 | 02090300001 | 单层养护膜 | m2 | 0.266 | 1.10 | 0.29 |  |
| 4 | 03210100040 | 圆钉 L50-75 | kg | 0.552 | 6.50 | 3.59 |  |
| 5 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 66.486 | 0.655 | 43.55 |  |
| 6 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.137 | 130.00 | 17.81 |  |
| 7 | 04050100017 | 碎石 最大粒径40mm | m3 | 0.121 | 132.00 | 15.97 |  |
| 8 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.028 | 1830.00 | 51.24 |  |
| 9 | 14353500012 | 隔离剂 | kg | 0.42 | 4.51 | 1.89 |  |
| 10 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 0.168 | 2.75 | 0.46 |  |
| 11 | 34110100002 | 水 | t | 0.053 | 4.10 | 0.22 |  |
| 12 | 34110200001 | 电 | kW¡¤h | 0.042 | 0.75 | 0.03 |  |
| 13 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 1.036 | 36.71 | 38.03 |  |
| 14 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 6.02 | 1.00 | 6.02 |  |
| 15 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型 | 台班 | 0.003 | 887.046 | 2.66 |  |
| 16 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中型 | 台班 | 0.007 | 461.73 | 3.23 |  |
| 17 | J6-2 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小型 | 台班 | 0.005 | 304.658 | 1.52 |  |
| 18 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小型 | 台班 | 0.001 | 26.211 | 0.03 |  |
| 19 | XS100001 | 机上人工 | 工日 | 0.876 | 130.00 | 113.88 |  |
| 20 | XSJXJ18004 | 机械折旧费 | 元 | 3.077 | 1.00 | 3.08 |  |
| 21 | XSJXJ18005 | 机械大修理费 | 元 | 1.444 | 1.00 | 1.44 |  |
| 22 | XSJXJ18006 | 机械经常修理费 | 元 | 3.863 | 1.00 | 3.86 |  |
| 23 | XSJXJ18009 | 机械安拆费及场外运费 | 元 | 3.295 | 1.00 | 3.30 |  |
| 24 | XSJXJ18010 | 机上用电 | 度 | 23.063 | 0.75 | 17.30 |  |
| 25 | XSJXJ05002 | 电动卷扬机(单筒快速)1t(小型) | 台班 | 0.701 | 203.84 | 142.89 |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  | 2388.46 |  |
| 注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  | 398502.25 |  |
| 1 | 直接费 |  |  | 383174.91 |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  | 66545.62 |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  | 315532.34 |  |
| 1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  | 1096.95 |  |
| 2 | 管理费 |  | 3.4 | 13027.88 |  |
| 3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） | 2 |  |  |
| 4 | 利润 |  | 0.6 | 2299.12 |  |
| 二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  | 14393.58 |  |
| 1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 管理费 |  | 3.4 |  |  |
| 1.3 | 利润 |  | 0.6 |  |  |
| 2 | 总价措施项目费 | （按总价措施项目计价表计算） |  | 637.60 |  |
| 3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 3.59 | 13755.98 |  |
| 3.1 | 其中安全生产费 | （按绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 3.29 | 12606.45 |  |
| 三 | 其他项目费 | （按其他项目计价汇总表计算） |  | 4128.96 |  |
| 四 | 税前造价 | 一+二+三 |  | 417024.79 |  |
| 五 | 销项税额 | 四 | 9 | 37532.23 |  |
| 单位工程建安造价 |  | 四+五 |  | 454557.02 |  |

附件9

| 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 一 |  | 实验室装修设备安装 |  |  |  |  | 109554.85 |  |
| 1 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨; 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面石膏板; 3.填充材料品种:内置隔音棉; | m2 | 70.00 | 140.09 | 9806.30 |  |
| 2 | 011207001001 | 无菌墙板 | 1.材料种类：机制玻镁彩钢板 2.规格、颜色：S≥5公分，δ≥0.426mm白灰3.密封胶水：中性瓷白 | m2 | 350.00 | 144.68 | 50638.00 |  |
| 3 | 010807001001 | 成品洁净窗 | 根据平面具体情况，缓冲区与工作区相邻、工作区与外环境及相对房间后窗设可视窗。观察窗的墙面1100mm以下为玻镁夹芯彩钢板，1100mm以上为成品双层5mm钢化玻璃。 | m2 | 22.00 | 394.02 | 8668.44 |  |
| 4 | 010807001002 | 成品钢制门带可视窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C-1221; 2.制作：冷板或镀锌板,板材厚度，门框1.2mm (喷塑后1.28mm),门板0.8mm(喷塑后0.88mm),机制板采用对夹式安装两侧采用螺丝固定，门板厚度≥50厚（机制板门框突出墙板10mm左右，边框宽度≥50mm）; 3.门视窗：双层中空钢化玻璃 ; 4.压制与门齐平门板芯材： 纸蜂窝（防火等级B2）; 5.配件：304不锈钢合页、304不锈钢锁、升降扫地条、密封件、五金配件等; 6.材质：门框采用烤漆钢质，门板采用烤漆钢质（防静电）; 7.锁具：欧标大锁体 分体执手锁 弯型手把; 8.密封：压紧式皮条、门下自动升降密封条，泡泡纸包装; | 樘 | 3.00 | 1644.78 | 4934.34 |  |
| 5 | 010807001003 | 成品钢制门带可视窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C-1021; 2.制作：冷板或镀锌板板材厚度，门框1.2mm (喷塑后1.28mm),门板0.8mm(喷塑后0.88mm),机制板采用对夹式安装两侧采用螺丝固定，门板厚度≥50厚（机制板门框突出墙板10mm左右，边框宽度50mm）; 3.门视窗：双层中空钢化玻璃 ; 4.压制与门齐平门板芯材： 纸蜂窝（防火等级B2）; 5.配件：304不锈钢合页、304不锈钢锁、升降扫地条、密封件、五金配件等; 6.材质：门框采用烤漆钢质，门板采用烤漆钢质（防静电）; 7.锁具：欧标大锁体 分体执手锁 弯型手把; 8.密封：压紧式皮条、门下自动升降密封条，泡泡纸包装; | 樘 | 8.00 | 1370.65 | 10965.20 |  |
| 6 | 010802001001 | 不锈钢地弹门 | 1.边框材质:1.0厚304#拉丝不锈钢; 2.玻璃:10mm厚钢化玻璃; 3.规格:1500*2100; 4.10mm钢化玻璃；50*50边框; 5.透明玻璃胶; | 樘 | 2.00 | 1828.29 | 3656.58 |  |
| 7 | 010802004001 | 钢制防盗门 | 成品钢制防盗门，规格1000*2100，门扇厚度：≥100mm,表面颜色：自选，材料：51D镀锌板压型，铰链：镀铜大铰链，门面厚度：0.8mm | 樘 | 4.00 | 1278.92 | 5115.68 |  |
| 8 | 010802004002 | 钢制防盗门 | 成品钢制防盗门，规格1500*2100,门扇厚度：≥100mm,表面颜色：自选，材料：51D镀锌板压型，铰链：镀铜大铰链，门面厚度：0.8mm | 樘 | 1.00 | 1918.38 | 1918.38 |  |
| 9 | 010808004001 | 钢制伸缩门套 | 1.面层：钢制门套; 2.成品门安装对门洞校垂直水平做检查，确保能正常安 3.门套安装必须牢固可靠，安装好检查无损坏； | m2 | 3.888 | 399.39 | 1552.83 |  |
| 10 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:PVC复合材质卷材; | m2 | 110.00 | 88.18 | 9699.80 |  |
| 11 | 031207006001 | 2mm隔音毡隔音 | 1.2mm隔音毡隔音; | m2 | 38.00 | 31.25 | 1187.50 |  |
| 12 | 030502002002 | 抗震橡胶垫 | 1.名称:20mm厚橡胶减震垫2000*150mm; | 个 | 6.00 | 235.30 | 1411.80 |  |
| 二 |  | 实验室走廊装修设备安装 |  |  |  |  | 288947.40 |  |
| 13 | 010807001004 | 中空玻璃窗 | 1.窗代号及规格:断桥铝合金窗 2.框、扇材质、规格:68系列 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃6+12A+6 | m2 | 195.00 | 589.75 | 115001.25 |  |
| 14 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:600*600轻钢龙骨; 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板; | m2 | 220.00 | 141.65 | 31163.00 |  |
| 15 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数: 刮仿瓷涂料 二遍; | m2 | 540.00 | 22.15 | 11961.00 |  |
| 16 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍; | m2 | 540.00 | 19.09 | 10308.60 |  |
| 17 | 011501006001 | 资料柜 | 铝木结构，上柜2块层板，下柜2块层板，900*450*2000mm. | 个 | 2.00 | 1320.51 | 2641.02 |  |
| 18 | 011210001001 | 装备式实验台 | 1.实验台; | m | 110.00 | 790.40 | 86944.00 |  |
| 19 | 011501018001 | 货架 | 规格：1500*500*2000 1、立柱是由等边角钢双边冲孔制成，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接层板之用； 2、货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 3、立柱与钢层板通过速扣卡销和三角型固定片连接与固定组成的货架。 4、货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品表面光洁、美观；层板可上下任意调节，拆装方便。 | 个 | 6.00 | 1063.48 | 6380.88 |  |
| 20 | 011501018002 | 高柜 | 规格：900*450*1800mm 框架部分：35*35*1.2mm厚铝型材框架，特殊研制的连接件进行连接，表面经环氧粉沫喷涂处理，柜体间转角外由模具开发专用ABS连插件连接。 柜体：采用15 mmE1级中纤板（符合绿色环保要求，吸水率、内结合强度、握螺钉力、静曲强度等均达到GB/T11718-2009标准要求）制作，热熔PVC封边作防潮处理，确保产品免受外界因素影响（受潮、变形及受外冲击的能力）。上对开玻璃门，下对开柜门。 层板：采用15mm厚的优质中纤板（同柜体）， 热熔PVC封边作防潮处理。 器皿柜板为PVC板冲孔，耐酸碱。 玻璃门部分：采用5mm厚玻璃。 | 个 | 15.00 | 1168.51 | 17527.65 |  |
| 21 | 011501018003 | 办公桌 | 1400*1400mm，主体为板木结构，铝合金隔断屏风，带活动柜一个，办公桌带5孔插座2个，带休息功能；带办公椅 | 个 | 5.00 | 1404.00 | 7020.00 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 398502.25 |  |

附件10

| 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:娄底职院生物安全实验室升级改造-装饰工程 标段: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 直接费 | 3.59 | 13755.98 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 直接费 | 3.29 | 12606.45 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |
| 注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。 |  |  |  |  |  |

附件11

| E.25：材料暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件12

| 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-装饰工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |

附件13

| 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | H00001 | 人工费 | 元 | 66545.621 | 1.00 | 66545.62 |  |
| 2 | 01291100010~2 | 钢制门套 | m2 | 4.277 | 180.00 | 769.86 |  |
| 3 | 03010300030 | 自攻螺钉 | 个 | 4835.232 | 0.03 | 145.06 |  |
| 4 | 03010500230 | 螺栓带帽带垫 综合 | 套 | 44.00 | 0.53 | 23.32 |  |
| 5 | 03010700012 | 膨胀螺栓 M8×55 | 套 | 763.98 | 0.27 | 206.27 |  |
| 6 | 03030500002 | 木拉手 | 个 | 7.852 | 8.85 | 69.49 |  |
| 7 | 03030500004 | 高档门不锈钢拉手 Φ50×25 | 个 | 3.969 | 159.29 | 632.22 |  |
| 8 | 03030900001 | 折页 40mm | 块 | 19.63 | 1.75 | 34.35 |  |
| 9 | 03031100001 | 地弹簧 | 个 | 3.969 | 280.00 | 1111.32 |  |
| 10 | 03032500005 | 不锈钢上下帮 | m | 3.969 | 72.57 | 288.03 |  |
| 11 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 2.816 | 6.02 | 16.95 |  |
| 12 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 141.596 | 9.25 | 1309.76 |  |
| 13 | 03210100026 | 射钉 | 个 | 336.60 | 0.06 | 20.20 |  |
| 14 | 03210100027 | 射钉 (枪钉) | 盒 | 3.645 | 10.53 | 38.38 |  |
| 15 | 03210100033 | 铁钉 | kg | 1.456 | 6.50 | 9.46 |  |
| 16 | 03210900015 | 铁件 综合 | kg | 88.00 | 9.028 | 794.46 |  |
| 17 | 04090700001 | 双飞粉 | kg | 918.00 | 1.50 | 1377.00 |  |
| 18 | 04090700002 | 熟石膏粉 | kg | 2.255 | 1.21 | 2.73 |  |
| 19 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.064 | 1830.00 | 117.12 |  |
| 20 | 05050100001 | 普通胶合板 3mm | m2 | 1.992 | 9.31 | 18.55 |  |
| 21 | 05050100005 | 普通胶合板 9mm | m2 | 10.435 | 18.27 | 190.65 |  |
| 22 | 05050100012 | 红榉木夹板 | m2 | 21.102 | 28.89 | 609.64 |  |
| 23 | 05090100001 | 细木工板 | m2 | 4.082 | 38.80 | 158.38 |  |
| 24 | 05090100002 | 细木工板 18mm | m2 | 5.667 | 38.80 | 219.88 |  |
| 25 | 06010100002~4 | 5mm钢化玻璃 | m2 | 40.92 | 52.00 | 2127.84 |  |
| 26 | 06010200001 | 磨砂玻璃 5mm | m2 | 1.159 | 51.11 | 59.24 |  |
| 27 | 06050100003~2 | 平面型钢化玻璃 10mm | m2 | 6.489 | 147.00 | 953.88 |  |
| 28 | 09010300001 | 纸面石膏板 9mm 7kg/m2 | m2 | 147.00 | 11.06 | 1625.82 |  |
| 29 | 09030100003 | 榉木皮 | m2 | 1.24 | 8.32 | 10.32 |  |
| 30 | 09050200002 | 铝扣板 600×600 | m2 | 224.40 | 55.00 | 12342.00 |  |
| 31 | 09390100003~1 | 机制玻镁彩钢板 | m2 | 357.00 | 88.00 | 31416.00 |  |
| 32 | 10010300001 | 轻钢竖龙骨（QC） 75×50 | m | 133.00 | 8.20 | 1090.60 |  |
| 33 | 10011300003 | 轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600 | m2 | 223.30 | 23.00 | 5135.90 |  |
| 34 | 10011700004 | 轻钢天地龙骨 75×40 | m | 77.00 | 6.50 | 500.50 |  |
| 35 | 10170100004 | 吊筋 | kg | 60.50 | 5.50 | 332.75 |  |
| 36 | 11090100004 | 铝合金固定窗 不含玻璃 | m2 | 22.00 | 220.00 | 4840.00 |  |
| 37 | 11090100006~1 | 铝合金中空玻璃窗 成品 含玻璃 | m2 | 195.00 | 480.00 | 93600.00 |  |
| 38 | 11230900001~1 | 成品钢制防盗门 | m2 | 11.55 | 508.00 | 5867.40 |  |
| 39 | 11230900001~2 | 成品钢制门带可视窗【含5mm双层中空钢化玻璃 】 | m2 | 24.36 | 550.00 | 13398.00 |  |
| 40 | 12010100015 | 榉木内角线 10×10 | m | 18.532 | 2.00 | 37.06 |  |
| 41 | 12010500002 | 榉木封边 25×5 | m | 40.148 | 3.06 | 122.85 |  |
| 42 | 12070100002 | 半圆内角线 | m | 12.028 | 6.03 | 72.53 |  |
| 43 | 13030300005 | 白乳胶漆 | kg | 127.548 | 21.00 | 2678.51 |  |
| 44 | 13330400001~1 | PVC复合材质卷材 | m2 | 121.00 | 45.00 | 5445.00 |  |
| 45 | 14410000002 | 117胶 | kg | 378.00 | 0.95 | 359.10 |  |
| 46 | 14410000004 | 玻璃胶 350g | 支 | 162.229 | 10.71 | 1737.47 |  |
| 47 | 14410000027 | 塑料粘结剂 | kg | 49.50 | 14.10 | 697.95 |  |
| 48 | 15070700001~1 | 隔音毡 | m2 | 39.90 | 22.92 | 914.51 |  |
| 49 | 15070700001~3 | 岩棉吸音棉 | m2 | 73.50 | 16.67 | 1225.25 |  |
| 50 | 21310900002~1 | 货架 | 个 | 6.06 | 1000.00 | 6060.00 |  |
| 51 | 21310900002~2 | 高柜 | 个 | 15.15 | 1100.00 | 16665.00 |  |
| 52 | 34020500002 | 密封油膏 | kg | 81.948 | 1.42 | 116.37 |  |
| 53 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 6867.761 | 1.00 | 6867.76 |  |
| 54 | BC000001 | 办公桌 | 个 | 5.00 | 1350.00 | 6750.00 |  |
| 55 | BC000002 | 装备式实验台 | m | 110.00 | 760.00 | 83600.00 |  |  |
| 56 | WJJ370901~1 | 20mm厚橡胶减震垫2000*150mm | 个 | 6.00 | 120.00 | 720.00 |  |  |
| 57 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小型 | 台班 | 0.87 | 26.211 | 22.80 |  |  |
| 58 | J7-118 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 500 小型 | 台班 | 14.98 | 49.606 | 743.10 |  |  |
| 59 | J7-124 | 电锤 520W 小型 | 台班 | 30.012 | 7.884 | 236.61 |  |  |
| 60 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 0.469 | 88.228 | 41.38 |  |  |
| 61 | J10-4 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型 | 台班 | 0.72 | 30.802 | 22.18 |  |  |
| 62 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 33.60 | 0.92 | 30.91 |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  | 383175.30 |  |  |
| 注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件14

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-安装工程 标段： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  | 198266.14 |  |
| 1 | 直接费 |  |  | 192073.16 |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  | 34252.86 |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  | 154132.64 |  |
| 1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  | 3687.66 |  |
| 2 | 管理费 |  | 16.08 | 5507.78 |  |
| 3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 4 | 利润 |  | 2 | 685.17 |  |
| 二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  | 4256.31 |  |
| 1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 管理费 |  | 16.08 |  |  |
| 1.3 | 利润 |  | 2 |  |  |
| 2 | 总价措施项目费 | （按总价措施项目计价表计算） |  | 317.23 |  |
| 3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 11.5 | 3939.08 |  |
| 3.1 | 其中安全生产费 | （按绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 10 | 3425.29 |  |
| 三 | 其他项目费 | （按附件17其他项目计价汇总表计算） |  | 99475.22 |  |
| 四 | 税前造价 | 一+二+三 |  | 301997.67 |  |
| 五 | 销项税额 | 四 | 9 | 27179.79 |  |
| 单位工程建安造价 |  | 四+五 |  | 329177.46 |  |

附件15

| 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 一 |  | 实验室装修设备安装 |  |  |  |  | 158604.78 | 65000.00 |
| 1 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 刷脸、指纹、密码 门禁系统：采用IC卡、指纹及密码的形式进行开关门管理; | 套 | 2.00 | 1371.51 | 2743.02 |  |
| 2 | 030507006001 | 出入口控制设备【双门互锁】 | 门磁检测和不检测设定，锁的常开、常闭、互锁三种模式设定门与门之间的互锁逻辑可以随意设定； | 台 | 3.00 | 1009.60 | 3028.80 |  |
| 3 | 030507006002 | 出入口控制设备【三门互锁】 | 门磁检测和不检测设定，锁的常开、常闭、互锁三种模式设定门与门之间的互锁逻辑可以随意设定； | 台 | 1.00 | 1505.92 | 1505.92 |  |
| 4 | 030701010002 | 中效送风机组 | 机组：送风量：≥2200m3/h,全压：≥550Pa ,电机功率：≥3KW ,初效过滤器,中效过滤器； (带送风、回风、新风口手动调节阀) 室内机组顶面吊装； | 台 | 1.00 | 7500.00 | 7500.00 |  |

| 5 | 030701003001 | 直膨组合式全新风净化空调机组 | 全压：≥650Pa 制冷量：≥30Kw 制热量：≥34Kw 电辅热量：34kw 电机功率：2.2KW 初效过滤器：板式无纺布材质 G4 ， 中效过滤器：袋式、无纺布材质 F8，功能段：新风段、初效过滤段、表冷段 中间段、风机出风段、中效过滤段、 均流段 机组有效减震处理 三相，380V，50HZ 室外主机：制冷量：≥30Kw 制热量：≥34Kw 三相，380V，50HZ 1、采用铝质型材框架结构，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体；提供箱体国家认证的单位出具检测报告。 2、机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象，提供加盖厂家公章的防冷桥措施说明。 | 套 | 1.00 | 67017.92 | 67017.92 | 65000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 030701014001 | 箱式排风箱 | 风量：≥1500CMH，带中效过滤、活性炭吸附箱；全压：≥450Pa 电机功率：≥1.1KW | 台 | 3.00 | 4129.30 | 12387.90 |  |
| 7 | 030702002002 | 净化通风管道 | 洁净风管道制作安装 1.材质:镀锌薄钢板δ≥0.6mm 2.形状:矩形 3.周长:周长C<2000 4.连接方式：角铁连接 5.含支架安装及防锈处理 B1级保温，δ≥20mm | m2 | 160.00 | 221.02 | 35363.20 |  |
| 8 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:多联机铜管; 2.规格、压力等级:φ12.7; | m | 18.00 | 21.05 | 378.90 |  |
| 9 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:多联机铜管; 2.规格、压力等级:φ19.05; | m | 18.00 | 34.46 | 620.28 |  |
| 10 | 031001008001 | 多联机铜管保温 | 1.管道材质、规格:13mm以下,保温套管厚度20mm; | m3 | 0.015372 | 2515.61 | 38.67 |  |
| 11 | 031001008002 | 多联机铜管保温 | 1.管道材质、规格:13~23mm以下保温套管厚度20mm; | m3 | 0.2616 | 2415.18 | 631.81 |  |
| 12 | 030404017001 | 配电箱 | 洁净空调控制箱（规格不小于500*400*150mm，功率不小于15kW），定制包括钢制喷涂电箱：空开，交流接触器，保护装置等，其它接线端子等安装辅材； 线管进电箱带杯梳，套黄腊管； | 台 | 1.00 | 1345.30 | 1345.30 |  |
| 13 | 030404017002 | 配电箱 | 排风控制箱：空开，交流接触器，保护装置等 | 台 | 3.00 | 804.64 | 2413.92 |  |
| 14 | 031006014001 | 专用水电辅助设备 | （一）实验室水龙头技术参数要求： A、实验室水龙头为保证其使用寿命和实验用水的目的，在龙头进水口装配塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，并降低陶瓷阀芯磨损的机率。辅以底部安全紧固结构，避免因台面吸水膨胀而引起龙头断裂；搭配肘动把手防止造成二次污染。 投标人投标时须提供以下证书原件，和加盖生产厂家公章的复印件： 1)实验室化验水龙头提供瑞士SGS测试报告； 2)质量监督检验技术研究院提供的中国节水产品CQC认证试验报告； 3)实验室化验水龙头符合CE-EN 13792:2002认证准标的CE认证报告； 4提供国家权威机构出具的检测报告，检测项目必须包括以下各项：螺纹、装配、抗水压机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂层附着强度；表面耐腐蚀性能；开关在2*105个循环寿命试验。实验室水龙头提供国家认可的第三方检测机构出具的主材铜含量测试报告； （二）、PP水槽技术参数要求： A、作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽自带溢水功能（可选自带溢水功能或不带溢水功能），可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。 耐化学性：依照QB2658-2004 卫生设备用台盆标准检测，要求：经试剂10%醋酸，10%NaOH，15%次氯酸钠，饱和NaCl溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面无永久腐蚀或变形。并提供相关的加盖生产厂家公章的检测报告复印件。 （三）紧急冲淋洗眼器技术参数要求： 1、复合式紧急喷淋洗眼器的性能、材质要求： 主体材质：不锈钢 304。 厚度：不低于3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场。 提供包含:管螺纹精度，螺纹表面，抗压强度，外观，启动开关灵活，水柱喷射高度，水流量，耐压性，密封性，共计9项检测项目的检测报告。 （四）、台式洗眼器技术参数要求： A、实验室台式洗眼器，作为实验室重要的配件，用于在紧急情况下冲洗眼睛和面部，防止大量实验试剂进入眼睛造成伤害。 提供包含1）.管螺纹精度，2）.螺纹表面，3）.抗压强度，4）.外观，5）.启动开关灵活，6）.水柱喷射高度，7）.水流量，8）.耐压性，9）.密封性，共计9项检测项目的检测报告。 （五）、滴水架技术参数要求： A、实验室滴水架，用于悬挂清洗后的试管和小型烧杯，底部设有排集水盘收集试管流出的液体，通过排水孔流出。主体与集水盘一体成型，耐腐蚀性能佳。滴水棒可拆卸，并具有锁扣功能，与主板连接后即使与主板存在一定的公差，亦可保证固定。可避免产品悬挂时因为滴水棒出现松动而导致实验器皿（试管等）掉落及破碎。 经测试，干架应能承受不小于19.6N挂重测试，试验后无明显变形、脱离和断裂等影响使用的后果。面板应能承受不小于100N拉力测试试验，试验后定位孔不应失效和开裂。并提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 套 | 20.00 | 562.07 | 11241.40 |  |
| 15 | 031006013001 | 手消器 | 感应式设计，避免交叉感染 完全雾化效果，降低成本 完美感应技术，避免误启动 可更换喷嘴设计，迅速解决喷嘴堵塞问题 满液欠液警示，延长产品寿命 | 个 | 2.00 | 373.72 | 747.44 |  |
| 16 | 010807001005 | 双门互锁传递窗 | 304不锈钢材质，配紫外杀菌灯，配机械互锁，L600*W600*H600 工作区与准备间隔断上设置传递窗，外型尺寸：600*600*600mm，电源AC200，50Hz；功耗0-0.06；，工作区为不锈钢材质，机械连锁，内置20W紫外线消毒灯一只。 | 樘 | 3.00 | 1800.00 | 5400.00 |  |
| 17 | 031004004001 | 不锈钢洗手池（带感应水龙头） | 700*600*850不锈钢材质；带感觉水龙头 | 组 | 3.00 | 1338.09 | 4014.27 |  |
| 18 | 031004019001 | 不锈钢拖把池 | 不锈钢材质（带水龙头） | 套 | 3.00 | 742.01 | 2226.03 |  |
| 二 |  | 实验室走廊装修设备安装 |  |  |  |  | 39661.36 | 11500.00 |
| 19 | 030108001002 | 离心式通风机 | 风机功率：4kw （1）离心风机外壳及叶轮采用玻璃钢一体成型，外壳材质：FRP耐酸碱树脂制作（玻璃钢），叶轮材质：FRP耐酸碱树脂制作（玻璃钢）； （2）玻璃钢离心风机噪声及特性曲线比A声级≦于16dB；离心风机能源效率按照GB19761的规定效率≥83%，效率等级为一级； | 台 | 1.00 | 12465.26 | 12465.26 | 11500.00 |
| 20 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 白色阻燃型硬聚氯乙烯（PVC）板制作 | m2 | 24.7275 | 510.58 | 12625.37 |  |
| 21 | 031008014001 | 废气处理 | 处理风量：3000m3/h 1）箱体式活性炭吸附处理净化器： 特点：活性炭吸附装置采用活性炭作为吸附剂，吸附表面积可大（700-1500m2/g），孔径分布广（2～20nm），吸附容量大，吸附速度快，因此对有机废气（烃类、卤烃、酮类、酯类、乙醚类、醇类、重合用单分子物体等有机物质）的净化率高，废气净化处理后均能达到国家规定的排放要求。 材 质：PP整体外壳； 吸附介质：蜂窝煤或椰壳活性吸附剂 | 个 | 1.00 | 1378.89 | 1378.89 |  |
| 22 | 030608001001 | 全钢通风柜 | 结构特征：1.2mm一级冷轧钢板，经过磷化处理，再经粉体喷涂，涂层厚度为90微米，最后经高温烘烤制作而成。 台面采用12.7±0.3mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4±0.6mm，板材表面采用双面理化膜工艺，节能环保 | 台 | 2.00 | 6595.92 | 13191.84 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 198266.14 | 76500.00 |

附件16

| 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:娄底职院生物安全实验室升级改造-安装工程 标段: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 人工费 | 11.5 | 3939.08 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 人工费 | 10 | 3425.29 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |
| 注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。 |  |  |  |  |  |

附件17

| 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  | 97450.00 |  |  |  |
| 1 | 电气部分 | 微生物室、PCR实验室：包含LED照明，86型5孔插座，2个配电箱每个电箱不少于10个回路，100*100mm桥架不少于等； | 19800.00 |  |  |  |
| 2 | 弱电部分 | 微生物室、PCR实验室：包含网络信息点不少于4个、监控点不少于2个、门禁2套安防系统； | 7700.00 |  |  |  |
| 3 | 给排水部分 | 微生物室、PCR实验室：给排水，给水PPR管，排水PE管，地面开孔，对接原有管道； | 4950.00 |  |  |  |
| 4 | 教室给排水，电气改造 | 包含强电（照明，插座改造）及给排水改造,每间教室约70平方 | 60000.00 |  |  |  |
| 5 | 高效送风口 |  | 5000.00 |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 97450.00 |  |  |  |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |

附件18

| 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | H00001 | 人工费 | 元 | 34252.93 | 1.00 | 34252.93 |  |
| 2 | 01090100014 | 圆钢 Φ10-14 | kg | 40.48 | 5.55 | 224.66 |  |
| 3 | 01210100009 | 热轧等边角钢 60×6 | kg | 1005.12 | 6.086 | 6117.16 |  |
| 4 | 01290100015 | 热轧薄钢板 δ1.6mm-1.9mm | kg | 0.30 | 6.392 | 1.92 |  |
| 5 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 0.48 | 4.10 | 1.97 |  |
| 6 | 01350100003 | 紫铜板 δ0.08mm-0.2mm | kg | 0.10 | 51.00 | 5.10 |  |
| 7 | 02010100001 | 橡胶板 | kg | 1.32 | 8.85 | 11.68 |  |
| 8 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 4.80 | 3.60 | 17.28 |  |
| 9 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm | kg | 0.60 | 8.85 | 5.31 |  |
| 10 | 02090100004 | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 12.00 | 13.27 | 159.24 |  |
| 11 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 21.71 | 0.44 | 9.55 |  |
| 12 | 02130700001 | 塑料打包带 | kg | 3.20 | 13.27 | 42.46 |  |
| 13 | 02270100002 | 棉纱 | kg | 0.60 | 12.50 | 7.50 |  |
| 14 | 02270300002 | 白布 宽900mm | m2 | 16.194 | 4.14 | 67.04 |  |
| 15 | 02290100001 | 白绸 | m2 | 16.00 | 12.88 | 206.08 |  |
| 16 | 03010100007 | 镀锌铆钉 Φ4 | kg | 5.28 | 9.56 | 50.48 |  |
| 17 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 8.40 | 0.54 | 4.54 |  |
| 18 | 03010500171 | 六角螺栓带帽带垫 M8×30-50 | 套 | 688.00 | 0.25 | 172.00 |  |
| 19 | 03010500173 | 六角螺栓带帽带垫 M8×75 | 套 | 284.366 | 0.49 | 139.34 |  |
| 20 | 03010500187 | 六角螺栓带帽带垫 M10-14×100 | 套 | 8.00 | 0.49 | 3.92 |  |
| 21 | 03010700005 | 膨胀螺栓 M6×22 | 套 | 16.32 | 0.17 | 2.77 |  |
| 22 | 03010700007 | 膨胀螺栓 M6-12×50-120 | 套 | 40.17 | 0.58 | 23.30 |  |
| 23 | 03010700011 | 膨胀螺栓 M8×35 | 套 | 16.32 | 0.23 | 3.75 |  |
| 24 | 03071100001 | 存水弯 DN50 | 个 | 3.03 | 4.43 | 13.42 |  |
| 25 | 03071500001 | 排水栓带链堵 | 套 | 3.03 | 26.55 | 80.45 |  |
| 26 | 03071900001 | 角阀（带铜活） | 个 | 3.03 | 31.58 | 95.69 |  |
| 27 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 18.064 | 8.69 | 156.98 |  |
| 28 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1.84 | 0.83 | 1.53 |  |
| 29 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 6.82 | 6.02 | 41.06 |  |
| 30 | 03130100034 | 硬聚氯乙烯焊条 Φ4 | kg | 12.388 | 16.81 | 208.24 |  |
| 31 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.22 | 22.12 | 4.87 |  |
| 32 | 03130200030 | 银铜焊丝 | kg | 0.079 | 75.52 | 5.97 |  |
| 33 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8-16 | 个 | 0.429 | 7.70 | 3.30 |  |
| 34 | 03130600022 | 冲击钻头 Φ12 | 个 | 0.16 | 7.70 | 1.23 |  |
| 35 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 1.30 | 0.58 | 0.75 |  |
| 36 | 03210900002 | 垫铁 综合 | kg | 29.78 | 6.89 | 205.18 |  |
| 37 | 03210900013 | 平垫铁 综合 | kg | 1.10 | 6.40 | 7.04 |  |
| 38 | 03210900021 | 斜垫铁 综合 | kg | 2.80 | 7.37 | 20.64 |  |
| 39 | 03211300012 | 打包铁卡子 | 十个 | 9.60 | 2.66 | 25.54 |  |
| 40 | 05030400005 | 木枋 | m3 | 0.005 | 1780.00 | 8.90 |  |
| 41 | 05030400006 | 木枋 80mm×80mm-100mm×100mm | m3 | 0.01 | 1780.00 | 17.80 |  |
| 42 | 09090100009 | 硬聚氯乙烯板 δ4mm | m2 | 1.409 | 33.87 | 47.72 |  |
| 43 | 09090100010 | 硬聚氯乙烯板 δ6mm | m2 | 1.508 | 50.80 | 76.61 |  |
| 44 | 09090100011 | 硬聚氯乙烯板 δ8mm | m2 | 0.865 | 67.74 | 58.60 |  |
| 45 | 13010300001 | 清油 | kg | 0.02 | 30.87 | 0.62 |  |
| 46 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.04 | 15.00 | 0.60 |  |
| 47 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 15.68 | 10.00 | 156.80 |  |
| 48 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.08 | 10.00 | 0.80 |  |
| 49 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 | kg | 22.064 | 15.70 | 346.40 |  |
| 50 | 13050300007 | 红丹粉 | kg | 0.02 | 16.04 | 0.32 |  |
| 51 | 13070700003 | 白铅油 厚漆 | kg | 1.20 | 13.63 | 16.36 |  |
| 52 | 14030100003 | 汽油 92#-98# | kg | 0.60 | 10.02 | 6.01 |  |
| 53 | 14030300001 | 机油 | kg | 1.21 | 9.92 | 12.00 |  |
| 54 | 14030300002 | 冷冻机油 | kg | 0.004 | 12.65 | 0.05 |  |
| 55 | 14030700001 | 煤油 | kg | 4.01 | 5.85 | 23.46 |  |
| 56 | 14090100003 | 黄油钙基脂 | kg | 0.20 | 8.32 | 1.66 |  |
| 57 | 14350600001 | 清洗剂 | kg | 117.12 | 9.60 | 1124.35 |  |
| 58 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 0.81 | 17.15 | 13.89 |  |
| 59 | 14390700002 | 乙炔气 | m3 | 0.127 | 104.50 | 13.27 |  |
| 60 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 2.761 | 5.87 | 16.21 |  |
| 61 | 14391900001 | 氮气 | m3 | 0.728 | 2.46 | 1.79 |  |
| 62 | 14410000033 | 防水密封胶 | 支 | 0.90 | 7.05 | 6.35 |  |
| 63 | 14410000041 | 密封胶 KS型 | kg | 32.00 | 11.33 | 362.56 |  |
| 64 | 14430100003 | 401胶 | kg | 3.52 | 14.87 | 52.34 |  |
| 65 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.40 | 6.60 | 2.64 |  |
| 66 | 15011100001 | 油浸石棉绳 | kg | 0.20 | 13.12 | 2.62 |  |
| 67 | 17190300003 | 金属软管 DN15（L＝500mm） | 根 | 3.03 | 2.33 | 7.06 |  |
| 68 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 0.54 | 0.20 | 0.11 |  |
| 69 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 6.06 | 5.20 | 31.51 |  |
| 70 | 18150100005 | 排水连接件 DN50 | 个 | 3.15 | 11.28 | 35.53 |  |
| 71 | 18250100020 | 管卡 | 个 | 36.00 | 2.00 | 72.00 |  |
| 72 | 27060300003 | 接地线 BVR-6mm2 | m | 2.00 | 3.32 | 6.64 |  |
| 73 | 28010300009 | 硬铜绞线 TJ-6mm2 | kg | 0.42 | 61.20 | 25.70 |  |
| 74 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.16 | 64.87 | 10.38 |  |
| 75 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 6.12 | 1.07 | 6.55 |  |
| 76 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.04 | 1.32 | 2.69 |  |
| 77 | 29250700001 | 位号牌 | 个 | 2.00 | 2.43 | 4.86 |  |
| 78 | 34110100002 | 水 | t | 0.15 | 4.10 | 0.62 |  |
| 79 | 34110200001 | 电 | kW¡¤h | 3.28 | 0.75 | 2.46 |  |
| 80 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 113.622 | 1.00 | 113.62 |  |
| 81 | BC000003 | 双门互锁传递窗 | 樘 | 3.00 | 1800.00 | 5400.00 |  |
| 82 | BC000005 | 中效送风机组 | 台 | 1.00 | 7500.00 | 7500.00 |  |
| 83 | WJJ012930~1 | 镀锌薄钢板 δ0.6mm | m2 | 183.84 | 35.76 | 6574.12 |  |
| 84 | WJJ030702~1 | 陶瓷片密封龙头 DN15 | 个 | 3.03 | 35.00 | 106.05 |  |
| 85 | WJJ030739~1 | 不锈钢洗手池（带感应水龙头） | 套 | 3.03 | 1200.00 | 3636.00 |  |
| 86 | WJJ090901~2 | 硬聚氯乙烯板 δ5mm | m2 | 28.684 | 15.00 | 430.26 |  |
| 87 | WJJ144103~1 | 胶粘剂 | kg | 2.07 | 16.20 | 33.53 |  |
| 88 | WJJ144301~1 | 胶粘带 | m | 14.406 | 0.60 | 8.64 |  |
| 89 | WJJ171505~7 | 铜管 φ19.05 | m | 18.45 | 24.46 | 451.29 |  |
| 90 | WJJ171505~9 | 铜管 φ12.7 | m | 18.45 | 13.17 | 242.99 |  |
| 91 | WJJ173111 | 橡塑、PEF保温管 | m3 | 0.269 | 1200.00 | 322.80 |  |
| 92 | WJJ173111~1 | 橡塑、PEF保温管 | m3 | 0.016 | 1200.00 | 19.20 |  |
| 93 | WJJ210902 | 洗脸盆 | 个 | 3.03 |  |  |  |
| 94 | WJJ210903 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 3.03 |  |  |  |
| 95 | WJJ210904 | 洗脸盆托架 | 副 | 3.03 |  |  |  |
| 96 | WJJ211301~1 | 不锈钢拖把池 | 个 | 3.03 | 600.00 | 1818.00 |  |
| 97 | WJJ214302~1 | 手消器 | 台 | 2.00 | 220.00 | 440.00 |  |
| 98 | ZC1311301~1 | 专用水电辅助设备 | 台 | 20.00 | 400.00 | 8000.00 |  |
| 99 | ZC2193860~1 | 双门互锁 | 台 | 3.00 | 720.00 | 2160.00 |  |
| 100 | ZC2683916~1 | 箱式排风箱 | 台 | 3.00 | 3800.00 | 11400.00 |  |
| 101 | ZC2874291~1 | 离心风机 | 台 | 1.00 | 11500.00 | 11500.00 |  |
| 102 | ZC3580519~1 | 排风控制箱 | 台 | 3.00 | 680.00 | 2040.00 |  |
| 103 | ZC4458031~1 | 箱体式活性炭吸附处理净化器 | 台 | 1.00 | 430.00 | 430.00 |  |
| 104 | ZC5501026~1 | 分析柜安装 | 台 | 2.00 | 5600.00 | 11200.00 |  |
| 105 | ZC7037331~1 | 洁净空调控制箱 | 台 | 1.00 | 1180.00 | 1180.00 |  |
| 106 | ZC7685301~1 | 门禁系统 | 台 | 2.00 | 1200.00 | 2400.00 |  |
| 107 | ZC8779054~1 | 三门互锁 | 台 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 108 | ZC9480849~1 | 直膨组合式全新风净化空调机组 | 台 | 1.00 | 65000.00 | 65000.00 |  |
| 109 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型 | 台班 | 0.157 | 964.18 | 151.38 |  |
| 110 | J3-22 | 汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型 | 台班 | 0.149 | 1306.19 | 194.62 |  |
| 111 | J3-24 | 汽车式起重机 提升质量(t) 25 大型 | 台班 | 0.14 | 1554.95 | 217.69 |  |
| 112 | J3-40 | 叉式起重机 提升质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.056 | 746.99 | 41.83 |  |
| 113 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.903 | 481.47 | 434.77 |  |
| 114 | J4-10 | 载重汽车 装载质量(t) 20 大型 | 台班 | 0.17 | 1085.82 | 184.59 |  |
| 115 | J5-8 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 10 小型 | 台班 | 0.167 | 202.39 | 33.80 |  |
| 116 | J7-31 | 台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型 | 台班 | 8.672 | 5.54 | 48.04 |  |
| 117 | J7-41 | 剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000 中型 | 台班 | 0.64 | 225.13 | 144.08 |  |
| 118 | J7-60 | 折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000 小型 | 台班 | 0.64 | 42.95 | 27.49 |  |
| 119 | J7-62 | 咬口机 板厚(mm) 1.5 小型 | 台班 | 0.64 | 17.83 | 11.41 |  |
| 120 | J7-64 | 坡口机 功率(kW) 2.8 小型 | 台班 | 1.039 | 33.33 | 34.63 |  |
| 121 | J7-70 | 弓锯床 锯料直径(mm) 250 小型 | 台班 | 0.47 | 31.10 | 14.62 |  |
| 122 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 | 台班 | 1.312 | 65.46 | 85.88 |  |
| 123 | J10-5 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.6 中型 | 台班 | 16.592 | 41.24 | 684.25 |  |
| 124 | J12-10 | 箱式加热炉 功率(kW) 45 小型 | 台班 | 5.638 | 130.87 | 737.85 |  |
| 125 | JX002 | 电焊机（综合） | 台班 | 0.48 | 75.63 | 36.30 |  |
| 126 | JX003 | 吊装机械（综合） | 台班 | 0.96 | 614.70 | 590.11 |  |
| 127 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班 | 1.90 | 4.08 | 7.75 |  |
| 128 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 | 台班 | 0.536 | 6.33 | 3.39 |  |
| 129 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程∶0.001Ω-299.9kΩ | 台班 | 0.10 | 53.45 | 5.35 |  |
| 130 | Y41-2 | 铭牌打印机 打印量程∶54mm(长)×496mm(宽) | 台班 | 0.024 | 31.04 | 0.74 |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  | 192075.80 |  |
| 注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件19

| E.材料暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：娄底职院生物安全实验室升级改造-安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 离心风机 | 台 | 1.00 |  | 11500.00 | 11500.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 直膨组合式全新风净化空调机组 | 台 | 1.00 |  | 65000.00 | 65000.00 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 76500.00 |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |