附件2

| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格工艺、材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓钢管--不锈钢管DN150 | 正康、金时通 |  | 实际壁厚不低于2.3mm |
| 2 | 消火栓钢管--镀锌钢管DN100 | 衡水华岐、友发 |  | 国标 |
| 3 | 塑料管-PE管DE160 | 联塑、台亚 |  | 1.6Mpa |
| 4 | 室外消火栓 | 金鼎、沪杭 |  |  |
| 5 | 水泵接合器dn100 | 光晋、胜利 |  | 1.0Mpa |
| 6 | 螺纹法兰阀门-软密封闸阀DN100 | 光晋、胜利 |  | 1.0Mpa |
| 7 | 螺纹法兰阀门-止回阀DN100 | 光晋、胜利 |  | 1.0Mpa |
| 8 | DN100伸缩节 | 松江、昱泉 |  | 1.6Mpa |

综合校区14/15栋等消防管改造项目主要材料清单