动物剖检与技能训练实训室建设项目报价清单
设备部分报价表
	序号
	产品名称
	参数
	规格
	数量
	单位
	单价
	金额
	品牌

	1 
	1.5P空调
	能效等级：新1级，APF值5.27，制冷/制热。
	885*293*196mm
	2
	台
	
	
	

	2 
	路由器
	网络标准：wifi6，无线传输速率：3000Mbps，支持APP控制，Mesh无线，2.4G&5G无线网络支持频率。
	178*178*38mm
	1
	台
	
	
	

	3 
	智慧黑板
	4K高清触摸一体机内置1600W摄像头配希沃原装OPS(I5 12代/8G/256G)windows/安卓双系统(带无线WIFI+电子白板+智能无线投屏功能)。
	86寸
	1 
	套
	
	
	

	4
	音箱
	壁挂无线蓝牙音箱，音频路由器+2个壁挂音箱，耳麦。
	6.5寸
	1
	套
	
	
	

	5
	医用单槽洗手池
	1.0厚304不锈钢洗手池。
	50cm*42cm*88cm
	1 
	个
	
	
	

	6
	解剖台
	304不锈钢电动交叉V型手术台；1.4米*0.65米，可抽拉水槽，恒温控制器，电控升降。
	1400*650*（450-1050）mm
	6 
	台
	
	
	

	7 
	办公电脑桌
	中密度纤维板，表面贴木皮，厚度为0.2-0.5mm。采用水性漆饰面油漆。实木框架，尺寸：长140cm*宽70cm*高76cm。
	140*70*76cm
	1 
	张
	
	
	

	8
	椅子
	尺寸：460*460+920mm;材质：皮革，采用环保超纤皮；海绵：采用高密度阻燃回弹海绵；
内结合架采用阻燃多层实木板，厚度12~15(mm)，甲醛释放限量≤0.013me/m；脚架：采用橡胶木实木。
	46*46+92cm
	1
	张
	
	
	

	9
	木凳
	材质：实木凳
尺寸：45cm*33*25
	45cm*33*25cm
	55
	张
	
	
	

	10 
	洗手池
	0.8厚，304不锈钢洗手池。
	60cm*150cm*80cm
	3 
	台
	
	
	

	11 
	高温烘干箱
	材质：镀锌内箱
80*80*100cm带鼓风
	80*80*100cm
	1
	个
	
	
	

	12
	储物柜
	1.1mm厚，304不锈钢，
1800*900*400mm。
	1800*900*400mm
	1
	个
	
	
	

	13
	3P空调
	能级等效：新1级
APF值：4.43
制冷/制热
	1155*326*248mm
	2
	台
	
	
	

	合计
	
	










附件2：场地改造清单
主要材料清单
	序号
	名称
	规格
	产地
	品牌

	1
	地砖
	
	
	

	2
	乳胶漆
	
	
	

	3
	面砖
	
	
	

	4
	龙骨
	
	
	

	5
	铝扣板
	
	
	

	6
	电线
	
	
	

	7
	配管
	
	
	

	8
	灯具
	
	
	

	9
	医疗专用灯
	
	
	

	10
	金属(塑钢)窗
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	




报  价  函
娄底职业技术学院：
1.根据贵单位农林工程学院动物剖检与技能训练实训室建设项目采购需求要求，我公司针对该工程《工程量清单》中的“综合单价下浮费率”投标报价为      ％（报价不能低于2.0%，保留小数点后一位小数）。
2.我司已详细审核并确认邀请函的全部内容，我司完全认可，承诺确保按相关规定要求完成全部相关工作。
3.中标通知下达后，我司将按规定时间开工并签订合同。


法定代表人或授权委托人（签章）：

公司盖章：
 年      月      日








工程部分报价表
	表E.1.1 工程项目清单汇总表

	工程名称：动物剖检与技能训练实训室基础建设项目  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程项目
	

	1.1
	    动物剖检与技能训练实训室基础建设项目
	

	1.1.1
	    拆除工程
	

	1.1.2
	    装饰、装修工程
	

	1.1.3
	    安装工程
	

	
	
	

	2
	措施项目
	

	2.1
	    其中：安全生产措施项目
	

	3
	其他项目
	

	3.1
	    其中：暂列金额
	

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	

	3.3
	    其中：计日工
	

	3.4
	    其中：总承包服务费
	

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	

	4
	 增值税
	

	
	合  计
	

	注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。












	表E.1.2  单位工程清单汇总表

	工程名称：拆除工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	

	1.1.4
	管理费
	
	3.47
	

	1.1.5
	利润
	
	0.638
	

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	1.81
	

	3
	其他项目费
	
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。










1

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	011605001001
	水磨石地面拆除
	1.楼地面清凿 现浇水磨石地面;
	m2
	6.8
	
	

	1.1
	N1-142
	楼地面清凿 现浇水磨石地面
	
	10m2
	0.68
	
	

	2
	011610002001
	金属门窗拆除
	1.金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢窗;
	m2
	4.72
	
	

	2.1
	N1-130
	金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢窗
	
	10m2
	0.472
	
	

	3
	011604002001
	立面抹灰层拆除
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
	m2
	140.09
	
	

	3.1
	N1-170
	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面
	
	10m2
	14.009
	
	

	4
	011605002001
	立面块料拆除
	1.墙面清凿 各种块料面砖;
	m2
	28.51
	
	

	4.1
	N1-151
	墙面清凿 各种块料面砖
	
	10m2
	2.851
	
	

	5
	010103002001
	余方弃置
	1.垃圾出楼面
2.建筑垃圾外运5KM
3.建筑垃圾弃置费、环卫费等所有费用。
	m3
	4.75
	
	

	5.1
	N1-177
	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾
	
	10m3
	0.475
	
	

	5.2
	A1-79 + A1-80*4换
	自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):5
	
	100m3
	0.0475
	
	

	5.3
	BCZM0002
	建筑垃圾弃置费、环卫费0002
	
	m3
	4.75
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。




	表E.3.1 措施项目清单计价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	
	

	2
	011601008001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	
	

	3
	011601007001
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	
	

	6
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








	表E.4.1 其他项目清单计价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）
金额（元）
	结算（确定）
金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	5000.00
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合    计
	5000.00
	
	
	—




	表E.4.3 专业工程暂估价明细表

	工程名称：拆除工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	专业工程名称
	暂估金额（元）
	确认金额（元）
	调整金额±
(元)
	备注

	
	
	含税价格
	含税价格
	
	

	
	
	C1
	C2
	D=C2-C1
	

	1
	混凝土洗手槽拆除、混凝土瓷砖操作台拆除、黑板拆除、吊顶老旧灯具设备拆除
	3000.00
	
	
	

	2
	排污槽拆除填平
	2000.00
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	本页小计
	5000.00
	
	
	—

	合    计
	5000.00
	
	
	—

	注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。




	表E.5.1  增值税计价表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	
	
	9
	

	合    计
	



	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：拆除工程  标段：
	第1页、共1页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	H00001
	人工费 
	元
	1713.629
	
	
	人工系数:0.95;

	2
	34110100002
	水 
	t
	0.162
	
	
	

	3
	88010500001
	其他材料费 
	元
	0.021
	
	
	

	4
	BC000002
	建筑垃圾弃置费、环卫费0002 
	m3
	4.75
	
	
	

	5
	J4-12
	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型
	台班
	0.098
	
	
	

	6
	J4-33
	洒水车 罐容量(L) 4000 中型
	台班
	0.004
	
	
	

	7
	J5-1
	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型
	台班
	0.38
	
	
	

	
	本页小计
	元
	
	
	
	

	
	合    计
	元
	
	
	
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。




	表E.1.2  单位工程清单汇总表

	工程名称：装饰、装修工程 标段：
	

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	

	1.1.4
	管理费
	
	7.575
	

	1.1.5
	利润
	
	1.391
	

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	3.69
	

	3
	其他项目费
	
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。



	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	010609004001
	不锈钢格栅排水盖
	1.30厚304不锈钢格栅排水盖，宽160mm
	m2
	0.3
	
	

	1.1
	BCZM0001
	不锈钢格栅排水盖0001
	
	m2
	0.3
	
	

	2
	011102003001
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格:800*800灰色防滑地砖;
2. 20mm厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0
	m2
	87.35
	
	

	2.1
	A11-54换
	陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 6400~ 换:800*800灰色防滑地砖
	
	100㎡
	0.8735
	
	

	3
	011201004001
	立面砂浆找平层
	1.水泥砂浆 素水泥浆界面剂;
	m2
	89.48
	
	

	3.1
	A12-23
	水泥砂浆 素水泥浆界面剂
	
	100㎡
	0.8948
	
	

	4
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子遍数:两遍;
2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍;
	m2
	89.48
	
	

	4.1
	A15-116
	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙
	
	100m2
	0.8948
	
	

	4.2
	A15-58
	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍
	
	100m2
	0.8948
	
	

	5
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.面层材料品种、规格:400*800灰色墙面瓷砖;
2.砂浆：20厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0
	m2
	48.2
	
	

	5.1
	A12-112换
	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2400~ 换:400*800灰色墙面瓷砖
	
	100㎡
	0.482
	
	

	6
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格:600*600白色铝扣板吊顶;
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨;
	m2
	87.35
	
	

	6.1
	A13-17
	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面
	
	100㎡
	0.8735
	
	

	6.2
	A13-112
	天棚面层 方形铝扣板 600×600
	
	100㎡
	0.8735
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	


表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	7
	010807001001
	金属(塑钢)窗
	1.窗洞口尺寸:2050*2300mm;
2.框、扇材质及规格:1.8mm铝型材窗框;
3.玻璃品种、厚度:5mm单层普通透明玻璃;
	m2
	4.72
	
	

	7.1
	A14-9换
	铝合金门窗(成品)安装 推拉窗~ 换:铝合金推拉窗 不含玻璃 1.8mm铝型材
	
	100㎡
	0.0472
	
	

	8
	031301002001
	开孔打洞
	1.名称:墙面开孔15*15cm;
	个
	4
	
	

	8.1
	N2-60
	结构开孔（洞）、切割 人工凿墙面洞(结构托换) 240砖墙，300mm×300mm
	
	10个
	0.4
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。





	表E.3.1 措施项目清单计价表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	
	

	2
	011601008001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	
	

	3
	011601007001
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	
	

	6
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。






	表E.5.1  增值税计价表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	
	
	9
	

	合    计
	




	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第1页、共2页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	H00001
	人工费 
	元
	15230.479
	
	
	人工系数:0.95;

	2
	03010500230
	螺栓带帽带垫 综合 
	套
	17.47
	
	
	

	3
	03130100019
	低碳钢焊条 综合 
	kg
	1.118
	
	
	

	4
	03130600011
	合金钢钻头 Φ10 
	个
	2.936
	
	
	

	5
	03130700007
	石料切割锯片 
	片
	0.762
	
	
	

	6
	03210100026
	射钉 
	个
	133.646
	
	
	

	7
	03210900015
	铁件 综合 
	kg
	34.94
	
	
	

	8
	04010100002
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 
	t
	0.148
	
	
	

	9
	04010400001
	白水泥 
	kg
	13.70
	
	
	

	10
	06010100002
	平板玻璃 5mm 
	m2
	4.484
	
	
	

	11
	07010100012~1
	400*800灰色墙面瓷砖 
	m2
	50.128
	
	
	

	12
	07050100004~1
	800*800灰色防滑地砖 
	m2
	90.844
	
	
	

	13
	09050200002
	铝扣板 600×600 
	m2
	89.097
	
	
	

	14
	10011300003
	轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600 
	m2
	88.66
	
	
	

	15
	10170100004
	吊筋 
	kg
	24.021
	
	
	

	16
	11090100005~1
	铝合金推拉窗 不含玻璃 1.8mm铝型材
	m2
	4.72
	
	
	

	17
	13010100003
	成品腻子粉 
	kg
	182.539
	
	
	

	18
	13030300005
	白乳胶漆 
	kg
	21.135
	
	
	

	19
	14410000004
	玻璃胶 350g 
	支
	2.218
	
	
	

	20
	14410000011
	建筑胶 
	kg
	40.833
	
	
	

	21
	34020500002
	密封油膏 
	kg
	1.699
	
	
	

	22
	34110100002
	水 
	t
	2.824
	
	
	

	23
	80010100005
	预拌干混地面砂浆 DS M15.0 
	m3
	1.764
	
	
	

	24
	80010200003
	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 
	m3
	0.983
	
	
	

	
	本页小计
	元
	
	
	
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

	
	
	
	
	
	
	
	

	



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：装饰、装修工程  标段：
	第2页、共2页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	25
	88010500001
	其他材料费 
	元
	524.344
	
	
	

	26
	BC000017
	不锈钢格栅排水盖0001 
	m2
	0.30
	
	
	

	27
	J6-14
	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型
	台班
	0.479
	
	
	

	28
	J7-102
	岩石切割机 功率(kW) 3 小型
	台班
	2.042
	
	
	

	29
	J7-124
	电锤 520W 小型
	台班
	0.587
	
	
	

	30
	J9-2
	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型
	台班
	0.186
	
	
	

	
	本页小计
	元
	
	
	
	

	
	合    计
	元
	
	
	
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。










	表E.1.2  单位工程清单汇总表

	工程名称：安装工程 标段：
	

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	

	1.1.4
	管理费
	
	16.08
	

	1.1.5
	利润
	
	2.00
	

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	5.29
	

	3
	其他项目费
	
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。



	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	030402011001
	成套配电箱
	1.成套配电箱安装 半周长（m） 1.0;
	台
	1
	
	

	1.1
	C4-314换
	成套配电箱安装 半周长（m） 1.0
	
	台
	1
	
	

	2
	030413001001
	普通灯具
	1.60*60cm嵌入式平板灯
	套
	11
	
	

	2.1
	C4-1645换
	方型吸顶灯 矩型罩~ 换:60*60cm嵌入式平板灯
	
	10套
	1.1
	
	

	3
	030405015001
	排气扇
	1.600*600集成吊顶排气扇，~220V,320W
	台
	4
	
	

	3.1
	C4-1981换
	风扇 轴流排气扇~ 换:集成吊顶排气扇
	
	台
	4
	
	

	4
	030413007001
	医疗专用灯
	1.60*60cm紫外线臭氧消毒灯，220V,80W
	套
	5
	
	

	4.1
	C4-1903换
	医院灯具安装 紫外线杀菌灯~ 换:60*60cm紫外线臭氧消毒灯
	
	10套
	0.5
	
	

	5
	030413014001
	五孔插座
	1.单相暗插座15A 5孔;
	套
	24
	
	

	5.1
	C4-1943换
	单相暗插座15A 5孔~ 换:五孔插座
	
	10套
	2.4
	
	

	6
	030413014002
	空调插座
	1.220V16A空调插座
	套
	3
	
	

	6.1
	C4-1926换
	单相明插座 15A 3孔~ 换:空调插座
	
	10套
	0.3
	
	

	7
	030413013002
	照明开关、按钮
	1.扳式暗开关(单控) 三联;
	套
	3
	
	

	7.1
	C4-1909换
	扳式暗开关(单控) 三联~ 换:扳式暗开关(单控) 三联
	
	10套
	0.3
	
	

	8
	030413013003
	照明开关、按钮
	1.扳式暗开关(单控) 单联;
	套
	1
	
	

	8.1
	C4-1907换
	扳式暗开关(单控) 单联~ 换:扳式暗开关(单控) 单联
	
	10套
	0.1
	
	

	9
	030502010001
	信息、网络插座
	1.名称:网络插座;
	个
	2
	
	

	9.1
	C5-121
	光纤信息插座 双口
	
	个
	2
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	10
	030412001001
	配管
	1.名称:PVC穿线管外径20*壁厚1.6;
	m
	205.77
	
	

	10.1
	C4-1322换
	硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径（mm以内） 20~ 换:PVC20
	
	100m
	2.0577
	
	

	11
	030412004001
	配线BV2.5
	1.名称:BV3*2.5;
	m
	299.34
	
	

	11.1
	C4-1423换
	管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 2.5~ 换:BV 2.5
	
	100m单线
	2.9934
	
	

	12
	030412004002
	配线BV4
	1.名称:BV3*4;
	m
	189
	
	

	12.1
	C4-1424换
	管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 4~ 换:BV 4
	
	100m单线
	1.89
	
	

	13
	030412004003
	配线BV6
	1.名称:BV3*6;
	m
	89.28
	
	

	13.1
	C4-1442换
	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面（mm2以内） 6~ 换:BV6
	
	100m单线
	0.8928
	
	

	14
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称:CAT6;
	m
	13.23
	
	

	14.1
	C5-132
	双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内
	
	100m
	0.1323
	
	

	15
	031301001001
	凿(压、切割)槽
	1.配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20;
	m
	21.71
	
	

	15.1
	C4-1618
	配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20
	
	10m
	2.171
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。











	表E.3.1 措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	031401009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	
	

	2
	031401011001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	
	

	3
	031401010001
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
	
	

	4
	031401012001
	临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
	
	

	5
	031401021001
	冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	
	

	6
	031401014001
	既有建(构)筑物、设施保护
	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。




	表E.4.3 专业工程暂估价明细表

	工程名称：安装工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	专业工程名称
	暂估金额（元）
	确认金额（元）
	调整金额±
(元)
	备注

	
	
	含税价格
	含税价格
	
	

	
	
	C1
	C2
	D=C2-C1
	

	1
	进、排水管路改造
	1500.00
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	本页小计
	1500.00
	
	
	—

	合    计
	1500.00
	
	
	—

	注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。






	表E.5.1  增值税计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	
	
	9
	

	合    计
	




	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页、共3页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	H00001
	人工费 
	元
	2567.696
	
	
	人工系数:0.95;

	2
	01030100003
	冷拔低碳钢丝 Φ1.6 
	kg
	0.604
	
	
	

	3
	01292500003
	钢板垫板 δ1-2 
	kg
	0.12
	
	
	

	4
	02191100002
	塑料胀管 Φ6-8 
	个
	16.80
	
	
	

	5
	02191300001
	塑料圆台 
	块
	10.50
	
	
	

	6
	03010300024
	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm 
	十个
	5.408
	
	
	

	7
	03010500064
	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 
	套
	2.10
	
	
	

	8
	03010500259
	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 
	套
	10.20
	
	
	

	9
	03010700004
	膨胀螺栓 M6 
	套
	22.44
	
	
	

	10
	03110700009
	铁砂布 0#-2# 
	张
	0.64
	
	
	

	11
	03130200010
	焊锡丝 综合 
	kg
	0.07
	
	
	

	12
	03130600017
	冲击钻头 Φ6-12 
	个
	0.274
	
	
	

	13
	03210700014
	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 
	kg
	0.04
	
	
	

	14
	03210700017
	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 
	kg
	0.514
	
	
	

	15
	03210700020
	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 
	kg
	0.026
	
	
	

	16
	03211300009
	金属片 Φ150 
	片
	1.303
	
	
	

	17
	04010100001
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 
	kg
	26.775
	
	
	

	18
	04030500001
	中净砂(过筛) 
	m3
	0.059
	
	
	

	19
	04050100006
	碎石 5mm-31.5mm 
	m3
	0.087
	
	
	

	20
	13011100002
	酚醛磁漆 各色 
	kg
	0.01
	
	
	

	21
	13011300004
	调和漆 
	kg
	0.02
	
	
	

	22
	14430300018
	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m 
	卷
	0.10
	
	
	

	23
	17250000019
	塑料软管 dn5 
	m
	0.15
	
	
	

	24
	28010300010
	硬铜绞线 TJ-10mm2 
	kg
	0.16
	
	
	

	
	本页小计
	元
	
	
	
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

	
	
	
	
	
	
	
	

	

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：安装工程  标段：
	第2页、共3页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	25
	28032100002
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 
	m
	11.506
	
	
	

	26
	28032100003
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 
	m
	22.126
	
	
	

	27
	28032700004
	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2 
	m
	7.635
	
	
	

	28
	29062300002
	塑料护口（钢管用） DN15 
	个
	0.534
	
	
	

	29
	29090100009
	铜接线端子 DT-10mm2 
	个
	2.04
	
	
	

	30
	29091100001
	瓷接头 双位 
	个
	15.45
	
	
	

	31
	88010500001
	其他材料费 
	元
	10.757
	
	
	

	32
	WJJ172513~1
	PVC20 
	m
	218.26
	
	
	

	33
	WJJ252102~1
	60*60cm紫外线臭氧消毒灯 
	套
	5.05
	
	
	

	34
	WJJ252102~2
	60*60cm嵌入式平板灯 
	套
	11.11
	
	
	

	35
	WJJ260501~2
	扳式暗开关(单控) 三联 
	只
	3.06
	
	
	

	36
	WJJ260501~3
	扳式暗开关(单控) 单联 
	只
	1.02
	
	
	

	37
	WJJ264103~1
	五孔插座 
	套
	24.48
	
	
	

	38
	WJJ264103~2
	空调插座 
	套
	3.06
	
	
	

	39
	WJJ264106
	信息插座 
	个
	2.02
	
	
	

	40
	WJJ280302~3
	BV6 
	m
	93.744
	
	
	

	41
	WJJ280304~1
	BV 2.5 
	m
	347.234
	
	
	

	42
	WJJ280304~2
	BV 4 
	m
	207.90
	
	
	

	43
	WJJ282501
	双绞线缆 
	m
	13.892
	
	
	

	44
	WJJ503501~1
	集成吊顶排气扇 
	台
	4.00
	
	
	

	45
	补充主材1~1
	配电箱安装  
	台
	1.00
	
	
	

	46
	J7-72
	管子切断机 管径(mm) 150 小型
	台班
	0.453
	
	
	

	47
	J9-24
	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型
	台班
	0.658
	
	
	

	48
	Y9-3
	手持式万用表 10000计数,真有效值 
	台班
	0.013
	
	
	

	
	本页小计
	元
	
	
	
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

	
	
	
	
	
	
	
	

	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：安装工程  标段：
	第3页、共3页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	49
	Y36-15
	对讲机(一对) 最大通话距离∶5km 
	台班
	0.132
	
	
	

	
	本页小计
	元
	
	
	
	

	
	合    计
	元
	
	
	
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
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