娄底职业技术学院

医学部2022年上半年眼视光技术耗材

采购项目
采

购

需

求

医学部实验实训管理科
2022年3月

娄底职业技术学院

医学部2022年上半年眼视光技术耗材采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为医学部2022上半年眼视光技术耗材采购项目，包括加工的玻璃片、树脂片、瞳距尺、瞳距仪等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：41206 元

三、采购方式：询价采购
四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）法律、行政法规规定的其他条件。
2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训耗材生产日期必须为2021年1月后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求
中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期一年内，学校正常使用中标人所供耗材而出现质量问题时，中标方2小时内响应，48小时内处理到位。
5、 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据耗材进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价。
六、设备采购清单

详见附件一
七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后7个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
八、付款方式

1、本项目设履约保证2200元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、验收合格一个月内支付合同价款总额。

医学部实验实训管理科
2022年3月3日

附件1
医学部2022年上半年眼视光技术耗材
	序号
	品名
	型号规格
	产地
	单价控制价（元）
	数量
	总控制价（元）
	单价报价（元）
	总价报价（元）

	1
	吸盘
	塑料吸盘
	丹阳
	4
	100
	400
	
	

	2
	抛光蜡
	白色
	丹阳
	7
	20
	140
	
	

	3
	双面贴(吸盘贴)
	无
	江苏
	160
	5
	800
	
	

	4
	眼镜镜片模版
	无
	无
	31
	5
	155
	
	

	5
	半框眼镜拉丝勾
	无
	无
	8
	6
	48
	
	

	6
	细彩带
	0.3cm
	无
	8
	6
	48
	
	

	7
	平锉刀
	无
	无
	8
	10
	80
	
	

	8
	尼龙拉丝
	无
	无
	6
	50
	300
	
	

	9
	硅胶鼻托套装
	15格套装，毎格10付
	丹阳
	55
	4
	220
	
	

	10
	加工的玻璃片
	0—400度 0.25一档
	丹阳
	5
	150
	750
	
	

	11
	加工的玻璃片（带散光）
	0—400度 0.25一档
	丹阳
	5
	150
	750
	
	

	12
	树脂片
	近视单光：0—600度 0.25一档
	丹阳
	6
	640
	3840
	
	

	13
	树脂片
	近视带散光：0—600度 0.25一档 散光0.50—200 0.25一档
	丹阳
	6
	640
	3840
	
	

	14
	树脂片
	远视单光：0—400度 0.25一档
	丹阳
	6
	640
	3840
	
	

	15
	树脂片
	远带散光：0—400度 0.25一档 散光0.50—200 0.25一档
	丹阳
	8
	640
	5120
	
	

	16
	全框眼镜
	板材，金属
	丹阳
	22
	200
	4400
	
	

	17
	半框眼镜
	板材，金属
	丹阳
	22
	200
	4400
	
	

	18
	无框眼镜
	金属
	丹阳
	22
	200
	4400
	
	

	19
	螺丝套装
	15格套装，毎格150个
	丹阳
	58
	4
	232
	
	

	20
	周转盒
	无
	丹阳
	11
	50
	550
	
	

	21
	验光试戴架
	瞳距 58 60 62  64  66  70为一套
	浙江
	231
	8
	1848
	
	

	22
	阶梯三棱镜
	水平检查和垂直检查
	丹阳
	1177
	1
	1177
	
	

	23
	翻转拍
	200度
	丹阳
	35
	6
	210
	
	

	24
	瞳距尺
	无
	无
	3
	50
	150
	
	

	25
	瞳距仪
	无
	台州
	495
	1
	495
	
	

	26
	遮盖档板
	无
	无
	6
	8
	48
	
	

	27
	镜布
	海岛丝230克尺寸15*18
	丹阳
	45
	3
	135
	
	

	28
	下巴纸
	常规
	丹阳
	3
	5
	15
	
	

	29
	检眼镜小灯泡
	YZ24 3V
	无
	44
	50
	2200
	
	

	30
	电脑验光仪打印纸
	适用于天乐
	江苏
	4
	30
	120
	
	

	31
	超生波清洗仪
	常规
	深圳
	495
	1
	495
	
	

	总计
	41206
	
	




