娄底职业技术学院综合校区消防

整改项目

采

购

需

求

保卫处

2022年1月

娄底职业技术学院综合校区消防整改项目

采购需求

- 项目名称：娄底职业技术学院消防整改采购项目

二、采购类别：消防设施维修及更换，质量要求和数量见附表

三、项目概况：本工程为娄底职业技术学院综合校区消防整改项目，项目地点娄底市娄底职业技术学院内，主要包括水基型灭火器、直流水枪、消防应急灯、七氟丙烷智能灭火装置、火灾报警/气体控制器、照明电线等内容。

四、项目预算控制价：344718.60元

五、采购方式：询价采购后电子卖场直购

六、资格条件：

1、投标人的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人特殊资质条件：

投标人营业执照必须具备消防设备销售与消防施工/维保相应经营范围。

七、采购基本要求：

1、消防水带为有衬里聚氨酯8-65-25型，含接扣，水枪。产品质量符合国家标准，带产品合格证。

2、 疏散指示牌为防撞彩钢面板。应急灯照明续航时间不低于90分钟，产品质量符合国家标准，3C认证标签，产品合格证。

3、干粉灭火器为ABC /4型，产品质量符合国家标准，3C认证标签，产品合格证，提供产品质量检测报告。

4、二氧化碳灭火器为MT/3型，产品质量符合国家标准，3C认证标签，产品合格证，提供产品质量检测报告。

5、灭火器箱体圆弧无菱角，大红色，箱体喷有灭火器使用方法。

6、机房配备七氟丙烷气体GQQ/120L型无管网柜式灭火装置，JB-QB-EIN70火灾报警/气体灭火控制器，二者联动。

7、本项目包含车辆运输，人工上楼，材料，拆除及安装，文明施工，工伤保险，税费等一切费用。中标方承担安装过程中的一切安全责任。

八、质量与要求：

1、为考虑学校消防安全与产品质量等因素，投标前必须提供产品样品供校方认可后方可参与投标。本项目设质保期为一年，质保期内因产品本身质量问题，中标方免费提供配件和维修，人为损坏因素除外。必须满足国家相关产品设计、制造及其他强制性检验检测合格要求，符合国家相关技术规范；

2、因项目工期紧，施工范围比较分散，师生人员出行密集，投标人（必须有学校消防施工经验）的证明，在投标前需现场查勘，（查勘时间统一定于2022年1月26日下午3:00至5：30分）充分了解学校实际安装各个施工点位及施工要求，具体请和保卫处联系，联系人：张明，联系电话：13807386667。不得影响学校正常教学与通行，并确保项目保质保量，安全顺利如期完工。

3、为响应疫情防控需求，建议本地供应商参与，非娄星区供应商现场查勘和中标单位施工人员与运输车辆需提供居民健康行程码及48小时内核酸检测证明。

4、投标人负责安装完成后的废旧损坏设施及施工场地的建筑垃圾清运。确保安装质量且不影响环境美观；

5、投标人应自行承担前期勘察费用及安全责任，无论中标与否，招标人在任何情况下无义务无责任承担该费用；

6、投标人在对本次投标过程中所发生的投标行为、人员安全及技术、成本费用等一切责任负责，招标人无需承担相关责任；

7、报价要求：总价不能超过项目预算控制价，根据采购清单进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号规格等。

8、为确保售后服务，必须确保立即响应，并1小时内赶到现场。

九、交货时间、地点及方式：

1、合同签订后15日内安装到位。

2、交货地点：娄底职业技术学院各分院各楼栋指定地点。

3、交货方式：乙方货物进场进行初验，安装完工后，进行合格验收。

十、付款方式：

1、本项目设履约保证金18000元，合同签订前交付，验收合格后一个月内无息退还。

2、验收合格后支付合同总额的95%，余款（合同总额的5%）作为质保金，质保期一年，质保期满后一个月内一次性付清(无息)。

十一、附件：娄底职业技术学院综合校区消防采购项目清单

资产处

2022年01月20日