| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总金额（元） | 单价报价（元） | 总金额报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水基型灭火器 | 1.型号： MPZ/3 2.品牌：江荆/鸣宇/欧泰伦 3.安装（人工上楼） | 具 | 47 | 125 | 5875 |  |  | 农林学院12/保卫处10/中职部食堂15/图书馆10 |
| 2 | 消防水带 | 1.型号：8/65/25 2.建议品牌：沱雨/金陵/三江 3.安装（人工上楼） | 卷 | 452 | 135 | 61020 |  |  | 工程学院1/民族团结教育楼11/汽车学院10/实训楼20/图书馆10/建筑学院10/ 新培楼38/宿舍1栋24/2栋24/3栋24/ 4栋24/5栋28/6栋28/7栋28/8栋28/ 9栋12/10栋10/11栋10/12栋18/13栋18/14栋24/15栋24/综合教学楼28 |
| 3 | 直流水枪 | 1.型号：KY65 2.建议品牌：祥雨/四海/华邦 3.安装（人工上楼） | 支 | 452 | 32 | 14464 |  |  | 工程学院1/民族团结教育楼11/汽车学院10/实训楼20/图书馆10/建筑学院10/ 新培楼38/宿舍1栋24/2栋24/3栋24/ 4栋24/5栋28/6栋28/7栋28/8栋28/ 9栋12/10栋10/11栋10/12栋18/13栋18/14栋24/15栋24/综合教学楼28 |
| 4 | 水带接扣 | 1.型号：KD65 2.建议品牌：祥雨/四海/华邦 3.安装（人工上楼） | 对 | 452 | 30 | 13560 |  |  | 工程学院1/民族团结教育楼11/汽车学院10/实训楼20/图书馆10/建筑学院10/ 新培楼38/宿舍1栋24/2栋24/3栋24/ 4栋24/5栋28/6栋28/7栋28/8栋28/ 9栋12/10栋10/11栋10/12栋18/13栋18/14栋24/15栋24/综合教学楼28 |
| 5 | 消防应急灯 | 1.型号：JL-02B 2.建议品牌：佛山/东君/井伦 3.安装（不断电） | 具 | 416 | 75 | 31200 |  |  | 动物医院20/工程学院1/汽车学院2/实训楼16/图书馆26/新培楼36/宿舍1栋12/2栋15/3栋16/4栋16/5栋23/6栋35/7栋25/8栋16/9栋24/10栋20/11栋20/12栋8/13栋6/14栋27/15栋30/ 综合教学楼22 |
| 6 | 疏散指示 | 1.型号：DJ-BLZD-01A-S 2.建议品牌：佛山/东君/井伦 3.安装（不断电） | 块 | 463 | 75 | 34725 |  |  | 动物医院10/工程学院1/汽车学院3/实训楼14/图书馆40/新培楼33/宿舍1栋16/2栋14/3栋13/4栋18/5栋29/6栋44/7栋12/8栋15/9栋24/10栋20/11栋20/12栋25/13栋32/14栋31/15栋38/综合教学楼11 |
| 7 | 干粉灭火器 | 1.型号：MFZ/ABC4 2.建议品牌：江荆/蓝盾/鼎科 3.安装（人工上楼） | 具 | 277 | 75 | 20775 |  |  | 动物医院30/工程学院6/民族团结教育楼30/农林学院52/汽车学院16/实训楼98/保卫处30/中职部食堂15 |
| 8 | 灭火器箱 | 1.型号：4公斤装 2.安装（人工上楼） | 个 | 151 | 58 | 8758 |  |  | 动物医院15/工程学院3/民族团结教育楼15/农林学院32/汽车学院8/实训楼49/图书馆5建筑学院9/中职部食堂15 |
| 9 | 二氧化碳灭火器 | 1.型号：MT/3 2.建议品牌：鸣宇 3.安装（人工上楼） | 具 | 318 | 155 | 49290 |  |  | 动物医院8/工程学院20/汽车学院54/实训楼92/图书馆8新培楼132/新培楼负一楼机房4 |
| 10 | 灭火器箱 | 1.型号：8公斤装 2.安装（人工上楼） | 个 | 159 | 105 | 16695 |  |  | 动物医院4/工程学院10/汽车学院27实训楼46/图书馆4新培楼66/新培楼负一楼机房2 |
| 11 | 墙上卡箍拆除 |  | 个 | 442 | 5 | 2210 |  |  | 实训楼98/宿舍1栋24/2栋24/3栋24/ 4栋24/5栋28/6栋28/7栋28/8栋28/9 栋18/10栋15/11栋15/12栋20/13栋20/14栋24/15栋24 |
| 12 | 绝缘胶布 |  | 卷 | 145 | 6 | 870 |  |  | 实训楼3/图书馆7/新培楼负一楼机房15/宿舍1栋3/2栋3/3栋3/4栋4/5栋5/6栋8/7栋4/8栋3/9栋15/10栋15/11栋15/12栋10/13栋15/14栋6/15栋7/综合 教学楼4 |
| 13 | 消防扳手 |  | 支 | 2 | 30 | 60 |  |  | 保卫处2 |
| 14 | 七氟丙烷智能灭火装置 | 1.型号：120L/2.5 2.建议品牌：鑫星特/金鼎/卓安 3.含药剂 | 套 | 1 | 42800 | 42800 |  |  | 新培楼负一楼机房 |
| 15 | 火灾报警/气体控制器 | 1.型号：JB-QB-EIN70 2.安装 | 个 | 1 | 7000 | 7000 |  |  | 新培楼负一楼机房 |
| 16 | 感烟探头 | 1.型号：JTYGD-8010N 2.安装 | 个 | 3 | 80 | 240 |  |  | 新培楼负一楼机房 |
| 17 | 感温探头 | 1.型号：JTW-ZCD-EI8011 2.安装 | 个 | 3 | 80 | 240 |  |  | 新培楼负一楼机房 |
| 18 | 声光报警器 | 1.型号：J-EI8085 2.安装 | 个 | 2 | 110 | 220 |  |  | 新培楼负一楼机房 |
| 19 | 手动报警按钮 | 1.型号：J-SAP-EI8021 2.安装 | 个 | 1 | 95 | 95 |  |  | 新培楼负一楼机房 |
| 20 | 放气勿入警示牌 | 1.型号：J-EI8067 2.安装 | 块 | 1 | 150 | 150 |  |  | 新培楼负一楼机房 |
| 21 | 气体启停按钮 | 1.型号：J-EI8066 2.安装 | 个 | 1 | 160 | 160 |  |  | 新培楼负一楼机房 |
| 22 | 防毒呼吸面罩 | 1.型号：TZL30 | 具 | 3 | 65 | 195 |  |  | 新培楼负一楼机房 |
| 23 | 金属线管 | 1.型号：Q20 | 米 | 1322 | 7.5 | 9915 |  |  | 新培楼负一楼机房100/宿舍9栋390/10栋320/11栋320/12栋96/13栋96 |
| 24 | 金属直接 | 1.型号：Q20 | 个 | 306 | 2 | 612 |  |  |  |
| 25 | 金属弯头 | 1.型号：Q20 | 个 | 120 | 2 | 240 |  |  |  |
| 26 | 金属三通 | 1.型号：Q20 | 个 | 120 | 2 | 240 |  |  |  |
| 27 | 螺丝 |  | 个 | 1756 | 0.1 | 175.6 |  |  |  |
| 28 | 卡箍 | 1.型号：30 | 个 | 330 | 2 | 660 |  |  |  |
| 29 | 照明电线 | 1.型号：ZR-BV/2.5 | 米 | 3764 | 2.5 | 9410 |  |  | 新培负一楼机房100/宿舍9栋1168/10栋960/11栋960/12栋288/13栋288 |
| 30 | 墙洞打孔 |  | 个 | 34 | 45 | 1530 |  |  | 新培楼负一楼机房2/宿舍9栋12/10栋10/11栋10 |
| 31 | 废旧水带撤除 |  | 套 | 452 | 2 | 904 |  |  |  |
| 32 | 消防应急灯拆除 | 1.已坏拆除（不断电） | 具 | 416 | 10 | 4160 |  |  |  |
| 33 | 疏散指示拆除 | 1.已坏拆除（不断电） | 块 | 462 | 10 | 4620 |  |  |  |
| 34 | 火灾报警控制系统编码调试 | 1.项目编码 2.运行调试 | 项 | 1 | 800 | 800 |  |  |  |
| 35 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 490 | 490 |  |  |  |
| 36 | 施工现场清洁 | 1.人工 | 个 | 2 | 180 | 360 |  |  |  |
| 合计： |  | 大写：叁拾肆万肆仟柒佰壹拾捌元陆角整（344718.60） |  |  |  |  |  |  |  |