娄底职院综合校区中职部主教楼周边、中职部食堂、南苑18栋、学生公寓8栋等四处消防维修整改项目
采

购

需

求

资产管理处
2022年6月

娄底职院综合校区中职部主教楼周边、中职部食堂、南苑18栋、学生公寓8栋等四处消防维修整改项目
采购需求 
一、项目名称：娄底职院综合校区中职部主教楼周边、中职部食堂、南苑18栋、学生公寓8栋等四处消防维修整改项目。

二、项目预算及控制价：287307.52元（已包含暂列金额、不可预见费12942.52元，此项金额参与投标报价，但不参与投标竞价与投标优惠）。以采购人审定的《工程量清单》中的“综合单价下浮费率方式”报价，报价下浮率不能低于2％，其中暂列金额、暂估价不下浮，否则视为无效报价。
三、采购方式：询价采购后，再通过电子卖场直购

四、资质条件：
1.一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有最近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或承诺书；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人的营业执照具备所必需的相应经营范围。
3.因国家政策要求疫情防控需要，投标人必须为本地中小企业。
4.投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。

5.投标人必须已入驻湖南省政府采购电子卖场。

6.本项目不接受联合体投标。

五：交货时间、地点及方式：
1.交货时间：中标人须于合同签订后30个日历日（8月20日前）内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院综合校区指定地点。

3.交货方式：中标方将货物免费运至交货地点，并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

六、项目基本情况、施工内容及要求：
（一）项目基本情况概述

本工程为娄底职院综合校区中职部主教楼周边、中职部食堂、南苑18栋、学生公寓8栋等四处消防维修整改项目 ，项目地点娄底市娄底职院本部，主要包括安装PE管、消防镀锌钢管、阀门、防火套管以及室外沟槽土方、室外消火栓、人行道板恢复、混凝土垫层等内容。具体内容详见工程量清单。
（二）基本要求
1.中标方承担一切运输费用，并承担施工过程中的一切安全责任；

2.施工过程中所有的工农矛盾由中标人负责处理，费用由中标人全部承担；

3.《报价函》和《主要材料清单》必须单独密封并加盖骑缝章，报价不能超过采购预算控制价。
4.主材进场时须经采购人初验后方可施工；

5.投标人必须出具不拖欠农民工工资承诺。

七、工程质量和质保期：
   本项目材料和设备均按国家有关规范要求，由中标人采购供应并运送至现场，保证材料和设备质量合格，并达到国家环保要求，工程质量达到合格及以上等级，质保期二年。
八、报价方式及计价办法：
1.报价方式：供应商在采购人娄职预审J[2022] 15号审定的《工程量清单》中综合单价基础上实行“综合单价统一下浮费率（百分率）”报价，暂列金额、暂估价不能下浮优惠，报价下浮率不能低于2％，否则视为无效报价。

2.暂列金额、暂估价、设计变更等以实际签证为准进行结算。

3.工程结算：以中标人下浮费率后的工程量清单综合单价、实际工程量和相关签证进行结算。

4.按湘计价[2020]56号规定的简易计税法，只计取工程直接费、绿色施工安全防护措施项目费、税金。

5.人工工资综合单价计取按湘建价（2020）56号文件规定执行，如遇政策变化不予调整。

6.《主要材料清单》必须满足原有《工程量清单》中项目特征描述要求，并注明其具体品牌、生产厂家、型号、产品合格证书。

7.中标人结算报价必须全面真实，对报审金额超过10%以上部分，审计费按核减额的10%，由乙方承担，由采购人财务处根据审计定额书从工程款中直接扣除。

  九、付款方式：
（1）本项目设履约保证金12000元，在签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

(2)竣工验收合格后支付工程款总额的70％，结算审计后一个月内付至审定工程款的95％，余款5％作为质保金，待质保期满二年后如无质量问题一个月内一次性无息付清。

附件1
报 价 函

娄底职业技术学院：

1.根据贵单位娄底职院综合校区中职部主教楼周边、中职部食堂、南苑18栋、学生公寓8栋等四处消防维修整改项目询价采购公告要求，我公司针对该工程《工程量清单》中的“综合单价下浮费率”投标报价为      ％（报价不能低于2%）。

2.我司已详细审核并确认邀请函的全部内容，我司完全认可，承诺确保按相关规定要求完成全部相关工作。

3.中标通知下达后，我司将按规定时间开工并签订合同。

法定代表人或授权委托人（签章）：

公司盖章：

2022 年   月  日

附件2
娄底职院综合校区中职部主教楼周边、中职部食堂、南苑18栋、学生公寓8栋等四处消防维修整改项目主要材料清单
	序号
	名称
	品牌
	产地
	规格工艺、材质

	1
	消火栓钢管--镀锌钢管DN80
	
	
	

	2
	消火栓钢管--镀锌钢管DN100
	
	
	

	3
	消火栓钢管--镀锌钢管DN80
	
	
	

	4
	塑料管-PE管DE110
	
	
	

	5
	室外消火栓
	
	
	

	6
	室内消火栓
	
	
	

	7
	DN100伸缩节
	
	
	

	8
	螺纹法兰阀门-软密封闸阀DN50
	
	
	

	9
	螺纹法兰阀门-软密封闸阀DN65
	
	
	

	10
	螺纹法兰阀门-软密封闸阀DN100
	
	
	

	11
	螺纹法兰阀门-止回阀DN100
	
	
	

	12
	DN100伸缩节
	
	
	

	13
	DN150不锈钢防火套管
	
	
	


