附件一

除颤仪训练器项目明细表
	序号
	产品名称
	型号
	生产厂家
	数量
	单价控价（元）
	总价控价（元）
	单价报价（元）
	总价报价（元）
	技术参数
	图片

	1
	除颤仪训练器
	DM-DS6833/

HJ1001
	医博士医教科技（深圳）有限公司/北京医模


	1
	19800
	19800
	
	
	1、产品采用人体工程学结构设计，携带方便，使用简单。

2、结构组成：由除颤模块、心电监护模块、电除颤手柄、心电监护连接线、主机等组成，模拟真实心电监护除颤仪结构，保证操作过程模拟真实除颤仪功能。

3、除颤功能：

3.1可识别除颤位置，未放置在患者右侧胸骨第2 肋间和左侧第五肋间与腋中线交界处，则不显示当前患者心电图，无法判定是否符合室颤除颤标准；

3.2可调节能量大小,能量选择范围0-360J；

3.3可选择单向波除颤或者双向波除颤；

3.4选好能量档位后,按下充电按钮,即对除颤手柄充电,达到预定值后,提示可放电，按下左右两个除颤手柄上的放点按钮，完成放电。 

4、心电监护：

4.1显示模拟人的心率、心律；

4.2实时显现模拟人心电图，室颤还是窦性心律。

5、除颤仪训练器能与现有心肺复苏模型（GD/CPR681）配套使用，进行模拟除颤、同步电复律、以配合完成抢救训练。
	[image: image1.png]







