娄底职院学生公寓14、15栋消防管改造工程
采

购

需

求

资产管理处

2022年10月

娄底职院学生公寓14、15栋消防管改造工程
采购需求
一、项目名称：娄底职院学生公寓14、15栋消防管改造工程
二、项目预算及控制价：269651.38元。
三、采购方式：询价采购后，再通过电子卖场直购

四、资质条件及对投标人的要求
1、一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。(根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以承诺方式递交。承诺函见附件3）
2.因疫情防控需要，投标人须为本地企业，且施工人员中一人及以上有高空作业证。

3.投标人的营业执照具备所必需的相应经营范围。

4.投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。

5.投标人必须已入驻湖南省政府采购电子卖场。

6.投标人近3年内需提供不少于2个消防或给水类类似业绩（提供中标通知书或合同扫描件并加盖公章），本项目不接受联合体投标。

五：交货时间、地点及方式：
1.交货时间：中标人须于合同签订后45个日历日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院综合校区指定地点。

3.交货方式：中标方将货物免费运至交货地点，并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

六、项目基本情况、施工内容及要求：
（一）项目基本情况概述

本工程为娄底职院综合校区14、15栋等消防管改造项目,项目地点娄底市娄底职院本部，主要包括安装PE管、消防不锈钢管、阀门、防火套管以及室外沟槽土方、室外消火栓、人行道板恢复、混凝土垫层等内容。具体内容详见工程量清单。
（二）基本要求
1.中标方承担一切运输费用，并承担施工过程中的一切安全责任；

2.施工过程中所有的工农矛盾由中标人负责处理，费用由中标人全部承担；

3.《报价函》和《主要材料清单》必须单独密封并加盖骑缝章，报价不能超过采购预算控制价。
4.主材进场时须经采购人初验后方可施工；

5.中标方必须严格按照安全文明施工要求规范施工，施工中破坏的基础设施、设备等须由施工方在施工完毕后第一时间负责恢复。

6.投标人必须出具不拖欠农民工工资承诺。
七、工程质量和质保期：
   本项目材料和设备均按国家有关规范要求，由中标人采购供应并运送至现场，保证材料和设备质量合格，并达到国家环保要求，工程质量达到合格及以上等级，质保期二年。
八、报价方式及计价办法：
1.报价方式：供应商在采购人娄职预审J[2022] 31 号审定的《工程量清单》中综合单价基础上实行“综合单价统一下浮费率（百分率）”报价，暂列金额、暂估价不能下浮优惠，报价下浮率不能低于2.0％（只保留小数点后一位数），否则视为无效报价。

2.暂列金额、暂估价、设计变更等以实际签证为准进行结算。

3.工程结算：以中标人下浮费率后的工程量清单综合单价、实际工程量和相关签证进行结算。

4.按湘计价[2020]56号规定的简易计税法，只计取工程直接费、绿色施工安全防护措施项目费、税金。

5.人工工资综合单价计取按湘建价（2020）56号文件规定执行，如遇政策变化不予调整。

6.《主要材料清单》必须满足原有《工程量清单》中项目特征描述要求，并注明其具体品牌、生产厂家、型号、产品合格证书。

7.中标人结算报价必须全面真实，对报审金额超过10%以上部分，审计费按核减额的10%，由乙方承担，由采购人财务处根据审计定额书从工程款中直接扣除。

  九、合同工期：
合同签订后，45个日历日内完成竣工验收。
  十、付款方式：
（1）本项目设履约保证金壹万元，在签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

(2)竣工验收合格结算审计后一个月内付至审定工程款的97％，余款3％作为质保金，待质保期（二年）满后如无质量问题一个月内一次性无息付清。

资产管理处

2022年10月

附件1
报 价 函

娄底职业技术学院：

1.根据贵单位娄底职院综合校区14、15栋等消防管改造项目询价采购公告要求，我公司针对该工程《工程量清单》中的“综合单价下浮费率”投标报价为      ％（报价不能低于2.0%）。

2.我司已详细审核并确认邀请函的全部内容，我司完全认可，承诺确保按相关规定要求完成全部相关工作。

3.中标通知下达后，我司将按规定时间开工并签订合同。

法定代表人或授权委托人（签章）：

公司盖章：

2022 年   月  日

