娄底职业技术学院医学部学生宿舍防火卷帘及食堂消防喷淋改造项目审计情况说明--审计回复

- 1、防火卷帘：总工程量为44.93m²，现场合计有4个防火卷帘门洞，分计每处门洞防火卷帘门为11.23m²，厂家及市场计价考虑 每处防火卷帘的轨道及必要配件等，市场按每处防火卷帘不足15m²的，按15m²计价。

- 审核回复：清单量按规则洞口尺寸计算，根据以上说明实际损耗量包含在综合单价中，综合单价已调整到422.74元/m²。

- 2、防火堵料：导轨、工字钢立柱与墙体之间有管线穿越需封堵，U型钢与2楼平台之间会存在不平整及连接缝隙需封堵，此项与其他分项预算无关联，请审计单位勘探现场实际情况核实审计。

- 审核回复：防火堵料防火卷帘不单独计算。其他单独做防火堵料的可计算，预算先增加此项。

- 3、配线：规格应为:ZR-BVR-2.5，审计按《娄底工程造价》2026年第二期4月单价调整。目前已是7月，铜价相比4月份已上涨5000余元一吨，请审计单位根据市场行情浮动计价。

- 审核回复：ZR-BVR-2.5材料不含税《娄底工程造价》2026年第三期与第二期单价相同。说明描述已调整为《娄底工程造价》2026年第三期。

- 4、水喷淋(雾)喷头：含喷淋头与喷淋管之间32*20的丝接大小头及连接。

- 审核回复：增加大小头。

- 5、水喷淋钢管拆除：工程量59米，现场为喷淋短管拆除，分为118处短管，且分为20来个不同楼梯阶梯位面，拆除工作难度大。

审核回复：原审核中已考虑按保护性拆除。

总结：根据以上调整后，核定金额为69518.94元。

娄底职业技术学院审计处

建筑工程学院

2026年7月29日