娄底职业技术学院

药物制剂生产实训中心设备升级建设项目
采

购

需

求

药学院
2026年5月

娄底职业技术学院

药物制剂生产实训中心设备升级建设采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为药物制剂生产实训中心设备升级建设采购项目，包括交互智能平板、超声波清洗机、鼓风干燥箱、超声波破碎仪等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：91210元
三、采购方式：询价采购
四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。
3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。
五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2026年1月后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求
中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，项目整体质保期一年，其中交互智能平板质保期三年，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，24小时内解决到位。
报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号和规格。
六、设备采购清单

详见附件一
七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后30个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
八、付款方式

1、本项目设履约保证5000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清。

药学院
2026年5月26日

附件一

药物制剂生产实训中心设备升级建设项目明细表

	序号
	品名
	型号规格
	品牌
	产地
	数量
	单价控价（元）
	控价合计（元）
	单价报价（元）
	总报合计（元）
	备注

	
	交互智能平板
	1.显示系统

屏幕尺寸：≥86英寸，4K分辨率（3840×2160），可视角度：≥130°（屏幕中心亮度1/3处），亮度均匀性：≥85%。

2.摄像与音频

摄像头：上边框内置≥5个广角摄像头（最大视场角≥145°），支持4K@30fps；扬声器：2.2声道顶置（12W高音×2+30W中低音×2），总功率≥84W；扩声质量：AI人声增强，STIPA≥0.75。

3.核心硬件

主芯片：≥12核国产化嵌入式芯片（CPU≥8核），主频≥1.6GHz；系统：Android 15及以上；内存≥2GB DDR4（速率≥2666MT/s），存储≥32GB；PC模块：Intel 12代及以上酷睿i5，≥8GB DDR4，≥256GB SSD。

4.接口配置

输入：≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB；输出：≥1路音频、≥1路触控USB。

5.教学功能

具备AI功能、白板软件和投屏。

6.结构设计

磁吸边框：左/右/下三边框磁吸（拉力≥60g），可吸附书写笔。
	1.希沃

2.鑫城

3.视隆
	1.广东

2.广东

3.广东
	2
	14000
	28000
	
	
	存放地点：5-405、4-106

	
	移动支架
	1.适配86寸交互智能平板
2.承重≥100kg，高度可调，整体高度≥1597mm

3.托盘承重≥25KG，设置U型置物槽

4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质

5.脚轮为万向轮，均带脚刹，直径≥75mm

6.脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm
	
	
	2
	900
	1800
	
	
	存放地点：5-405、4-106

	
	防爆柜
	1.外部尺寸：890*590*460mm

2.柜门材质：冷轧钢板，厚度≥1mm

3.内PP材质+GA双锁

4.12加仑（约45L）

5.含1块层板

6.含防漏槽，防腐
	1.弗莱仕

2.欧力朗

3.帅韬
	1.河南

2.江苏

3.江苏
	2
	1500
	3000
	
	
	存放地点：5-406、5-206

	
	标准筛
	1.筛网材质：304不锈钢

2.型号：20cm标准分样筛

3.目数：80目
	1.圣超

2.Loikaw

3.张兴纱筛
	1.浙江

2.江苏

3.浙江
	16
	50
	800
	
	
	存放地点：1-115

	
	标准筛
	1.筛网材质：304不锈钢

2.型号：20cm标准分样筛

3.目数：100目
	1.圣超

2.Loikaw

3.张兴纱筛
	1.浙江

2.江苏

3.浙江
	16
	50
	800
	
	
	存放地点：1-115

	
	标准筛
	1.筛网材质：304不锈钢

2.型号：20cm标准分样筛

3.目数：120目
	1.圣超

2.Loikaw

3.张兴纱筛
	1.浙江

2.江苏

3.浙江
	16
	50
	800
	
	
	存放地点：1-115

	
	不锈钢底盖
	1.材质：304不锈钢

2.直径约20cm
	1.圣超

2.Loikaw

3.张兴纱筛
	1.浙江

2.江苏

3.浙江
	16
	50
	800
	
	
	配套标准筛使用

存放地点：1-115

	
	电子天平
	1.可读性（精度）：约0.01g

2.重复误差：±0.01g

3.线性误差：±0.02g

4.最大称量：≥300g

5.不锈钢秤盘
	1.析牛科技

2.马头牌

3.力辰
	1.上海

2.上海

3.上海
	6
	425
	2550
	
	
	存放地点：5-208

	
	无油隔膜真空泵
	1.抽气速率：≥15L/min

2.类型：负压抽气

3.最大真空度：≥0.09Mpa

4.功率：≥20W

5.噪音：≤65dB

6.电压：220V/50Hz

7.标配：真空管
	1.力辰

2.析牛科技

3.豫泰睿
	1.上海

2.上海

3.河北
	6
	1000
	6000
	
	
	存放地点：5-208

	
	循环水真空泵
	1.材质：防腐pp材料

2.功率：≥180W

3.抽气头数：≥2个

4.储水箱容积：≥15L

5.单头抽气速率：≥10L/min

6.流量：≥60L/min

7.最大真空度：≥0.098MPa

8.电压：220V/50Hz

9.标配：真空管
	1.上海亚荣

2.予华

3.力辰
	1.上海

2.河南

3.上海
	10
	1500
	15000
	
	
	能与上海亚荣RE-52A旋转蒸发器配套使用

存放地点：5-208

	
	水浴锅
	1.孔数：2孔

2.功率：≥600W

3.控温范围：RT+5-100℃左右

4.控温精度：±0.5-1℃左右

5.有定时功能
	1.力辰

2.析牛科技

3.比克曼生物
	1.上海

2.上海

3.湖南
	8
	450
	3600
	
	
	存放地点：5-208

	
	超声波清洗机
	1.超声功率：≥600W

2.超声频率：≥40KHz

3.加热功率：≥500W

4.内槽容量：≥30L

5.振头数量：≥10个

6.温控范围：RT～80℃左右

7.定时范围：1～30min左右（机械旋钮）

8.内槽尺寸：500*300*200mm
	1.力辰

2.冠博仕

3.尚仪
	1.上海

2.深圳

3.上海
	2
	2000
	4000
	
	
	存放地点：1-115、5-206

	
	高速多功能粉碎机
	1.转速：≥30000转/分钟

2.负载功率：≥3KW

3.容量：≥1500g

4.电压：220V

5.额定功率：≥550W

6.粉碎细度：50-300目

7.一键式极速开盖，360°旋钮强压钢扣高密封不锈钢顶盖
	1.凌生

2.佳声

3.华布斯
	1.浙江

2.浙江

3.广东
	2
	370
	740
	
	
	存放地点：5-405

	
	鼓风干燥箱
	1.功率：≥800W

2.有效容积：约42L

3.控温范围：RT+10-300℃左右

4.隔板：≥2块

5.具备鼓风和定时功能
	1.力辰

2.析牛

3.迎工
	1.上海

2.上海

3.河南
	1
	1680
	1680
	
	
	存放地点：5-206

	
	高压清洁机
	1.功率：≥1300W

2.压力：≥100Bar

3.水流：≥330L/h
	1.博世

2.亿力

3.喜车友
	1.江苏

2.浙江

3.深圳
	1
	900
	900
	
	
	存放地点：4-103

	
	电动搅拌器
	1.功率：≥200w

2.转速范围：35-3000rpm左右

3.最大搅拌量：≥60L

4.搅拌最大黏度：≥100000mPa.s

5.扭矩：≥100N.cm
	1.析牛科技

2.拓普森

3.力辰
	1.上海

2.浙江

3.上海
	1
	3000
	3000
	
	
	存放地点：4-108

	
	电热水壶
	1.功率：≥1800W

2.容量：≥1.7L

3.内胆：316L不锈钢
	1.九阳

2.苏泊尔

3.美的
	1.杭州

2.浙江

3.广东
	2
	300
	600
	
	
	存放地点：5-208

	
	制丸机
	1.轴刀规格：约6mm

2.功率：≥0.18KW

3.规格：约6mm

4.电压：220V

5.产量：≥5kg/h
	1.鼎历

2.富力

3.百信
	1.浙江

2.浙江

3.浙江
	2
	1800
	3600
	
	
	能制备水丸和蜜丸

存放地点：1-115

	
	延长线插座
	1.全长：3米左右

2.八插位

3.过载保护，一键总控

4.5孔≥4
	1.公牛

2.德力西

3.正泰
	1.浙江

2.湖南

3.浙江
	12
	70
	840
	
	
	存放地点：5-101、4-106、5-206

	
	不锈钢置物架
	定制

1.外形尺寸：600*400*1000mm（长*宽*高），误差在±20mm内
2.材质：304不锈钢

3.结构：三层平面，每层三面栏杆，四个立柱管材采用304不锈钢32*1.2mm方管，每层层板下面横向左右加两条加强筋，层板厚度约1mm
	1.国林医疗    2.途源       3.华健
	1.湖南

2.湖南

3.湖南
	2
	1200
	2400
	
	
	[image: image1.png]



存放地点：4-102

	
	砂芯过滤装置
	1.材质：耐热高硼硅玻璃

2.规格：500ml

3.滤杯：300ml

4.接收瓶：500ml

5.适用滤膜直径：47-50mm

6.标配：橡胶管

7.组成：滤杯、杯盖、三角接收瓶、砂芯滤头、铝合金夹子
	1.棱锐

2.翌哲

3.悦成
	1.江苏

2.江苏

3.江苏
	10
	190
	1900
	
	
	存放地点：1-115

	
	超声波破碎仪
	1.触摸屏控制

2.处理容量：0.1-1200ml

3.超声功率：650-1000W

4.振幅、功率：0-100%无极可调

5.设温范围：0-100℃

6.时间控制：0.1s-999.59min

7.换能器尺寸：直径65mm

8.探头尺寸：6-20mm
	1.上海艾析

2.博纳科技

3.捷宸
	1.上海

2.浙江

3.上海
	1
	8400
	8400
	
	
	存放地点：4-107

	合计（元）
	
	
	
	
	
	91210
	
	
	


附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□
                          公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:

(根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》投标人的基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以上面承诺方式递交。


