娄底职院翔鹰驾校西边挡土墙及围墙维修改造

采

购

需

求

后勤服务中心

2022年10月

娄底职院翔鹰驾校西边挡土墙及围墙维修改造

采购需求

工程概况：
本工程为娄底职院翔鹰驾校西边挡土墙及围墙维修改造，项目地点娄底市娄底职院本部，主要包括原有砖墙拆除、树木砍伐、混凝土路面拆除及修补、余方弃置、新砌砖墙、混凝土构造柱、植筋、石挡土墙裂缝处注浆处理等内容。
二、预算控制价：69819.24元，其中包含专业工程暂估价7500元。
三、采购方式：询价采购后在电子卖场直购。
四、资质条件及要求：
1、一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。(根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交。）

2、特定资质条件：无。

3、投标人的营业执照具备所必需的相应经营范围。

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。

5、投标人必须已入驻湖南省政府采购电子卖场。

6、本项目专门面向中小企业采购且不接受联合体投标。

7、投标人能处理好工程实施过程中的工农矛盾并承担全部费用。

8、主要材料进场时须进行初验。

五、交货时间、地点及方式：
1.交货时间：中标人须于合同签订后30个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院院内指定地点。

3.交货方式：中标方将货物免费运至交货地点，并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

六、履约保证金交纳：
合同签订前需要缴纳履约保证金叁仟元（转入学校指定对公账号），履约保证金在竣工验收合格后一个月内无息退还。

学校户名：娄底职业技术学院

银行账号：5976 6989 6624

开户行：中国银行娄底市湘阳路支行
合同工期：合同签订后，30个日历日内完成竣工验收。
八、报价方式及计价办法：
1.报价方式：供应商在采购人娄职预审J[2022]32号审定的《工程量清单》中综合单价基础上实行“综合单价统一下浮费率（百分率）”报价，暂列金额、暂估价不能下浮优惠，报价下浮率不能低于2％，否则视为无效报价。

2.暂列金额、暂估价、设计变更等以实际签证为准进行结算。

3.工程结算：以中标人下浮费率后的工程量清单综合单价、实际工程量和相关签证进行结算。

4.按湘计价[2020]56号规定的简易计税法，只计取工程直接费、绿色施工安全防护措施项目费、税金。

5.人工工资综合单价计取按湘建价（2020）56号文件规定执行，如遇政策变化不予调整。

6.《主要材料清单》必须满足原有《工程量清单》中项目特征描述要求，并注明其具体品牌、生产厂家、型号、产品合格证书。

7.中标人结算报价必须全面真实，对报审金额超过10%以上部分，审计费按核减额的10%，由乙方承担，由采购人财务处根据审计定额书从工程款中直接扣除。

8.验收合格结算审计后一个月内支付结算价款总额的95％，余款（工程款总额的5％）作为质保金，待质保期（一年）满后如无工程质量问题一个月内无息支付。

                    后勤服务中心

                    2022年10月14日

附件1：

报 价 函

娄底职业技术学院：

1.根据贵单位娄底职院翔鹰驾校西边挡土墙及围墙维修改造项目询价采购公告要求，我公司针对该工程《工程量清单》中的“综合单价下浮费率”投标报价为      ％（报价不能低于2%）。

2.我司已详细审核并确认邀请函的全部内容，我司完全认可，承诺确保按相关规定要求完成全部相关工作。

3.中标通知下达后，我司将按规定时间开工并签订合同。

法定代表人或授权委托人（签章）：

公司盖章：

2022 年   月  日

