娄底职业技术学院

祝青技能大师工作室扩建项目

采购需求

一、项目概述：该项目为祝青技能大师工作室扩建采购项目，包括智能助行机器人、面部舌诊仪、养老陪伴智能机器人等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：45999元

三、采购方式：询价采购
四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。
五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2025年后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求
中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期三年内，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，24小时内解决到位。所有涉及到软件部分需提供3年以上的免费升级。
报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、型号及规格。
六、设备采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后8日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
八、付款方式

1、本项目设履约保证2000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后一月内一次性付清。

医学部护理学院
2025年10月9日

附件一

祝青技能大师工作室扩建项目明细表

	序号
	品名
	型号规格
	品牌
	产地
	数量
	单价控价（元）
	控价合计（元）
	单价报价（元）
	总报合计（元）
	备注

	
	智能助行机器人
	一、硬件描述

1、重量：3.5kg ±5%；

2、使用环境：适用于日常生活场景，满足室内、户外使用；
3、电池：DC21.6V/3.2AH 锂电池；

4、电源输入：100-240V 50/60Hz；

5、续航时间：不少于120分钟；

6、电源输出：DC25.2V/1.5A；

7、充电时间：不超过4小时；

8、助力大小：至少可调4档；

9、外观尺寸：450mm×270mm×500mm（±30mm）；

10、适用人体尺寸：

腰带：均码；腰围70cm-115cm；  

绑腿带：均码；腿围34cm-61cm 在膝盖以上15-20cm处测量；

肩带：均码；身高150cm-190cm； 

二、软件描述

1、操作方式：支持小程序和手动按键，支持蓝牙自动连接；连接成功后，页面要有步数显示、时长显示、模式选择、助力等级选择；

2、参数设置页面可显示：设备名称、设备分享、坐下检测、摔倒紧急报启用摔倒检测功能等；

3、评估模式：可选择评估模式、保持站立、开始评估、行走20步左右、评估结束、生成评估报告，评估报告应包括:髋关节运动曲线、步态分析、差异分析,评估结果描述等。 

三、功能描述：应具备5种及以上模式。

1、助力模式：

单腿模式：支持单腿助力；

双腿模式：支持双腿同时助力；

原地抬腿模式：帮助用户抬腿；

被动模式：用户被动移动；

评估模式：评估用户的步态并生成报告；

2、助力大小：五档及以上可调；

3、语音提示：切换模式或助力等级时要有语音提示；

4、安全功能：

摔倒检测：检测到摔倒时可发送短信至紧急联系人；

坐下检测：检测用户坐下动作；

5、适用人群：适用于行走不便的人群，帮助提高生活质量；
	深圳作为/智昌合/DDL
	
	1
	22000
	22000
	
	
	医学部5-603

	
	面部舌诊仪
	1、舌诊：可实时采集舌头照片，进行智能分析，最终标定舌色、舌型、苔色、苔质等，并根据标定结果给出辅助诊断结果和调理方案。

2、面诊：可对面部整体以及面部五官进行AI识别，有效识别面部问题，得出可能患有病症的预测以及日常调理方法。

3、提供灵活的相机设置选项，包括预览分辨率、拍照分辨率、旋转方向和镜像调整，确保拍摄质量和方向正确，设置后可保存并持续生效。

4、国内手机号码的用户均可进行检测并可获取、查看检测结果。

5、语音指引：检测页面可自动播放语音拍摄指引，帮助用户正确拍摄，提升检测准确度；

6、管理:可通过管理平台控制面诊和舌诊功能的启用或禁用；

7、数据管理：可查看实时、每日以及历史的服务数据和信息

8、检测数据具备上传至云端数据库功能；

9、IPS屏幕：触摸屏采用10点电容式触摸，触控灵敏，约16寸，IPS屏幕，分辨率1920*1200；
10、显示器支架：

（1）长度：290mm（±100mm）

（2）宽度：195mm（±100mm）

（3）立柱高度：395mm（±100mm）

（4）立柱宽度：32mm（±50mm）。
	深圳作为/智昌合/DDL
	
	1
	15000
	15000
	
	
	医学部5-603

	
	养老陪伴智能机器人
	1、适用于娱乐陪伴、家庭助手等场景；

2、满足视频通话、语音控制、AI语音识别；

3、联网方式：SIM卡（国内）、wi-fi

4、具体功能

（1）具有紧急呼救功能：老人意外摔倒没办法起来可以进行语音呼救，会及时联系子女进行呼救；

（2）摔倒报警：可识别老人意外摔倒并进行报警；

（3）健康监测：可以检测心率、心率变异性、心率失常、心率散点图、血压、血氧、体温、呼吸频率、微循环以及疲劳状态。也可以对接第三方的医疗外设如血压仪、血糖仪、血氧仪进行数据上传至机器人端，子女可通过APP及时查看；

（4）今日提醒：可通过手机APP设置日程提醒，提醒老人吃药、天气提醒等；

（5）音视频通话；

（6）娱乐功能：可进行听书、音乐、陪聊等活动；

（7）SOS一键呼救功能：老人有需要时可快速进行网络电话求救；

（8）智能睡眠检测分析，并每日推送报告。

5、屏幕尺寸不小于10寸。
	优得护/大头阿亮/齐家Q1
	
	1
	8999
	8999
	
	
	医学部5-603

	合计：
	
	
	45999
	
	
	


附件二
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。
                          公司(单位)名称(盖章)
______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:


